| 村（社区） | 台账上报排查厂企数量（家） | 台账上报存在消防安全隐患厂企（家） | 台账上报已整改合格厂企（家） | 清除“三合一”数量（家） | 停产（停电）数量（家） | 拆除违章搭建数量（家）（平米） | 安装喷淋系统数量（家）（平米） | 整治办抽查厂企数量（家） | 整改合格（家） | 档案建立完成数（家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南文 | 397 | 311 | 175 | 43 | 29 | 73家（27146平方米） | 54家（307700平方米） | 108 | 50 | 175 |
| 安 堂 | 181 | 155 | 82 | 30 | 35 | 26家(2470平方米） | 27家（117200平方米） | 102 | 55 | 48 |
| 青 岗 | 156 | 141 | 77 | 30 | 23 | 7家（1020平方米） | 32家（275950平方米） | 98（6家关门） | 31 | 65 |
| 叠石 | 114 | 101 | 51 | 12 | 7 | 3家（400平方米） | 5家（21300平方米） | 80（23家关门） | 28 | 55 |
| 起凤环 | 35 | 35 | 33 | 0 | 5 | 9家（2000平方米） | 6家（47000平方米） | 38 | 30 | 16 |
| 全 禄 | 21 | 15 | 15 | 2 | 0 | 4家（390平方米） | 12家（27700平方米） | 15（4家关门） | 10 | 15 |
| 石 井 | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4家（300平方米） | 7家（16170平方米） | 14 | 6 | 12 |
| 岚 田 | 119 | 40 | 17 | 46 | 2 | 1家（150平方米） | 3家（25600平方米） | 48 | 11 | 15 |
| 大 涌 | 14 | 14 | 13 | 12 | 0 | 6家 | 10家 | 12 | 6 | 7 |
| 旗 南 | 57 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29（4家关门） | 7 | 3 |
| 合 计 | 1106 | 832 | 471 | 183 | 104 | 133家（33876平方米） | 156家（838620平方米） | 544（37家关门） | 234 | 411 |

各村（社区）排查整治进度和整治办抽查情况统计表