附件1

中山市气象局开展规范防雷检测行为

专项检查工作方案

为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记要求广东“四个走在全国前列”的重要讲话精神，维护我市防雷装置检测市场秩序，强化防雷装置检测单位事中事后监管，根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局第31号令)、《广东省市场监管条例》、《广东省人民政府办公厅关于做好优化建设工程防雷许可有关工作的通知》（粤府办〔2016〕131号）、《广东省气象局关于防雷装置检测单位监督管理的办法》（粤气〔2017〕59号）和《广东省气象局办公室关于开展规范防雷检测行为专项检查的通知》（粤气办〔2018〕18号）等有关规定，结合我市实际情况，制定本方案。

一、工作目标

通过专项检查行动，规范防雷装置检测行为，健全防雷装置检测市场事中事后监管制度，维护防雷装置检测市场经营秩序，进一步强化防雷检测单位防雷安全主体责任的落实，严厉查处防雷装置检测违规违法行为，培育依法有序的防雷装置检测服务市场，不断为保障人民生产财产安全夯实基础。

二、检查对象

在中山市从事防雷装置检测活动的单位。

三、检查内容

根据《雷电防护装置检测单位监督检查规范》（QX/T 402 -2017），并结合我市防雷检测管理实际，形成检查内容如下：

（一）不得存在资质资格挂靠行为；不得与其检测项目的设计、施工单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系。

（二）是否按要求在中山市进行信用档案登记。

（三）检测合同的签订情况。

（四）按资质要求配备相关人员，应为工作人员建立劳动或录用关系并购买社会保险，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系。

具有满足检测要求的固定的工作场所。

（五）具有满足检测要求的仪器设备，检测仪器应在检定/校准有效期内使用，有档案登记、检定/校准计划、记录及结果确认。

（六）应有有效管理和控制的内部文件和外部文件，防止使用无效或作废文件。

（七）检测项目应有检测协议（合同）或委托书；按照现行的国家和地方有关法律法规及技术规范标准的要求开展防雷装置检测服务。

（八）检测技术人员应持证上岗；按规范填写检测原始记录和编制检测报告；检测报告的检测数据应与原始记录一致，内容正确无误；检测报告应加盖检测机构印章且签名齐全。

（九）是否按照行业标准规范（QX/T319）要求建立档案管理制度和归档。

（十）应建立培训计划并有效实施。

（十一）是否完成防雷装置检测单位公示登记；出具的检测报告是否获得身份识别码及对应的检测标识。

（十二）是否按要求如实报告年度防雷装置检测服务情况。

四、检查方式及时间安排

（一）检查方式

检查采取线上线下相结合的方式。其中线下检查包括以下形式：

1.询问被检查单位相关人员。

2.进入被检查单位的工作场所或检测项目所在场所，检查相关仪器设备、存储工具，查阅、复制检测报告、检测方案、原始检测记录、劳动合同、社保记录、财务资料等有关单据、文件、记录、业务档案、信息数据等资料，暂时封存有关原始记录，通过文字、录音、录像等方式记录监督检查过程。

3.向被检查单位的检测服务对象征求评价意见。

线上检查包括以下形式：

查看“广东省防雷安全在线管理监察平台”、“全国防雷减灾综合管理服务平台”、“广东省网上办事大厅”等。

（二）时间安排

1.自查摸底阶段（2018年5月2日至11日）。一是各防雷检测单位对照《中山市雷电防护装置检测单位专项检查防雷检测单位自查表》内容进行全面自查，据实填写表格并加盖单位公章，于2018年5月11日前将纸质材料报送至市防雷减灾管理中心；二是市气象局对辖区内的防雷装置检测服务情况进行调查摸底，全面掌握辖区内防雷装置检测企业数量。

2.现场检查阶段（2018年5月14日至18日）。市气象局根据检查计划组织对辖区内开展防雷装置检测的单位进行现场检查，填写《中山市雷电防护装置检测单位专项监督检查记录表》，于2018年5月25日前向省防雷管理机构报送检查总结材料。

五、工作要求

（一）高度重视，精心组织。要高度重视防雷装置检测单位专项检查工作，切实增强责任意识，精心谋划，加强组织，建立教育与惩处相结合的气象行政执法机制，切实依法依规开展检查工作，剖析问题隐患原因，及时归纳总结，改进监管方式。

（二）加强宣传，注重引导。检查结果适时向社会公开，接受社会监督，加大教育宣传力度，引导企业合法有序参与竞争。同时在检查行动期间，要健全信息共享机制，积极开展联合执法行动。

（三）规范执法，严守纪律。要合理安排检查时间，尽量不影响检测单位日常生产经营。根据当地情况优化检查方式，既要对隐患和问题“零容忍”，也要依法依规、有理有据。检查要严守廉洁纪律，坚决杜绝借检查之机“吃拿卡要”。

（四）闭环管理，确保实效。检查中发现有不符合相关规定的，要建立台账跟踪督办机制，明确整改期限，切实落实“闭环”整改，检查结果纳入信用管理，对检查中发现的违法违规行为，要依法依规进行查处，涉嫌犯罪的，实施“两法衔接”，移送司法机关处理。

附件2

中山市雷电防护装置检测单位专项检查自查表

日  期：      年     月     日

| 单位名称（盖章）： | 法定代表人： |
| --- | --- |
| 地址： | 现场负责人： |
| 统一社会信用代码： | 联系电话： |
| 资质证编号： | 资质等级： |
| 是否分支机构: 是 否 （如是分支机构填写下一行内容） |
| 总部负责人： | 总部负责人联系电话： |
| 序 号 | 自查内容 | 自查 结果 | 存在问题说明 |
| 1 | 是否依法取得省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的防雷装置检测资质证书；防雷装置检测专业技术人员是否同时在两个以上防雷装置检测单位兼职执业；是否存在资质资格挂靠行为 |  |  |
| 2 | 是否按要求在中山市进行信用档案登记 |  |  |
| 3 | 在中山市开展的检测业务是否签订了检测合同 |  |  |
| 4 | 是否与其检测项目的设计、施工单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系 |  |  |
| 5 | 是否按资质要求配备相关人员，并为工作人员建立劳动或录用关系并购买社会保险，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系 |  |  |
| 6 | 是否具有满足检测要求的固定的工作场所：（1）有工作场所产权证明或租赁合同（经有关部门备案认可）；（2）场所具备独立存放检测设备及技术档案能力 |  |  |
| 7 | 是否具有满足检测要求的仪器设备：检测仪器应在检定/校准有效期内使用，有档案登记、检定/校准计划、记录及结果确认 |  |  |
| 8 | 是否有有效管理和控制的内部文件和外部文件，防止使用无效或作废文件 |  |  |
| 9 | 检测项目是否有检测协议（合同）或委托书，合同协议不应为转包或违法分包合同协议 |  |  |
| 10 | 是否按照现行的国家和地方有关法律法规及技术规范标准的要求开展防雷装置检测服务 |  |  |
| 11 | 检测技术人员是否持证上岗 |  |  |
| 12 | 是否按规范填写检测原始记录和编制检测报告：原始记录内容真实、信息齐全，记录规范、清晰，原始记录签名齐全（新建工程检测应有隐蔽工程检测记录）；原始记录和检测报告不存在重大缺项漏项和错项 |  |  |
| 13 | 检测报告的检测数据是否与原始记录一致，内容正确无误：原始记录和检测报告内容一致；原始记录和检测报告不存在事后涂改、伪造记录情况 |  |  |
| 14 | 检测报告是否加盖检测机构印章且签名齐全 |  |  |
| 15 | 是否按照行业标准规范（QX/T319）要求建立档案管理制度和归档 |  |  |
| 16 | 是否建立培训计划并有效实施，有培训文件、培训照片等记录、培训支出单据等 |  |  |
| 17 | 是否在广东省网上办事大厅省气象局分厅完成防雷装置检测单位公示登记（www.grmc.gov.cn） |  |  |
| 18 | 出具的检测报告是否通过广东省网上办事大厅省气象局分厅的检测报告登记事项获得身份识别码及对应的检测标识（www.gdbs.gov.cn） |  |  |
| 19 | 是否按要求开展防雷装置检测单位年度报告 |  |  |
| 其它问题 |  |

附件3

中山市雷电防护装置检测单位专项监督检查记录表

检查日期：      年      月      日

| 单位名称： | 法定代表人： |
| --- | --- |
| 地址： | 现场负责人： |
| 统一社会信用代码： | 联系电话： |
| 资质证编号： | 资质等级： |
| 是否分支机构: 是 否 （如是分支机构填写下一行内容） |
| 总部负责人： | 总部负责人联系电话： |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 是否符合要求 | 存在问题 |
| 1 | 不得存在资质资格挂靠行为 | 1.应依法取得省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的防雷装置检测资质证书,扫描资质证书二维码进入中国气象局官网核查该资质的真实性、等级、有效期等重要信息的一致性 2.防雷装置检测专业技术人员不得同时在两个以上防雷装置检测单位兼职执业，现场获取一份被检查单位负责人和检查人员签名确认的的全体专业技术人员名册，与本次行动其他被检查单位名册汇总后核对 | 符合 不符合 |  |
| 2 | 按要求在中山市进行诚信登记 | 核查检测单位是否在中山市进行了信用档案登记 | 符合 不符合 |  |
| 3 | 检测合同签订情况 | 抽查5个以上检测项目的检测合同 | 符合 不符合 |  |
| 4 | 不得与其检测项目的设计、施工单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系 | 1.抽查5个以上检测项目档案，项目的防雷工程设计、施工单位，防雷产品生产、销售单位或其人员与被检查单位是否有关联 | 符合 不符合 |  |
| 5 | 按资质要求配备相关人员。应为工作人员建立劳动或录用关系并购买社会保险，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系 | 1.应保持具有符合资质等级要求的防雷装置检测专业技术人员（甲：2高6中，乙：1高3中；分公司应有1个授权签字人和2个专业技术人员，均应持证上岗） 2.核查防雷检测专业技术人员社保证明 3.核查防雷检测专业技术人员《广东省防雷装置检测资格证》或检测能力评价证书或通过能力评价证明 4.重点核对在检测报告或检测过程材料中出现的技术人员资料 | 符合 不符合 |  |
| 6 | 具有满足检测要求的固定的工作场所 | 1.查验工作场所产权证明或租赁合同（经有关部门备案认可） 2.场所是否具备独立存放检测设备及技术档案能力，查验仪器设备室和档案室的独立性和功能性 | 符合 不符合 |  |
| 7 | 具有满足检测要求的仪器设备。检测仪器应在检定/校准有效期内使用，有档案登记、检定/校准计划、记录及结果确认 | 1.现场核实是否齐全配备符合资质等级要求的检测专业仪器设备，是否全部经法定计量检定机构检定或校准，取得计量认证证书并在有效期内 2.抽查3台以上仪器设备的购置凭证、档案登记文件、检定/校准计划、记录及计量检定报告 | 符合 不符合 |  |
| 8 | 应有有效管理和控制的内部文件和外部文件，防止使用无效或作废文件 | 1.现场核查其内控文件管理制度，内控文件确认、保管、使用、更新相关措施 2.是否存在使用已经无效或作废的技术标准规范等作为内控文件使用 | 符合 不符合 |  |
| 9 | 检测项目应有检测协议（合同）或委托书 | 1.抽查5个以上检测项目，服务协议（合同）或委托书应有工作成果约定、价款约定、双方权利义务约定、双方盖章签名等，合同协议不应为转包或违法分包合同协议 | 符合 不符合 |  |
| 10 | 按照现行的国家和地方有关法律法规及技术规范标准的要求开展防雷装置检测服务 | 抽查5个以上检测项目档案： 1.是否按照资质等级许可的范围开展检测 2.检测依据的技术标准是否现行有效 | 符合 不符合 |  |
| 11 | 检测技术人员应持证上岗 | 抽查5个以上检测项目档案： 1.参与检测人员是否持有检测资格证或检测能力评价证明 | 符合 不符合 |  |
| 12 | 按规范填写检测原始记录和编制检测报告 | 抽查5个以上检测项目档案： 1.原始记录（新建工程检测应检查隐蔽工程检测记录）应内容真实、信息齐全；记录应规范、清晰；原始记录应签名齐全 2.原始记录和检测报告是否存在重大缺项漏项和错项 | 符合 不符合 |  |
| 13 | 检测报告的检测数据应与原始记录一致，内容正确无误 | 抽查5个以上检测项目档案： 1.原始记录和检测报告内容的一致性，检测报告结论与检测数据反映情况是否一致 2.原始记录和检测报告是否存在事后涂改、伪造记录情况 | 符合 不符合 |  |
| 14 | 检测报告应加盖检测机构印章且签名齐全 | 抽查5个以上检测项目档案： 1.检测报告是否加盖本检测机构公章（可为已备案的检测专用章），检测报告内检测员、审核员、批准人的签名是否齐全、符合要求 2.分支机构的印章不得用于出具检测报告、检测标识、证书等 | 符合 不符合 |  |
| 15 | 是否按照行业标准规范（QX/T319）要求建立档案管理制度和归档 | 1.核查档案管理制度，内控文件是否有QX/T319 2.抽查5个检测项目档案，检测归档文件收集是否与检测工作同步进行，是否存在事后补编情况，重点检查勘查记录、原始记录 | 符合 不符合 |  |
| 16 | 应建立培训计划并有效实施 | 1.核查培训计划和计划执行情况，一般应有培训文件、培训照片等记录、培训支出单据等 | 符合 不符合 |  |
| 17 | 是否在广东省网上办事大厅省气象局分厅完成防雷装置检测单位公示登记 | 1.上网查阅“广东气象”网页（www.grmc.gov.cn）的公示公告中防雷装置检测单位公示页面，被检查单位是否在列表中 | 符合 不符合 |  |
| 18 | 出具的检测报告是否通过广东省网上办事大厅省气象局分厅的检测报告登记事项获得身份识别码及对应的检测标识 | 1.抽查5个以上检测报告，是否有检测标识，手机扫描检测标识，是否进入对应页面（进入网站应为www.gdbs.gov.cn） | 符合 不符合 |  |
| 19 | 是否按要求开展防雷装置检测单位年度报告 | 查看年度报告内容及网上办事大厅办理情况 | 符合 不符合 |  |
| 其它问题 |  |
| 整改意见 |  |
| 整改期限 |  |
| 我单位对本表中各项检查结果无异议。 被检查单位现场负责人（签名）： |
| 本人对本次检查过程和检查结果负责。 监督检查人员（签名）： |