中山市政府采购项目

中山市气象局风廓线雷达采购项目

（采购代理编号：0658-18711B11621）

招标文件

采购人：中山市气象局

采购代理机构：深圳市国际招标有限公司

2018年7月

# 目   录

第一部分     投标邀请书

第二部分     用户需求书

第三部分     投标须知

第四部分     评标方法

第五部分     合同书

第六部分     投标文件格式

# 第一部分  投标邀请书

投 标 邀 请 书

深圳市国际招标有限公司受中山市气象局的委托，对中山市气象局风廓线雷达采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：442000-201806-003-0011

- 采购项目名称: 中山市气象局风廓线雷达采购项目

- 采购项目预算金额（元） 2,940,000.00

- 采购数量：1套

- 项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

1、采购代理编号：0658-18711B11621   采购表编号：农业（18）0063

2、项目内容：风廓线雷达；

3、简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

4、本项目不允许提交备选方案；

5、该项目招标文件进行公示，供应商可自行登陆广东省政府采购网或中山市政府采购网或中山市公共资源交易中心网下载有效的电子版采购文件。

6、符合资格的供应商应当在2018年07月04 日8：30至2018年07月11日17：30期间进行网上报名。

（1）本项目采用网上报名的方式。供应商须先在中山市公共资源交易网（http://www.zsjyzx.gov.cn/）上注册登记后，才能参与本项目的投标。

具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>中山市公共资源交易中心注册登记办事指引、中山市公共资源交易中心信息化平台（企业）用户手册”,咨询电话：0760-88331782、0760-89817167。

（2）已注册登记的供应商应当在采购公告规定时间内，登录“中山市公共资源交易平台”完成网上报名，并在投标截止时间前上传投标文件和确认投标等操作。

具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>政府采购系统（企业）操作指引”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351。

（3）建议供应商在投标时携带数字证书到投标现场进行电子签到。

7、符合资格的供应商应在投标截止时间前缴纳投标保证金（人民币30000元），并成功到达指定帐户。投标保证金账号由供应商通过交易系统申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳投标保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过。

具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>政府采购交易系统>>交易列表>>在相应项目处点击‘管理’>>子账号申请>>缴款通知书”

8、购买招标文件需携带以下资料（加盖公章）：

（1）营业执照副本或法人登记证书（复印件）；

- 购买人身份证（复印件）。

- 供应商资格：

  - 供应商基本条件；

1.1 财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金的相关证明文件；

1.2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。

  - 供应商为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

  - 供应商近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具书面《行贿犯罪档案查询告知函》有效期内的原件（开标当天在有效期内），复印件无效；

  - 供应商信用记录(查询截止时点为本项目开标前三个工作日内)由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的，为无效投标文件；

  - 供应商须在中山市公共资源交易网上报名并在采购代理机构处购买招标文件；

  - 注：本项目不接受联合体投标。

- 符合资格的供应商可在2018年07月04日至2018年07月11日期间（上午08：30至12：00，下午14：30至17：30，法定节假日除外，不少于5个工作日））到深圳市国际招标有限公司（详细地址：中山市东区中山五路57号汇智大厦四楼东座（东区办事处西侧）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

- 投标截止时间：2018年07月26日15时00分

- 提交投标文件地点：中山市博爱六路22号市行政服务中心二楼，中山市公共资源交易中心(D区)（详见开标当天开标室安排）

- 开标时间： 2018年07月26日15时00分

- 开标地点：中山市博爱六路22号市行政服务中心二楼，中山市公共资源交易中心(D区)

- 本公告期限（5个工作日）自2018年07月04日 至2018年07月11日止。

- 联系事项

1、采购人联系方式：

采购人名称：中山市气象局

采购人地址：中山市西区升华路6号

联系人：陈先生

联系电话：0760-88616779

2、采购代理机构联系方式：

深圳市国际招标有限公司中山经营部

采购代理机构地址：中山市东区中山五路57号汇智大厦四楼东座（东区办事处西侧）

采购代理机构联系人：何先生，林小姐

联系电话：0760-88383760

采购代理机构传真：0760-88330182

邮编：528400

深圳市国际招标有限公司

2018年07月04日

# 第二部分  用户需求书

说明：

- 投标供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，投标供应商应在报价表中清晰列明“标的名称、规格型号、数量、单价”。

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定式边界层风廓线雷达及配套设施 | 一套 | 订货合同签订6个月内完成货物的生产，交采购人进行出厂验收,并将设备运送到安装地点，进行系统室内外设备安装、调试 | 人民币294万元 |

## 一、采购内容

- 固定式边界层风廓线雷达1台。

- 配套设备、技术资料、相关备品备件及工具；基座和防雷工程、房舱、安装调试等。

## 二、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 主要配置 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◆固定式边界层风廓线雷达 | 1台 | 天线分系统、发射分系统、数字接收分系统、信号处理分系统、雷达监控分系统、标定分系统、通讯分系统、数据处理及应用终端、电磁屏蔽网等。 | 是 |
| 相关备品备件 | 1套 | 技术手册、用户手册等随机文档和光盘、必需备品和备件、维护工具等。 | 否 |
| 下出线结构基座和防雷设施、设备房舱、UPS电源、空调、安装调试 | 1套 | 避雷针、避雷地网、设备基座及环境、供电线路、数据传输网络、设备房舱（含空调、UPS电源、配电、整体屏蔽等）、基础和设备的安装等。 | 否 |
| 标准售后技术支持与服务费用 | 4年 |  | 否 |
| 风廓线雷达保障备件 | 1套 | 发射机控制组合 1套、发射机前级驱动模块 1套、 定时板 1套、BSU控制板 1套 | 否 |
| 场外配套基础（水、电、通信） | 1项 | 场外配套基础（水、电、通信） | 否 |

关于同品牌的规定：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，优先推荐报价最低的供应商为中标候选供应商；得分及报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。

2、相同品牌的定义：多家供应商提供的核心产品的品牌均完全相同品牌。

## 三、系统总体要求

投标供应商提供的货物或服务必须满足《风廓线雷达功能设计规范（L波段）》（中气函【2012】185号）的要求。

## 四、技术要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 系统总体技术指标 |
| 1.1 | 雷达体制 | 全相参脉冲多普勒体制 |
| 1.2 | 采用技术 | 相控阵天线技术、全固态发射技术、数字接收机技术。 |
| 1.3 | 工作频率 | 1290MHz |
| 1.4 | 最大探测高度 | ≥3km |
| 1.5 | 最小探测高度 | ≤100m |
| 1.6 | 测量范围 | 风速测量范围：0～60m/s； 风向测量范围：0～360°； |
| 1.7 | 测量误差（均方根偏差） | 风速测量误差：≤1.5m/s； 风向测量误差：≤10°； |
| 1.8 | 分辨率 | 风速分辨率：0.2 m/s； 风向分辨率：0.5°。 高度分辨率：低模式为60m，高模式为60m或120m（采用脉冲压缩技术）； 时间分辨率：3波束工作时小于等于3 min，5波束工作时为5 min。 |
| 1.9 | 输出产品 | 功率谱和谱的零、一、二阶矩； 回波信噪比； 水平风速、风向； 垂直气流速度和方向； 大气折射率结构指数。 |
| 1.10 | 数据格式 | 参见《风廓线雷达通用数据格式（V1.2）》 |
| 1.11 | 可靠性/可维性 | 平均无故障时间（MTBF）为2500h，平均故障修复时间(MTTR)为30min。 |
| 1.12 | 电源 | 采用交流电源220V±10%，50±2.5Hz，功耗小于等于5kW，能采用市电和油机双供电。 |
| 1.13 | 环境适用性 | 适应温度：室外为-40~50℃，室内为0~30℃； 适应湿度：室外为≤98%，室内为≤95%； 抗风能力：能经受不大于50m/s的阵风风速（或不大于30m/s的平稳风速），在上述情况下，天线和电磁屏蔽网不产生永久性变形或破坏； 其它环境适应性：防盐雾、防霉、防沙尘和防雷击能力； 电磁兼容性：应具有静电屏蔽、电磁屏蔽设计，设备地线中模拟地线（Ga）与数字地线（Gd）和安全地线（Gp）要严格分开，以增强设备的抗干扰能力。 |
| 2. | 天线分系统 |
| 2.1 | 工作频率 | 1290MHz |
| 2.2 | 波束指向 | 五波束，一个铅垂方向波束和四个方位相互正交、具有相同仰角的倾斜波束。 |
| 2.3 | 倾斜波束倾角 | 15(5° |
| 2.4 | 波束宽度 | ≤4.5° |
| 2.5 | 天线增益 | ≥30dB |
| 2.6 | 最大副瓣电平 | ≤-20dB （扫描面和非扫描面） |
| 2.7 | 远区副瓣 | ≤-30dB |
| 2.8 | 驻波系数 | ≤1.3 |
| 2.9 | 发射馈线损耗 | ≤3dB |
| 2.10 | 接收馈线损耗 | ≤4dB |
| 2.11 | 极化方式 | 线极化 |
| 2.12 | 波瓣形式 | 笔形波束 |
| 2.13 | 波束转换方式 | 电控 |
| 2.14 | 天线阵安装布局 | 相控天线阵可安装在设备机房一侧或顶部，天线中心与设备机房距离不大于10m |
| 2.15 | 双程屏蔽网隔离度 | >40dB |
| 2.16 | 电磁屏蔽网布局要求 | 电磁屏蔽网选用拼块金属网结构形式，网孔几何尺寸小于λ/20（λ为边界层风廓线雷达波长）。其它要求详见中国气象局发布的《边界层风廓线雷达设计规范》。 |
| 3. | 发射分系统 |
| 3.1 | 工作频率 | 1290MHz |
| 3.2 | 输入峰值功率 | ≥8dBm 且 ≤12dBm |
| 3.3 | 输出峰值功率 | ≥2kW |
| 3.4 | 脉冲宽度 | 0.4μs 和0.4μs倍数，大于0.4μs 时具有脉冲压缩功能。 |
| 3.5 | 脉冲重复周期 | 40~80μs |
| 3.6 | 最大占空比 | ≥8% |
| 3.7 | 输入/输出阻抗 | 50Ω |
| 3.8 | 杂散发射带宽 | ≤35MHz（-35dBC） |
| 4. | 接收分系统 |
| 4.1 | 工作频率 | 1290MHz |
| 4.2 | 噪声系数 | ≤1.5 dB （低噪音放大器输入口） |
| 4.3 | 动态范围 | ≥70dB （不含AGC） |
| 4.4 | 模拟前端接收机饱和输出 | 10dBm±2dB |
| 4.5 | 中频采样位数 | ≥14bit |
| 4.6 | 中频采样频率 | ≥40MHz |
| 4.7 | 中频匹配滤波器带宽 | 与脉冲宽度匹配 |
| 4.8 | 输入/输出阻抗 | 50Ω |
| 4.9 | I、Q输出 | ≥24bit |
| 4.10 | 镜频抑制比 | ≥70dB |
| 4.11 | 频綜短稳 | 优于/ms |
| 4.12 | 相位噪声 | ≤-120dBc/Hz@1kHz 杂散 ＜－60dBc |
| 5. | 数字信号处理器 |
| 5.1 | 处理模式 | 常规模式，脉冲压缩模式 |
| 5.2 | 时域相干积累数 | 1～1024 |
| 5.3 | FFT点数 | 128，256，512，1024，2048 |
| 5.4 | 库长 | 60m/120m |
| 5.5 | 最大处理库数 | ≥100 |
| 5.6 | 输出 | 功率谱密度分布或IQ数据 |
| 6. | 主控计算机 |
| 6.1 | CPU | 不低于奔腾IV/2.4GHz |
| 6.2 | 内存 | 不小于1.0GB |
| 6.3 | 硬盘 | 不小于120GB |
| 6.4 | 操作系统 | Windows2000，WindowsXP中文版及以上版本 |
| 7. | 标定分系统 |
| 7.1 | 标定项目 | 1）线性通道强度标定及灵敏度，动态范围测试 2）速度检查 3）系统相干性检查 详见中国气象局发布的《风廓线雷达功能设计规范（L波段）》（中气函【2012】185号） |
| 8. | 通讯分系统 |
| 8.1 | 功能 | 系统内部通讯功能完成雷达主控计算机和数据处理及应用终端间的数据通讯。系统外部通讯功能完成系统与外部用户间的通讯。 |
| 8.2 | 方式和配置 | 采用以太组网通讯方式。 通讯标准：100BASE－T 硬件接口：RJ-45 LAN接口 通讯协议：TCP/IP协议 |
| 8.3 | 性能要求 | 为了实现组网功能，系统内部和外部通讯应统一建立在网络平台上。实现远程访问多部雷达，并根据权限对雷达进行远程控制、检测和监测。 |
| 9. | 系统运行工作日志 |
| 9.1 | 系统状态日志 | 自动记录 |
| 9.2 | 系统自动定标日志 | 自动记录 |
| 9.3 | 报警与故障日志 | 自动记录 |
| 9.4 | 操作记录日志 | 自动记录 |
| 10 | 文档资料及备件等 |
| 10.1 | 随机文档资料 | 技术说明书、设备安装手册、使用手册、维护手册、标校手册、软件光盘以及出厂时测试数据和验收资料等。 |
| 10.2 | 备件等 | 配有一定数量的消耗器件和必要的备件，配有专用的安装、调试工具和仪表等。 |
| 11 | 基座和防雷设施、设备房舱、安装调试 |
| 11.1 | 下出线结构基座和防雷设施、设备房舱、配套设备、安装调试 | 采用下出线结构基座和防雷设施、设备房舱、配套设备、安装调试须满足中国气象局颁发的《L波段风廓线雷达功能设计规范（中气函〔2012〕185号）》要求；包括：避雷针、避雷地网、设备基座及环境、供电线路、数据传输网络、设备房舱（含空调、UPS电源、配电、整体屏蔽等）、基础和设备的安装等。 |

## 五、包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标供应商承担。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标供应商负责。

## 六、安装服务要求

- 供货

中标供应商应能够在订货合同签订6个月内完成货物的生产，交采购人进行出厂验收,并将设备运送到安装地点，进行系统室内外设备安装、调试，保证运行的安全性。

项目移交时间在项目完成并通过有关部门现场验收后5天内进行。

- 人员培训及技术支持

要求提供相应的人员培训和开发技术支持计划，进行一次技术人员的雷达使用培训和机务培训，要求提供全面、完整、详细的系统技术手册，并提供售后服务及升级支持。

- 提供风廓线雷达系统的备件和工具。

- 提供可供招标人全面、完整、详细的系统技术手册，并包括详细的电原理图，系统分析调试细则软件安装盘。

- 在一部风廓线雷达系统中，除有偿提供一份产品显示软件的使用许可外，免费提供多份使用许可。

- 售后服务：从项目现场验收合格使用之日起三年内为质量保修期（质保期）。保修期响应时间要求：即时响应（包括电话响应）。如电话响应无法解决，48小时内到场处理，并排除故障；若因特殊情况不能立即排除故障时，须经采购人同意，采取应急措施。

- 质量保修期结束前，中标供应商和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷须由中标供应商或其设备制造商负责修理并提供维修报告。

## 七、付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 预付款：采购人和中标供应商签订合同后，采购人将向中标供应商预付合同总金额的80%作为预付款。

货物现场安装并正常运行后15个工作日内，采购人组织验收，设备验收合格后，采购人向中标供应商支付合同金额的20%。说明：

本招标项目的货款由财政直接支付，采购人的付款责任仅限于办理申请财政直接支付货款的手续。如采购人已按照约定时间完成申请支付手续，而财政资金支付部门未能及时将货款支付将给中标供应商的，则采购人不承担违约责任。

在采购人每次办理申请财政直接支付手续前，中标供应商应及时提供财政直接支付所需的各项资料和证明。采购人每次办理支付项目款之前，中标供应商都应开具等额发票，若因中标供应商未及时开具发票以致采购人逾期支付款项的，责任不在采购人。

## 八、其它要求

- 投标报价

投标报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、运输费、装卸费、安装费、检测费、保险费用、税费等有关各项手续费款及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

- 交付使用要求

- 交货地点：中山市内，采购人指定地点。

- 交货时要提交的资料：原厂产品合格证、产品说明书、完整的技术资料。

- 关于设备：要提供性能可靠的全新设备，并按有关要求进行包装及装运。

- 验收

- 中标供应商按采购人要求的安装及测试要求完成竣工验收，由中标供应商在一周内填写设备合同验收报告，由采购人组织验收。

- 验收由采购人和中标供应商参加，对上述执行情况对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。

- 对在验收中发现的质量缺陷问题，中标供应商应限期进行整改完善。

- 验收通过后，由采购人签发合同设备验收合格证书。

- 培训及技术资料要求

- 所提供的培训课程表及配套技术资料随投标文件一起提交。培训授课人必须是有资质的认证工程师或技术员等。

- 中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

- 供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入计入投标总价。

- 中标供应商应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供设备调试与保养维护手册、作业指导书、工艺流程文件等技术资料。

- 技术文件：包括货物清单、产品合格证、安装验收报告、完整的技术资料。

## 九、采购人配合内容

中标供应商在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

第三部分  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、 说明 |
| 1 | 项目综合说明：政府资金 |
| 2 | 采购人名称：中山市气象局 |
| 3 | 资格审查方式：资格后审 |
| 4 | 本次采购服务必须是在中华人民共和国境内的服务。 |
| 5 | 项目的招标代理服务费由中标供应商一次性向深圳市国际招标有限公司中山经营部交付。 招标代理服务费递交账户（请在汇款单上写明本项目的采购代理编号）： 开户银行：中国农业银行中山市城区支行营业部 账户名称：深圳市国际招标有限公司中山经营部 银行账号：44-327101040011183 注：以上账户仅用于接收中标供应商缴纳的中标服务费。 服务费咨询电话：0760-88387384 |
|  | 二、 招标文件 |
| 6 | ★供应商须在中山市公共资源交易网上报名并在采购代理机构处购买招标文件。 |
| 7 | 采购代理机构地址：中山市东区中山五路57号汇智大厦四楼东座 邮编：528400 电话：（0760）88383760 传真：（0760）88330182 联系人：何先生 |
|  | 三、 投标文件的编制 |
| 8 | 本次招标不允许供应商提交备选方案。 |
| 9 | 本次招标是否允许联合体参加投标：否。 |
| 10 | 本次招标是否允许供应商将项目分包：否。 |
| 11 | 供应商应提供近 3 年无违法违规活动的申明； |
| 12 | 投标文件应在投标截止日后 120 天内有效。 |
| 13 | 投标文件正本一份，副本 五 份，及一份电子文件（电子文件的内容可以只包括投标一览表和技术响应文件） |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 14 | 投标文件递交时间：投标截止时间前30分钟内； 投标截止时间：详见《投标邀请书》； 投标文件送达地点为：详见《投标邀请书》。 |
|  | 五、开标、评标和定标 |
| 15 | 开标评标时间：详见《投标邀请书》； 开标地点：详见《投标邀请书》。 |
| 16 | 采用 综合评分 法，详见第四部分《评标方法》 |
| 17 | 采购结果公告媒体： ①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)； ②广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）； ③中山市政府采购网（http://www.zhongshancz.gov.cn:8088/zfcg/）。 |
|  | 六、质疑和投诉 |
| 18 | 质疑受理人：深圳市国际招标有限公司中山经营部 地 址：中山市东区中山五路57号汇智大厦四楼东座 联 系 人：何先生 电 话：（0760）88383760 传 真：（0760）88330182 投拆受理人：中山市财政局 地 址：中山市兴中道63号 邮 编：528400 电 话：（0760）88266155 传 真：（0760）88266215 |
|  | 七、合同的订立和履行 |
| 19 | 供应商按招标文件要求缴纳履约保证金（招标文件中没有约定的视为不需要提交履约保证金）。 |
| 20 | 1、行贿犯罪档案查询告知函 《行贿犯罪档案查询告知函》由供应商向营业执照住所地或业务发生地人民检察院申请出具。《行贿犯罪档案查询告知函》自出具之日起2个月内有效，开具的时间及有效期必须满足资格条件中的相关规定，否则被视为无效投标。 政府采购代理机构应加强对行贿犯罪档案查询结果的审查，如有发现供应商提供虚假的《行贿犯罪档案查询告知函》，应及时报告政府采购监管部门，政府采购监管部门及相关司法部门将依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国刑法》等相关法规追究供应商法律责任。 供应商到中山市检察机关查询行贿犯罪记录所需手续资料请登录中山市预防职务犯罪工作网（网址：http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy）“行贿犯罪档案查询指引”栏目进行查询。 《行贿犯罪档案查询告知函》原件装订或附在投标文件正本内密封递交。 2、关于同品牌同型号的规定 2.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，优先推荐报价最低的供应商为中标候选供应商；得分及报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。 2.2相同品牌的定义：多家供应商提供的核心产品的品牌均完全相同品牌。 3、关于已报名不参与投标的要求 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。 招标文件中要求提交“原件”的应独立递交（招标文件另有要求的除外），并附“资料原件提交清单”（清单格式自拟）。不提供“资料原件提交清单”的，若出现原件缺失等情况，均由供应商自行承担一切后果。 5、合同签订前，若发现中标供应商在“省级政府公共信用信息管理系统”中出现“被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的信用记录，且该记录时间在本项目的“投标截止时间”前，将取消其中标资格。由下一名供应商作为本项目的中标供应商。 6、根据《关于印发〈中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见〉的通知》规定： 1)根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下： 序号 银行机构 经办部门 联系人 联系方式 1 中国农业银行中山分行 公司业务部（普惠金融事业部） 刘文锋 15914681189 2 中信银行中山分行 公司银行部 文丹 13902592267 风险管理部 赵月华 18938727559 3 渤海银行中山分行 公司金融部 吴事成 0760-87911816 袁筱雯 0760-87911859 4 广发银行中山分行 公司银行部 董永锋 0760-88862907 徐菁 0760-88862992 章海珊 0760-88862956 5 中山农村商业银行 公司业务部 梁搴 0760-88227161、15019540000 苏天牧 0760-88388921、13622700101 6 中国建设银行中山市分行 普惠金融业务部 郭桂云 13703043039 陈壁 13790746032 刘华胜 13824770347 7 中国农业发展银行中山市分行 客户业务部 李潇 0760-88619134 信贷与风险管理部 陈宝怡 0760-88619626 8 上海浦东发展银行中山分行 公司部 林于露 0760-89982335 9 中国银行中山分行 中小企业中心 肖东奇 0760-86998780 10 东莞银行中山分行 业务管理部 张楠 0760-86939859、15119122878 11 中国邮政储蓄银行中山分行 沙溪支行公司部 周立为 13925319818 小榄支行公司部 李国烺 13420495864 营业部支行公司部 华小英 18807601933 科技支行公司部 赵春良 13424532121 三乡支行公司部 郑晨晖 13925359322 12 交通银行中山分行 普惠金融部 王秋 1511914536 88806650 2)中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。 3)采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。 4)中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 5)财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。 |

## 一、说  明

### 1、适用范围项目综合说明

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

### 2、定义

2.1“采购人”是指：  中山市气象局   。

2.2“监管部门”是指：  中山市财政局 。

2.3“采购代理机构”是指： 深圳市国际招标有限公司 。

2.4供应商资格、资质条件：

1) 参见第一部分投标邀请书。

2) 关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 关于信用记录查询要求，如分支机构投标的，投标分支机构及其总公司均不能出现供应商资格要求信用记录的内容，否则为无效投标文件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

2.5“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.6 本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；招标文件另有约定的，按文件要求。

### 3、合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2  若本项目采购的货物中，含有《节能产品政府采购清单》中标有“★”的产品（下称“节能产品”），供应商所投节能产品须是《节能产品政府采购清单》（最新一期）中的产品或具有有效节能产品认证证书。

3.3“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.4 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的规定，本项目不接受进口产品投标（除招标文件用户需求书另外说明外）。“进口产品”定义是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

### 4、投标费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标供应商收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中标价的币种相同。

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标供应商在收到中标通知书当天向采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标供应商一次性向深圳市国际招标有限公司中山经营部交付，递交账户（请在汇款单上写明本项目的采购代理编号）：

开户银行：中国农业银行中山市城区支行营业部

账户名称：深圳市国际招标有限公司中山经营部

银行账号：44-327101040011183

(5)收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准

如下表所列：

收费标准＝中标金额×收费费率＋速算增加数

| 中标金额（万元） | 招标收费费率 | 速算增加数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 0 |
| 100-500 | 1.10% | 0.4 |
| 500-1000 | 0.80% | 1.9 |
| 1000-5000 | 0.50% | 4.9 |
| 5000-10000 | 0.25% | 17.4 |
| 10000-100000 | 0.05% | 37.4 |
| 100000以上 | 0.01% | 69.8 |

备注：若中标服务费不足人民币5000元的按人民币5000元收取。

## 二、招标文件

### 5、招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1） 投标邀请书

（2） 用户需求书

（3） 供应商须知

（4） 评标办法

（5） 合同书

（6） 投标文件格式

（7） 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 6、招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。但供应商应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

6.2供应商在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 7、招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

7.3为使供应商准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在供应商。

## 三、投标文件的编制和数量

### 8、投标的语言

8.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

### 9、投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2供应商应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标一览表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明供应商是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明供应商提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

### 10、投标文件编制

10.1供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

10.2供应商应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

### 11、投标报价

11.1供应商所提供的服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2供应商应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商

提交的投标价格中；

（3）应包含服务全过程和伴随服务的其他所有费用。

11.4每项分类服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

### 12、备选方案

12.1备选方案应符合《投标须知前附表》要求。如只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

### 13、联合体投标

13.1如果《投标须知前附表》允许供应商为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

### 14、供应商相关证明文件

14.1供应商应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

（1）供应商营业执照副本复印件；

（2）供应商的资格声明；

（3）按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或协会授予的相关许可文件和其他资格证明文件；

（4）供应商必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力；

（5）供应商按《投标须知前附表》规定提供审计报告或年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

（6）供应商应按《投标须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书等）；

（7）如果《投标须知前附表》允许、且供应商拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，供应商应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果供应商中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担边带责任。

14.2资格、资质证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

### 15、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 证明货物与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）货物的详细技术说明；

（2）详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）采购人在《投标须知前附表》规定的周期内正常、连续地服务所必需的备品备件、专用工具的清单。

（4）对照招标文件要求的服务，供应商逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定条文的偏差和例外。

15.2在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

15.3 在核定的经营范围内报价；

### 16、投标保证金

16.1供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金交纳形式：详见投标邀请书。

16.3供应商缴纳投标保证金时，务必严格按照中山市公共资源交易中心网上招投标平台（政府采购）《缴纳投标保证金通知书》的保证金帐号及金额一次性进行缴交（转帐）足额投标保证金。《缴纳投标保证金通知书》中的收款帐号只适用于该供应商参与本次投标的项目缴纳使用，不得重复用于其他项目（包括原项目重新招标）或其他供应商。供应商缴纳保证金后，务必登录中山市公共资源交易平台政府采购业务系统在交易列表“保证金缴纳”菜单，点击“保证金缴纳列表”查看保证金缴纳到帐情况（是否有效）。

16.4投标保证金应为人民币，在投标时与开标一览表复印件装入同一单独信封密封提交。

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额无息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额无息退还。

16.7中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额无息退还。退还投标保证金须同时满足以下要求：

（1）中标供应商签订合同后须立即在中山公共资源交易平台上传采购合同。采购合同须为彩色PDF扫描件。

（2）中标供应商将该合同原件送达深圳市国际招标有限公司中山经营部。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1）	供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

### 17、投标的截止期、投标有效期

17.1投标的截止时间为《投标邀请书》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件或投标文件未密封的（原件可不密封），为无效投标文件，采购代理机构将拒收。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的供应商在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

### 18、投标文件的数量和签署

18.1 供应商应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

18.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

## 四、投标文件的递交

### 19、投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，供应商应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。供应商应将投标文件正本和副本密封包装，并在包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或包装上应当注明采购项目名称、采购代理编号和“在（《投标邀请书》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

19.3如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

19.4凡不足以造成投标文件从包装内散出的，不认定投标文件未密封。

### 20、投标文件的修改和撤回

20.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

20.3 供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标定标

### 21、开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的供应商代表应在投标截止时间前完成签到，签到方式有：(使用指纹或身份证签到（相关人员指纹或身份证信息需提前在交易中心综合业务窗口办理系统录入）的,以投标截止时间前完成指纹或身份证签到确认投标文件递交的有效性；(使用企业数字证书签到的，以投标截止时间前完成企业数字证书签到确认投标文件递交的有效性；(如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

21.2开标时，由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各供应商签字确认。

21.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

22.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

### 23、投标文件的初审

23.1 采购人或采购代理机构先对供应商的投标文件进行资格性审查。

23.2 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中投标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照以上的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效（供应商没有在评标委员会规定的时间内确认的，视为不确认）。

23.3 在详细评标之前，评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 供应商有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）供应商的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的；

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.5供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 25、投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

### 26、授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除《投标须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选供应商，排名第二的供应商为第二中标候选供应商。

26.3 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

26.4中标供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

26.5评标委员会或采购人保留在复核评审过程中审查预中标供应商是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预中标供应商投标文件的真实性进行复核，对预中标供应商的规模、人员、场地、货物等方面的核实。如果审查通过，评标委员会将把合同授予该供应商；如果审查没有通过，评标委员会或采购人将拒绝其投标，并对下一个候选的供应商能否令人满意地履行合同作类似的审查(如审查通过,则自动成为预中标供应商)或按规定重新组织招标。

### 27、替补候选人的设定与使用

27.1 评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选供应商名单。排名第一的推荐为中标候选供应商，其余按总得分由高到低依次为中标备选人，由采购人依法选定中标供应商。若中标候选供应商不能履行合同，采购人可将合同授予下一个中标候选供应商，或者按规定重新组织招标。

## 六、询问、质疑和投诉

### 28、询问

28.1	供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向（采购代理机构）提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 29、质疑

29.1	供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购代理机构书面提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1）招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日；供应商认为招标文件的内容损害其权益的，按法律法规规定时间内提出质疑，逾期质疑无效。

2）供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑，逾期质疑无效。

3）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4）质疑内容不得含有虚假、恶意成份。提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购管理部门依法处理。

5）被质疑的供应商须配合采购代理机构进行调查，被质疑人不提交相关证据、依据和其它有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

6）采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商（答复原件，提出质疑的供应商可到采购代理机构现场领取），但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

29.2 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.3	《质疑书》应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话，电子邮箱；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

### 30、投诉

30.1	供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

30.2 《投诉书》应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

## 七、合同的订立和履行

### 31、合同的订立

31.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

### 32、合同的履行

32.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与服务商签订补充协议，但所补充协议的采购金额不得超过原采购金额的百分之十，签订补充合同的必须按规定备案。

32.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标供应商应在收到《中标通知书》之日起5日内提交，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标供应商不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

## 八、适用法律

33、采购人、采购代理机构及供应商进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                           联系电话：

地     址：                          邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：                                联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第四部分  评标办法

评标方法

1、评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位或以上评委单数组成，包括：采购人代表1人和专家4人或以上。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 三年内曾在参加该采购项目服务商中任职或担任顾问的；

2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的服务商中任职或担任顾问的；

3) 与参加该采购项目服务商发生过法律纠纷的；

4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5) 任职单位为采购人单位或与参与该采购项目服务商存在行政隶属关系的；

6) 参与招标文件论证的；

7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

1.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

1.4投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2、评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标供应商。

3、评标步骤

3.1 采购人或采购代理机构先对供应商的投标文件进行资格性审查；

3.2评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

3.3评标委员会对通过资格性/符合性评审的供应商，再进行技术(服务方案)、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选供应商。

4、评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准的规定，评标委员会各成员分别首先就各个供应商的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该供应商的技术商务评分。然后，评出供应商的价格评分。将各供应商的技术商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的供应商为第一中标候选人，综合得分次高的供应商为第二中标候选人。

4.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 二、初步评审

5、采购人或采购代理机构先对供应商的投标文件进行资格性审查；

6、评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；评标委员会按照《符合性审查表》内容对投标文件进行符合性检查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将视为无效投标。

7、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和功能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

8、评标委员会将审查实质参加供应商数是否够3家，以决定是否需废标。通过资格性审查或符合性评审不足三家的，本项目作废标处理。本项目废标时，如果采购人提出更改采购方式的申请，经政府采购监督部门的批准，本项目可依法由公开招标方式转为竞争性谈判或单一来源采购等其他采购方式。

9、无效投标的认定

9.1按《资格性审查表》、《符合性审查表》所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

## 三、详细评审

10、详细评审是对通过资格性审查及符合性评审查的投标进行技术(服务方案)、商务和价格的评审。

10.1技术评分标准：见附表3中的《技术评审表》。

10.2商务评分标准：见附表4中的《商务评审表》。

其中，评分中所述，信用报告是指依法成立的第三方信用服务机构（按相关法律法规规定在监管部门或行业主管部门进行备案的机构，并提供相关备案证明资料）根据信用记录情况出具相应的符合国家规范或行业标准信用报告。

如涉及荣誉或奖项评审的，相关荣誉或奖项的颁发机构属于社会团体组织的（如：协会等），该组织必须能在中国社会组织网或全国社会组织查询查询到，并附网页查询结果截图，否则视为无效荣誉（或奖项），不予评分。

10.3价格评分：将评委会校核后的各供应商的投标单价的汇总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各供应商的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×100×权重

注：1）符合“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定”以及“《工 业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定”的供应商，小型或微型企业其产品报价给予6%的扣除后参与评审。

2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

3）符合“《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定”的供应商，视同小型、微型企业。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）

11、评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 30% | 30% |
| 分值（含权） | 40 | 30 | 30 |

评标总得分= 技术、商务及价格评分的汇总得分；

## 四、中标候选人

12、评标委员会将出具评标报告，并排序推荐中标候选供应商。

12.1推荐中标候选供应商名单：本项目推荐中标候选供应商。将各有效供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的供应商为第一中标候选供应商。

12.2中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

12.3根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商。

附表1：（本表不需要供应商填写）

资格性审查表

项目名称：中山市气象局风廓线雷达采购项目

采购代理编号：0658-18711B11621

| 序号 | 供应商 投标有效性审查项 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
| 2 | 供应商基本条件； 1.1 财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金的相关证明文件； 1.2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； 1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 |  |  |  |  |
| 3 | 供应商为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织； |  |  |  |  |
| 4 | 供应商近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具书面《行贿犯罪档案查询告知函》有效期内的原件（开标当天在有效期内），复印件无效； |  |  |  |  |
| 5 | 供应商信用记录(查询截止时点为本项目开标前三个工作日内)由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的，为无效投标文件； |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

经办人签名：

2018年  月  日

附表2：（本表不需要供应商填写）

符合性审查表

项目名称：中山市气象局风廓线雷达采购项目

采购代理编号：0658-18711B11621

| 序号 | 供应商 投标有效性审查项 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |
| 3 | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |
| 4 | 无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |
| 5 | 供应商无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |
| 6 | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算（上限价） |  |  |  |  |
| 7 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |
| 8 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评委签名：

2018年  月  日

附表3

技术评审表

项目名称：中山市气象局风廓线雷达采购项目                                          采购代理编号：0658-18711B11621

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 （含权） | 评议内容 | 供应商 （一） | 供应商 （二） | 供应商 （三） | 供应商 （四） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的技术性能 | 9 | 完全满足招标文件要求得5分基础分； 优于（或正偏离）招标文件要求每项加1分，最高加4分； 不满足（或负偏离）招标文件要求每项扣1分，最低扣至0分。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标产品技术先进性，整体设计合理性，升级扩展性 | 4 | 优：投标产品的技术先进，整体设计合理，提供有效可靠的升级扩展说明详细，得4分。 良：投标产品的技术相对先进，整体设计较合理，提供升级扩展的相关说明，得2分 一般：投标产品的技术一般，整体设计一般，升级扩展说明不清晰，得1分 |  |  |  |  |
| 3 | 投标产品具有安全稳定性、易用性和易维护性 | 4 | 投标产品的安全稳定性、易用性和易维护性各得1分，最高得4分。 优：投标产品的安全稳定性高，操作、维护简便，得4分。 良：投标产品的安全稳定性一般，操作、维护相对简便，得2分。 一般：投标产品的安全稳定性较差，操作、维护复杂，得1分。 |  |  |  |  |
| 4 | 培训计划 | 4 | 优：培训目标明确，培训安排合理，培训内容全面，培训资源和能力强，培训计划科学合理、可行性和可操作性强，得4分。 良：培训目标明确，培训安排较合理，培训内容相对全面，培训资源和能力较强，培训计划科学合理、可行性和可操作性一般得2分。 一般：培训目标不明确，培训安排不合理，培训内容不全面，培训资源和能力不强，培训计划不合理、可行性和可操作性一般得1分。 注：提供培训手册样本（可以独立装订密封提交或连同投标文件一并装订），包含封面、目录、主要内容作为评价证明资料，不提供得0分。 |  |  |  |  |
| 5 | 技术支持 | 2 | 可免费提供7×24小时技术支持（要求提供免费热线服务电话、网站论坛、电话、传真、电子邮件地址、软硬件工程师的具体姓名及联系方式、保障服务设备收发联系部门及人员的名称和联系方式。）得1分，不满足得0分； 提供整机技术资料（包含用户用于维护使用的维护手册，必须包含电原理图纸，在投标文件的附件中包括这些手册的样本）得1分，不提供得0分。 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 | 4 | 优：质保期满足或优于用户需求、服务响应时间快速，售后服务队伍设置合理、人员充足、备品备件充足（提供人员名单、备件储备清单），售后保障性高，得4分； 良：质保期满足或优于用户需求、服务响应时间快速，售后服务队伍设置比较合理、人员相对充足、备品备件充足（提供人员名单、备件储备清单），售后保障性较高，得2分； 一般：质保期不满足用户需求、服务响应时间一般，售后服务队伍设置不合理、人员不充足、备品备件不充足（提供人员名单、备件储备清单），售后保障性高，得1分； |  |  |  |  |
| 7 |  | 1 | 接到故障报告后到达故障现场的时间不超过24小时；提供保修期外详细的技术支持、维修服务计划得1分，不满足得0分。 |  |  |  |  |
| 8 | 系统软件（为便于投标产品软件系统的未来升级和二次开发，投标产品所使用软件应尽可能具有自主知识产权。投标产品的系统控制和数据处理、显示终端系统、网络系统等软件的产权资质证明） | 12 | 提供投标产品的软件自主知识产权证书及注册编号：边界层风廓线雷达系统应包含3个软件：系统控制和数据处理软件、显示终端系统软件、网络系统软件（提供证书复印件及注册编号作为评价证明资料，否则无效），每提供一个软件著作权登记证书复印件及注册编号得4分，最高得12分； 注：1）未提供由中华人民共和国版权局颁发的投标产品软件著作权登记证书复印件及证书编号者不得分；投标供应商组织机构名称需与投标文件中所提供的合同中的单位名称相一致；如投标供应商在投标文件中所用组织机构名称不一致将不得分（经工商登记变更的除外）。 2）本项评分满分得12分，同一软件自主知识产权证书不重复计分。 |  |  |  |  |
| 合计 | 40 | 得分总计 |  |  |  |  |

注：评委对各投标文件进行比较后，按规定的范围内进行量化打分。

评委签名：                                                                                                            2018年   月   日

附表4：

商务评审表

项目名称：中山市气象局风廓线雷达采购项目                                            采购代理编号：0658-18711B11621

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 （含权） | 评议内容 | 供应商 （一） | 供应商 （二） | 供应商 （三） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务符合性 | 8 | 对各主要商务条款的响应程度，完全满足或优于用户需求得8分，不满足或负偏离每项扣1分，最低扣至0分。 |  |  |  |
| 2 | 投标组织的财务状况（提供2015年-2017年的第三方出具的财务报表复印件作为评价证明资料） | 3 | 一年盈利得1分，满分得3分 |  |  |  |
| 3 | ISO系列质量体系认证（提供在有效期内的证书复印件作为评价证明资料） | 3 | 具有得3分；无或过期的不得分。 |  |  |  |
| 4 | 2015年至今在气象系统内L波段风廓线雷达项目建设实施经验【提供风廓线雷达项目建设实施经验，以合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、起订合同双方的落款盖章、签字日期的关键页作为评价证明资料）】 | 7 | 累计数量： 有10台或以上得7分； 有6-9台，得5分； 有3-5台，得3分； 有1-2台，得1分； 无，得0分。 |  |  |  |
| 5 | 企业生产的气象设备售后服务所获取的社会认可度<7分> （提供投标供应商其气象探测产品的售后保障服务而获得气象部门的表彰证书复印件作为评价证明资料） | 7 | 提供4个或以上气象部门表彰证书复印件得7分，提供2～3个证书得5分，提供1个证书得2分，没有证书或者不提供证明资料不得分。 注：投标组织机构名称须与投标文件中所提供的表彰证书复印件的单位名称相一致，如投标供应商在投标文件中所用组织机构名称不一致不得分。 |  |  |  |
| 6 | 信用报告 | 2 | 提供由人民银行或合法第三方信用服务机构出具的企业信用报告得2分；投标文件中提供复印件加盖单位公章。第三方信用服务机构出具的企业信用报告须提供人民银行的相关备案证明资料，第三方信用服务机构没有提供人民银行的相关备案证明资料不得分。 |  |  |  |
| 合计 | 30 | 得分总计 |  |  |  |

注：评委对各投标文件进行比较后，按规定的范围内进行量化打分。

评委签名：                                                                                                            2018年   月   日

# 第五部分  合同书

合 同 书

[参考格式]

注：此合同为参考合同，以本招标文件的《用户需求》的要求为基础，以采购人与中标供应商签订成交合同为准

合同编号：

项目名称：

采购代理编号：

甲方：

乙方：

根据深圳市国际招标有限公司组织的        （项目名称）          ，采购代理编号为：                        的招标采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1．本合同标的为（采购对象 ），包括设计、货物供货、指导安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

2．货物名称、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目配置要求、供货范围、技术规格详见合同附件 |

二、价格

1．合同总价：（人民币）大写                       （￥              ）。

2．总价包括了投标报价包括标的消防装备、相关辅材、配套设施、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、资料、质保期等的全部费用。

3．如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。

4．如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准并修正单价。

三、货物产地及标准

1．乙方保证其所提供的货物为全新的产品(含附件、软件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞。

2．本合同所指的货物及服务应符合招标文件件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3．进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。进口产品在提交报价文件时必须提供仪器制造商原版印刷材料。

4．国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5．乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及软件、随机工具等交付给甲方。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示仪器的型号、规格、制造商。

四、包装、运输及保险、保管

1．设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2．乙方负责将货物运送至项目现场卸车，并负责货物安装现场的搬运。

3．乙方负责项目安装调试验收合格前货物的保险，负责乙方服务人员服务现场的人身意外保险。

4．乙方负责项目现场货物的仓储保管。

五、项目地点、交付使用时间

1．交货地点：                    。

2．交付使用时间：

六、付款方式

详见用户需求书。

七、验收方式

1.双方按招标文件、投标文件、合同及有关附件对全部产品及其型号、规格、数量、外型、外观、包装、资料文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

2.如系统测试中发现设备的性能指标或功能不符合招标相关要求，将被看作性能不合格，用户方有权拒收并要求乙方赔偿其损失。

3.因设备的质量问题发生争议，由广东省或中山市质检部门进行质量鉴定。买卖双方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与中山市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。

4.中标供应商必须对其所供设备进行工厂检验，并与用户协商采用双方共同认可的现场验收办法。届时将由用户按招标文件的要求和国家有关标准组织验收（如果我国暂无该项标准的，由双方协商采用共同认可的仪器性能验收指标）。验收的检验、测试工作及所需试剂、测试仪器仪表等工具由中标供应商负责。

5.双方按照合同及招标文件中用户需求对无线数字对讲机通讯系统第三期项目进行验收，验收以功能验收为主，如果采购方认为有必要，也可委托第三方专业机构进行测试，测试结果作为系统验收的一部分。

6.如果系统设备不能达到采购方合同要求，中标供应商应在规定时间进行开发完善，否则将认为验收不合格。

八、培训

1.中标供应商应提供培训服务，提供专业人员对用户设备操作员一周培训。

2.中标供应商在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

九、质保期及售后服务

详见用户需求书。

十、技术文件

1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、验收和运作的需要的所有内容。

3.甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、验收所引起的货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

4.乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

6.所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

7.到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

十一、知识产权

1．乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何权利要求（包括但不限于第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉）。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2．乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十二、违约责任

1．乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总金额5％的违约金；

2．甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额5％的违约金；

3．因乙方原因造成逾期验收或项目验收不合格无法交付使用的，乙方每日按合同总金额1‰向甲方偿付违约金。逾期超过15天，甲方有权终止合同。

4．甲方逾期付款，则每日按合同总金额1‰向乙方偿付违约金。

十三、争端的解决

1．凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2．本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

3．在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行（合同被解除或终止的除外）。

4．本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十四、税和关税

1．中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2．中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由乙方负担。

3．在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十五、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准．

十六、其它

1．本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

2．在执行本合同的过程中，经买卖双方签署确认的所有文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函等)即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有相同的法律效力，其生效日期为双方签字盖章之日期。文件与合同及其附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

3．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4．本合同正本一式四份、甲乙双方各执一份、政府采购主管部门、深圳市国际招标有限公司中山经营部各执一份。

5. 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方(盖章)：                                 乙方(盖章)：

甲方法定代表人(签字)：                       乙方法定代表人(签字)：

甲方委托代理人(签字)：                       乙方委托代理人(签字)：

签字日期：                                  签字日期：

地    址：                                  地    址：

邮政编码：                                  邮政编码：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

开户银行：                                  开户银行：

开户帐号：                                  开户账号：

签约时间：    年  月  日

签约地址：

注：具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

# 第六部分  投标文件格式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  价格部分

三、  资格性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  其他部分

七、  唱标信封

八、资料原件提交清单（1份）

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 投标一览表（从投标文件正本中复印）；

2.2 投标保证金缴纳凭证复印件；

2.3折扣声明（如果有，须于投标截止时间前递交，并向采购代理机构人员说明）。

3. 招标文件中要求提交“原件”的应独立递交（招标文件另有要求的除外），并附“资料原件提交清单”（清单格式自拟）。不提供“资料原件提交清单”的，若出现原件缺失等情况，均由供应商自行承担一切后果。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购代理编号：  0658-18711B11621

采购项目名称：中山市气象局风廓线雷达采购项目

供应商名称（盖公章）：

日      期：          年     月     日

一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性 审查 | 投标保证金符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 供应商基本条件； 1.1 财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金的相关证明文件； 1.2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； 1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 供应商为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 供应商近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具书面《行贿犯罪档案查询告知函》有效期内的原件（开标当天在有效期内），复印件无效； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 供应商信用记录(查询截止时点为本项目开标前三个工作日)由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录；供应商没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的。 | □通过 □不通过 |  |
| 符合性 审查 | 投标函及投标有效期符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 供应商无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算（上限价） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：供应商应如实提供，在对应的□打“√”。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |

注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |

注：供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

资料原件提交清单（参考格式）

| 序号 | 资料原件名称 | 有否提供 | 所放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □有 □没有 | □投标文件正本 □独立提交 |
| 2 |  | □有 □没有 | □投标文件正本 □独立提交 |
| 3 |  | □有 □没有 | □投标文件正本 □独立提交 |
| 4 |  | □有 □没有 | □投标文件正本 □独立提交 |
| 5 |  | □有 □没有 | □投标文件正本 □独立提交 |
| … |  | □有 □没有 | □投标文件正本 □独立提交 |

注：逐条列明原件内容，独立提交的原件，投标文件应另附复印件并加盖公章。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

## 二、价格部分

### 2.1 投标一览表

| 分项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 货物费用 |  |
| 运输费 |  |
| 伴随服务费用 |  |
| 其他费用 |  |
| …… |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |

备注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

### 2.2 投标明细报价表

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 元 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

## 三、资格性文件

### 3.1 投标函

中山市气象局 /深圳市国际招标有限公司：

依据贵方采购项目名称（采购代理编号) 项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件；

4. 商务部分；

5. 技术部分；

6. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为投标截止日起  120 天，中标供应商投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

4.      (供应商名称)     作为供应商正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

5.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

9.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务

10.我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标购代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人或授权代表）签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

### 3.2法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：中山市气象局 /深圳市国际招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书

致：中山市气象局 /深圳市国际招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （公章）     法定代表人              （签名或盖私章）

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

### 3.3 投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

中山市气象局 /深圳市国际招标有限公司中山经营部：

（供应商全称) 参加贵方组织的      （项目名称）    采购代理编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过           形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

附：

粘贴转帐的银行凭证复印件

注：供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

### 3.4 声明函

声明函

致：中山市气象局 /深圳市国际招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购代理编号：           投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及深圳市国际招标有限公司中山经营部（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方承诺，若本项目采购的货物中，含有《节能产品政府采购清单》中标有“★”的产品（下称“节能产品”），供应商所投节能产品须是《节能产品政府采购清单》（最新一期）中的产品或具有有效节能产品认证证书。若我方中标在合同签订时向采购人提供《节能产品政府采购清单》（最新一期）打印件（注明产品所在位置）并加盖单位公章（网址；http://www.ccgp.gov.cn）或节能产品认证证书，否则按我方放弃中标资格处理；

6.我单位  无  被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商投标文件中应提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商信用记录的网页截图）；

7.                                                   。

附相关文件如下：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件，提供下列材料：

1.1营业执照副本（或三证合一证明文件）复印件；

1.2财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金的相关证明文件；

1.2.1财务状况报告，指供应商2016年至今任何一月度(或一年度)的财务报表关键页复印件；

1.2.2缴纳税收和社会保障资金的相关证明文件复印件，是指供应商2017年1月至今任何一个月份的单位缴纳国税（或地税或增值税或营业税或企业所得税或印花税等相关税费）的凭证和单位（或不少于一名在职人员）的购买社保证明文件复印件（如《技术评审表》或《商务评审表》对人员社保证明另有要求的除外）；

（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

2. 《行贿犯罪档案查询告知函》的原件；

3.设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：供应商须根据单位实际情况提供书声明。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：          年      月     日

### 3.5 投标承诺书

投 标 承 诺 书

中山市气象局 ：

本供应商已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本供应商自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、  中山  市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对供应商违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

11.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

12.我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目投标。

本供应商在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

## 四、商务部分

### 4.1 供应商概况

1、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |
|  | 2016年 |  |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、服务产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键服务产品介绍、服务流程等。

3) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

4）供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的

财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）

2、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 代理或生产厂家 | 单位名称： 地址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 来源验证查询专线： 介绍和报价权威网址： 售后服务验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、供应商所获得的资质和认证

| 序号 | 资质或认证项目名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须后附相关资格和认证证明文件复印件。

4、供应商同类项目的业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供应商须提供合同复印件。

5、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：须提供上述人员在投标单位购买社保证明文件。同时必须在投标文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的的复印件

6、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期 |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

### 4.2 商务条款响应表

商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于120天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价按招标文件要求计算且未超过政府采购预算 |  |  |
| 7 | 服务期限符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 服务承诺及要求符合招标文件要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 |  |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

### 4.3 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加           单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他               （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

提供其它小型或微型企业制造的货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 小型或微型企业 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 元 |

注：供应商自行填写上表，以便进行价格评审。

### 4.4 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

提供残疾人福利性单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）一览表

| 序号 | 名称 | 制造商（货物须提供） | 残疾人福利性单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 元 |

注：供应商自行填写上表，以便进行价格评审。

### 4.5 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附表：售后服务承诺书

售后服务承诺书

供应商应详细说明质保期前后的服务，并对备品备件的长期供应作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 供应商对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件及程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 对用户的人员培训及费用；

4. 制造商是否建立专门的售后服务机构；

5. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

6. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

## 五、技术部分

### 5.1 技术条款响应表

（1）技术条款响应表（非“★”、非“▲”条款）

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（2）标有“★”技术条款响应表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（3）标有“▲”技术条款响应表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.供应商必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。

2.对招标文件“用户需求书”标有“★”的内容必须作出响应。

3.对招标文件“用户需求书”技术参数需提供证明材料的，供应商需列明提供材料所在页码。

4.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

### 5.2 技术的总体方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

3.合同执行计划（供应商应详细描述中标后具体的履行合同时间计划）

4.供货方式和交货进度计划

5.项目整体验收计划（如有）

6.供应商认为必要说明的其他内容

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

## 六、其它部分

### 6.1 代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：深圳市国际招标有限公司中山经营部

如果我方在贵单位组织的（项目名称）（采购代理编号：     ）的服务招标中获中标，我方保证按照招标文件规定，向贵单位（开户银行及账号见《投标须知前附表》）交纳招标代理服务费。

我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应深圳市国际招标有限公司中山经营部的要求）办理支付手续。

特此承诺！

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

### 6.2其它格式（如有）

供应商认为有必要提供的其它资料。

中标通知书回执

深圳市国际招标有限公司中山经营部：

你单位送达到的（项目名称：中山市气象局风廓线雷达采购项目，采购代理编号：0658-18711B11621 的《中标（成交）通知书》）已收悉。

中标供应商：（盖公章）

经收人:（签名）

年    月    日

注：此回执投标时不需提供，中标供应商在领取中标（成交）通知书时递交至采购代理机构。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正面及反面）

被授权代表身份证复印件

（正面及反面）