## 附件一 (hidden)
附件一 |  | 中山市2008-2015年房产工程建安造价综合指标
分类 | 模块选择 |  |  | 造价指标（元/㎡） | [7 empty] | 备 注
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 92.4248 | 93.1534 | 98.0452 | 101.6881 | 99.9187 | 103.3534 | 104.082 | 102.1044 | 1、按总建筑面积计；2、若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计；3、中山沿海滩涂地区桩基础按地质系数1.18进行调整。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 105.8684 | 106.703 | 112.3064 | 116.4791 | 114.4524 | 118.3867 | 119.2212 | 116.956
|  |  | 旋挖桩 | 128.5545 | 129.5679 | 136.372 | 141.4389 | 138.9779 | 143.7552 | 144.7686 | 142.018
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 173.0865 | 174.4509 | 183.612 | 190.4341 | 187.1205 | 193.5528 | 194.9172 | 191.2138
| 地下室工程 | 共1层 |  | 2332.4663 | 2350.8528 | 2474.3054 | 2566.2382 | 2521.5852 | 2608.2646 | 2626.6512 | 2576.7448 | 1、按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2、含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、 防雷、通风，简单装修等。
|  | 共2层 |  | 2287.9343 | 2305.9698 | 2427.0654 | 2517.243 | 2473.4425 | 2558.4671 | 2576.5026 | 2527.5491
|  | 共3层 |  | 2475.3046 | 2494.8172 | 2625.8299 | 2723.3926 | 2676.005 | 2767.9927 | 2787.5052 | 2734.5426
|  | 人防工程+ |  | 1061.2049 | 1069.5703 | 1125.7377 | 1167.5644 | 1147.2486 | 1186.6852 | 1195.0506 | 1172.3446 | 1、按地下室人防建筑面积计；2、‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 1706.4982 | 1719.9503 | 1810.2717 | 1877.5324 | 1844.8629 | 1908.2801 | 1921.7322 | 1885.2193 | 1、按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积；2、单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计；3、其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），即除外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修外，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 4、住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标；5、不含电梯；6、商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计；7、住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | 1924.1166 | 1939.2842 | 2041.1237 | 2116.9616 | 2080.1261 | 2151.6304 | 2166.798 | 2125.6288
|  | 公共设施配套用房 |  | 1858.579 | 1873.23 | 1971.6007 | 2044.8555 | 2009.2746 | 2078.3434 | 2092.9944 | 2053.2275
|  | 商业裙楼 |  | 1660.2858 | 1673.3736 | 1761.2491 | 1826.6883 | 1794.9036 | 1856.6034 | 1869.6912 | 1834.1671
|  | 住宅（塔)楼 | ≤6层 | 1386.3722 | 1397.3009 | 1470.6787 | 1525.3217 | 1498.7808 | 1550.3014 | 1561.23 | 1531.5666
|  |  | 7-11层 | 1425.3419 | 1436.5777 | 1512.0181 | 1568.1971 | 1540.9102 | 1593.879 | 1605.1148 | 1574.6176
|  |  | 12-17层 | 1468.9748 | 1480.5546 | 1558.3044 | 1616.2032 | 1588.0809 | 1642.6712 | 1654.2509 | 1622.8202
|  |  | 18-22层 | 1494.7613 | 1506.5444 | 1585.659 | 1644.5741 | 1615.9582 | 1671.5068 | 1683.2898 | 1651.3073
|  |  | 22层以上（100米以下） | 1602.3774 | 1615.0088 | 1699.8193 | 1762.9761 | 1732.2999 | 1791.8477 | 1804.4791 | 1770.194
|  |  | 100米以上 | 1751.8704 | 1765.6802 | 1858.403 | 1927.452 | 1893.9139 | 1959.0172 | 1972.827 | 1935.3433
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 1756.9117 | 1770.7613 | 1863.751 | 1932.9986 | 1899.364 | 1964.6547 | 1978.5042 | 1940.9126 | 1、按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积；2、按毛坯交楼标准（含土建、安装），即外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 3、不含电梯、中央空调设备；4、层高首层按5.5m，标准层4m计。
|  |  | 7-12层 | 1501.4411 | 1513.2768 | 1592.745 | 1651.9234 | 1623.1796 | 1678.9764 | 1690.8121 | 1658.6867
|  |  | 13-18层 | 1562.1054 | 1574.4193 | 1657.0983 | 1718.6678 | 1688.7626 | 1746.8138 | 1759.1277 | 1725.7043
|  |  | 18层以上（100米以下） | 1605.6711 | 1618.3284 | 1703.3133 | 1766.5999 | 1735.8607 | 1795.5309 | 1808.1882 | 1773.8326
|  |  | 100米以上 | 1755.2313 | 1769.0676 | 1861.9683 | 1931.1497 | 1897.5473 | 1962.7755 | 1976.6118 | 1939.0562
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 710.4 | 716 | 753.6 | 781.6 | 768 | 794.4 | 800 | 784.8 | 1、按装修面积计，中等装修标准；2、装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。3、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 422.6335 | 425.965 | 448.3342 | 464.992 | 456.9011 | 472.607 | 475.9386 | 466.8958 | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | 722.594 | 728.2901 | 766.5355 | 795.0162 | 781.1827 | 808.0359 | 813.732 | 798.2711
| 燃气工程（元/户） |  |  | 3781.0152 | 3810.8205 | 4010.9418 | 4159.9683 | 4087.584 | 4228.0947 | 4257.9 | 4176.9999 | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1445.188 | 1456.5803 | 1533.0711 | 1590.0323 | 1562.3654 | 1616.0718 | 1627.464 | 1596.5422 | 1、除注明外按各模块占地面积计； 2、室外泳池含设备，按设计储水体积计； 3、高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算。
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1086.4117 | 1094.9758 | 1152.4773 | 1195.2976 | 1174.4991 | 1214.8725 | 1223.4366 | 1200.1913
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 324.3271 | 326.8837 | 344.0497 | 356.8328 | 350.6239 | 362.6766 | 365.2332 | 358.2938
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1344.361 | 1354.9584 | 1426.1126 | 1479.0998 | 1453.3632 | 1503.3226 | 1513.92 | 1485.1555
|  | 园林绿化 |  | 79.92 | 80.55 | 84.78 | 87.93 | 86.4 | 89.37 | 90 | 88.29 | 1、园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等；2、不含园建工程； 3、造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 510.0169 | 514.0373 | 541.0315 | 561.1335 | 551.3697 | 570.323 | 574.3434 | 563.4309 | 1、按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | 1606.5113 | 1619.1753 | 1704.2046 | 1767.5243 | 1736.769 | 1796.4705 | 1809.1344 | 1774.7608
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | 18.485 | 18.6307 | 19.609 | 20.3376 | 19.9837 | 20.6707 | 20.8164 | 20.4209 | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。

## 中山市2008-2016年土地增值税扣除项目金额标准
附件 |  | 中山市2008-2016年土地增值税扣除项目金额标准
分类 | 模块选择 |  |  | 造价指标（元/㎡） | [8 empty] | 备 注
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 97.2893 | 98.0562 | 103.2055 | 107.0401 | 105.1776 | 108.7931 | 109.56 | 107.4784 | 117 | 1、按总建筑面积计；2、若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计；3、中山沿海滩涂地区桩基础按地质系数1.18进行调整。 | 110
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 111.4404 | 112.3189 | 118.2172 | 122.6096 | 120.4762 | 124.6175 | 125.496 | 123.1116 | 134 |  | 126
|  |  | 旋挖桩 | 135.3205 | 136.3873 | 143.5495 | 148.8831 | 146.2925 | 151.3213 | 152.388 | 149.4926 | 162 |  | 153
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 182.1963 | 183.6325 | 193.2758 | 200.457 | 196.969 | 203.7398 | 205.176 | 201.2777 | 218 |  | 206
| 地下室工程 | 共1层 |  | 2455.2276 | 2474.5819 | 2604.532 | 2701.3034 | 2654.3002 | 2745.5417 | 2764.896 | 2712.363 | 2942 | 1、按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2、含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、 防雷、通风，简单装修等。 | 2776
|  | 共2层 |  | 2408.3519 | 2427.3367 | 2554.8057 | 2649.7295 | 2603.6237 | 2693.1232 | 2712.108 | 2660.5779 | 2886 |  | 2723
|  | 共3层 |  | 2605.5838 | 2626.1233 | 2764.0315 | 2866.729 | 2816.8474 | 2913.6765 | 2934.216 | 2878.4659 | 3122 |  | 2946
|  | 人防工程+ |  | 1117.0578 | 1125.8635 | 1184.987 | 1229.0152 | 1207.6301 | 1249.1424 | 1257.948 | 1234.047 | 1338 | 1、按地下室人防建筑面积计；2、‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。 | 1263
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 1796.3139 | 1810.474 | 1905.5492 | 1976.3499 | 1941.961 | 2008.7159 | 2022.876 | 1984.4414 | 2152 | 1、按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积；2、单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计；3、其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），即除外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修外，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口，防雷等；4、住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标；5、不含电梯；6、商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计；7、住宅塔楼层高按3m计。 | 2031
|  |  | 联排 | 2025.3859 | 2041.3518 | 2148.5513 | 2228.3807 | 2189.6064 | 2264.8741 | 2280.84 | 2237.504 | 2427 |  | 2290
|  | 公共设施配套用房 |  | 1956.399 | 1971.821 | 2075.3692 | 2152.4795 | 2115.0259 | 2187.7299 | 2203.152 | 2161.2921 | 2344 |  | 2212
|  | 商业裙楼 |  | 1747.6692 | 1761.4459 | 1853.9464 | 1922.8298 | 1889.3722 | 1954.3193 | 1968.096 | 1930.7022 | 2094 |  | 1976
|  | 住宅(塔)楼 | ≤6层 | 1459.3392 | 1470.843 | 1548.0828 | 1605.6018 | 1577.664 | 1631.8962 | 1643.4 | 1612.1754 | 1749 |  | 1650
|  |  | 7-11层 | 1500.3599 | 1512.1871 | 1591.598 | 1650.7338 | 1622.0107 | 1677.7673 | 1689.5945 | 1657.4922 | 1798 |  | 1696.38
|  |  | 12-17层 | 1546.2893 | 1558.4785 | 1640.3204 | 1701.2665 | 1671.6641 | 1729.1275 | 1741.3168 | 1708.2317 | 1853 |  | 1748.31
|  |  | 18-22层 | 1573.433 | 1585.8362 | 1669.1147 | 1731.1307 | 1701.0086 | 1759.4808 | 1771.884 | 1738.2182 | 1885 |  | 1779
|  |  | 22层以上（100米以下） | 1686.7131 | 1700.0093 | 1789.2835 | 1855.7643 | 1823.4736 | 1886.1555 | 1899.4517 | 1863.3621 | 2021 |  | 1907.08
|  |  | 100米以上 | 1844.0741 | 1858.6107 | 1956.2137 | 2028.8968 | 1993.5936 | 2062.1234 | 2076.66 | 2037.2035 | 2210 |  | 2085
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 1849.3808 | 1863.9592 | 1961.8431 | 2034.7354 | 1999.3306 | 2068.0575 | 2082.636 | 2043.0659 | 2216 | 1、按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2、按毛坯交楼标准（含土建、安装），即外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 3、不含电梯、中央空调设备； 4、层高首层按5.5m，标准层4m计。 | 2091
|  |  | 7-12层 | 1580.4644 | 1592.923 | 1676.5737 | 1738.8667 | 1708.6101 | 1767.3436 | 1779.8022 | 1745.986 | 1894 |  | 1786.95
|  |  | 13-18层 | 1644.3215 | 1657.2835 | 1744.314 | 1809.124 | 1777.6449 | 1838.7514 | 1851.7134 | 1816.5308 | 1970 |  | 1859.15
|  |  | 18层以上（100米以下） | 1690.1801 | 1703.5036 | 1792.9614 | 1859.5788 | 1827.2218 | 1890.0325 | 1903.356 | 1867.1922 | 2025 |  | 1911
|  |  | 100米以上 | 1847.6119 | 1862.1764 | 1959.9666 | 2032.7892 | 1997.4182 | 2066.0795 | 2080.644 | 2041.1118 | 2214 |  | 2089
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 707.5584 | 713.136 | 750.5856 | 778.4736 | 764.928 | 791.2224 | 796.8 | 781.6608 | 848 | 1、按装修面积计，中等装修标准；2、装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。3、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。 | 800
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 444.8773 | 448.3843 | 471.9307 | 489.4653 | 480.9485 | 497.4811 | 500.988 | 491.4692 | 533 | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。 | 503
|  |  | 玻璃幕墙+ | 760.6253 | 766.6212 | 806.8795 | 836.8591 | 822.2976 | 850.5641 | 856.56 | 840.2854 | 911 |  | 860
| 燃气工程（元/户） |  |  | 3980.016 | 4011.39 | 4222.044 | 4378.914 | 4302.72 | 4450.626 | 4482 | 4396.842 | 4769 | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。 | 4500
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1521.2506 | 1533.2424 | 1613.759 | 1673.7182 | 1644.5952 | 1701.1282 | 1713.12 | 1680.5707 |  | 1、除注明外按各模块占地面积计；2、室外泳池含设备，按设计储水体积计。 | 1720
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1143.5913 | 1152.6061 | 1213.134 | 1258.208 | 1236.3149 | 1278.8132 | 1287.828 | 1263.3593 |  |  | 1293
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 341.3969 | 344.0881 | 362.1576 | 375.6135 | 369.0778 | 381.7648 | 384.456 | 377.1513 | 409 |  | 386
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1415.1168 | 1426.272 | 1501.1712 | 1556.9472 | 1529.856 | 1582.4448 | 1593.6 | 1563.3216 | 1696 |  | 1600
|  | 园林绿化 |  | 79.6003 | 80.2278 | 84.4409 | 87.5783 | 86.0544 | 89.0125 | 89.64 | 87.9368 | 95 | 1、园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等；2、不含园建工程； 3、造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。 | 90
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 536.8599 | 541.0919 | 569.5068 | 590.6668 | 580.3891 | 600.34 | 604.572 | 593.0851 | 643 | 1、按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。 | 607
|  |  | 钢筋混凝土 | 1691.0646 | 1704.395 | 1793.8996 | 1860.5519 | 1828.1779 | 1891.0215 | 1904.352 | 1868.1693 | 2026 |  | 1912
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | 19.4579 | 19.6112 | 20.6411 | 21.408 | 21.0355 | 21.7586 | 21.912 | 21.4957 | 23 | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。 | 22

## 户内装修综合指标细目组成
户内装修综合指标细目组成
单价合价单位：元
装修分类 |  |  | 工程量 |  | 2008年 |  | 2009年 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  | 2013年 |  | 2014年 |  |  | 2015年 |  | 2016年 |  | 备注
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
装饰 | 客厅 房间 | 房间门 | 3 | 樘 | 1061.3376 | 3184.0128 | 1069.704 | 3209.112 | 1125.8784 | 3377.6352 | 1167.7104 | 3503.1312 | 1147.392 | 3442.176 | 1186.8336 | 3560.5008 | 1195.2 | 1200 | 3585.6 | 1172.4912 | 3517.4736 | 1272 | 3815
|  | 简单吊顶 | 20 | ㎡ | 101.7115 | 2034.2304 | 102.5133 | 2050.266 | 107.8967 | 2157.9336 | 111.9056 | 2238.1116 | 109.9584 | 2199.168 | 113.7382 | 2274.7644 | 114.54 | 115 | 2290.8 | 112.3637 | 2247.2748 | 122 | 2437
|  | 天花、墙面刷乳胶漆 | 250 | ㎡ | 23.8801 | 5970.024 | 24.0683 | 6017.085 | 25.3323 | 6333.066 | 26.2735 | 6568.371 | 25.8163 | 6454.08 | 26.7038 | 6675.939 | 26.892 | 27 | 6723 | 26.3811 | 6595.263 | 29 | 7153
|  | 600*600抛光砖（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 168.0451 | 6721.8048 | 169.3698 | 6774.792 | 178.2641 | 7130.5632 | 184.8875 | 7395.4992 | 181.6704 | 7266.816 | 187.9153 | 7516.6128 | 189.24 | 190 | 7569.6 | 185.6444 | 7425.7776 | 201 | 8054
|  | 复合木地板（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 185.7341 | 7429.3632 | 187.1982 | 7487.928 | 197.0287 | 7881.1488 | 204.3493 | 8173.9728 | 200.7936 | 8031.744 | 207.6959 | 8307.8352 | 209.16 | 210 | 8366.4 | 205.186 | 8207.4384 | 223 | 8902
| 厨房 卫生间阳台 | 厨房门 | 1 | 樘 | 1308.983 | 1308.983 | 1319.3016 | 1319.3016 | 1388.5834 | 1388.5834 | 1440.1762 | 1440.1762 | 1415.1168 | 1415.1168 | 1463.7614 | 1463.7614 | 1474.08 | 1480 | 1474.08 | 1446.0725 | 1446.0725 | 1568 | 1568 | 1、厨柜包括：地柜、吊柜、洗菜盆、水龙头、下水器等； 2、洗手台柜包括：洗手盆、镜子、水龙头、下水器等； 3、卫浴用具包括：淋浴间、座（蹲）厕、多功能花洒、卫浴五金挂件、厕纸盒、毛巾杆等。
|  | 卫生间玻璃门 | 2 | 樘 | 1140.9379 | 2281.8758 | 1149.9318 | 2299.8636 | 1210.3193 | 2420.6386 | 1255.2887 | 2510.5774 | 1233.4464 | 2466.8928 | 1275.8461 | 2551.6922 | 1284.84 | 1290 | 2569.68 | 1260.428 | 2520.8561 | 1367 | 2734
|  | 铝扣板 | 14 | ㎡ | 106.1338 | 1485.8726 | 106.9704 | 1497.5856 | 112.5878 | 1576.2298 | 116.771 | 1634.7946 | 114.7392 | 1606.3488 | 118.6834 | 1661.567 | 119.52 | 120 | 1673.28 | 117.2491 | 1641.4877 | 127 | 1780
|  | 墙身砖 | 51 | ㎡ | 106.1338 | 5412.8218 | 106.9704 | 5455.4904 | 112.5878 | 5741.9798 | 116.771 | 5955.323 | 114.7392 | 5851.6992 | 118.6834 | 6052.8514 | 119.52 | 120 | 6095.52 | 117.2491 | 5979.7051 | 127 | 6486
|  | 300*300防滑地砖 | 24 | ㎡ | 123.8227 | 2971.7453 | 124.7988 | 2995.1712 | 131.3525 | 3152.4595 | 136.2329 | 3269.5891 | 133.8624 | 3212.6976 | 138.4639 | 3323.1341 | 139.44 | 140 | 3346.56 | 136.7906 | 3282.9754 | 148 | 3561
|  | 厨柜 | 4.5 | m | 1786.585 | 8039.6323 | 1800.6684 | 8103.0078 | 1895.2286 | 8528.5289 | 1965.6458 | 8845.4063 | 1931.4432 | 8691.4944 | 1997.8366 | 8990.2645 | 2011.92 | 2020 | 9053.64 | 1973.6935 | 8881.6208 | 2141 | 9633
|  | 抽油烟机,灶具 | 1 | 套 | 2388.0096 | 2388.0096 | 2406.834 | 2406.834 | 2533.2264 | 2533.2264 | 2627.3484 | 2627.3484 | 2581.632 | 2581.632 | 2670.3756 | 2670.3756 | 2689.2 | 2700 | 2689.2 | 2638.1052 | 2638.1052 | 2861 | 2861
|  | 消毒柜 | 1 | 套 | 1768.896 | 1768.896 | 1782.84 | 1782.84 | 1876.464 | 1876.464 | 1946.184 | 1946.184 | 1912.32 | 1912.32 | 1978.056 | 1978.056 | 1992 | 2000 | 1992 | 1954.152 | 1954.152 | 2119 | 2119
|  | 卫生间洗手台柜 | 2 | 套 | 1777.7405 | 3555.481 | 1791.7542 | 3583.5084 | 1885.8463 | 3771.6926 | 1955.9149 | 3911.8298 | 1921.8816 | 3843.7632 | 1987.9463 | 3975.8926 | 2001.96 | 2010 | 4003.92 | 1963.9228 | 3927.8455 | 2130 | 4260
|  | 卫浴用具 | 2 | 套 | 2388.0096 | 4776.0192 | 2406.834 | 4813.668 | 2533.2264 | 5066.4528 | 2627.3484 | 5254.6968 | 2581.632 | 5163.264 | 2670.3756 | 5340.7512 | 2689.2 | 2700 | 5378.4 | 2638.1052 | 5276.2104 | 2861 | 5723
其他安装 |  | 灯具 | 12 | 套 | 176.8896 | 2122.6752 | 178.284 | 2139.408 | 187.6464 | 2251.7568 | 194.6184 | 2335.4208 | 191.232 | 2294.784 | 197.8056 | 2373.6672 | 199.2 | 200 | 2390.4 | 195.4152 | 2344.9824 | 212 | 2543 | 1、开关、插座安装含管线； 2、水龙头为阳台、卫生间简易水龙头。
|  | 开关 | 18 | 套 | 106.1338 | 1910.4077 | 106.9704 | 1925.4672 | 112.5878 | 2026.5811 | 116.771 | 2101.8787 | 114.7392 | 2065.3056 | 118.6834 | 2136.3005 | 119.52 | 120 | 2151.36 | 117.2491 | 2110.4842 | 127 | 2289
|  | 插座 | 30 | 套 | 141.5117 | 4245.3504 | 142.6272 | 4278.816 | 150.1171 | 4503.5136 | 155.6947 | 4670.8416 | 152.9856 | 4589.568 | 158.2445 | 4747.3344 | 159.36 | 160 | 4780.8 | 156.3322 | 4689.9648 | 170 | 5087
|  | 水龙头 | 4 | 套 | 88.4448 | 353.7792 | 89.142 | 356.568 | 93.8232 | 375.2928 | 97.3092 | 389.2368 | 95.616 | 382.464 | 98.9028 | 395.6112 | 99.6 | 100 | 398.4 | 97.7076 | 390.8304 | 106 | 424
|  | 给水管 | 79 | m | 35.3779 | 2794.8557 | 35.6568 | 2816.8872 | 37.5293 | 2964.8131 | 38.9237 | 3074.9707 | 38.2464 | 3021.4656 | 39.5611 | 3125.3285 | 39.84 | 40 | 3147.36 | 39.083 | 3087.5602 | 42 | 3349
总计 |  |  | 元/100m² |  | / | 70755.84 | / | 71313.6 | / | 75058.56 | / | 77847.36 | / | 76492.8 | / | 79122.24 | / | / | 79680 | / | 78166.08 | / | 84780
说明： 1、以建筑面积100平方米三房（双卫）室内精装修工程量为例； 2、数量为相应实际户内装修工程量，单位为㎡、m、樘、套等； 3、门制作及安装，含补墙缝（水泥沙）、门锁、五金、门吸、门套线等。 4、灯具包括：客厅灯、房间灯、厨卫、卫生间吸顶灯等； 5、开关包括：三位单联开关、二位双联开关、一位双联开关等； 6、插座包括：一位开关带二三插、二三插、电视插、电话插、网络插等。

## 园林绿化工程综合指标细目组成
园林绿化工程综合指标细目组成
单价合价单位：元
绿化类别 |  |  | 工程量 |  | 2008年 |  | 2009年 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  | 2013年 |  | 2014年 |  |  | 2015年 |  | 2016年
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
绿化工程（按绿化面积10000㎡测算） |  | 乔木种植 | 株 | 308 | 1038.9434 | 319994.56 | 1047.1332 | 322517.0396 | 1102.1224 | 339453.6887 | 1143.0717 | 352066.0869 | 1123.182 | 345940.0649 | 1161.7914 | 357831.7546 | 1169.9813 | 1174.68 | 360354.2342 | 1147.7516 | 353507.5038 | 1245 | 383417
|  | 灌木种植 | 株 | 690 | 231.8757 | 159994.2552 | 233.7036 | 161255.4712 | 245.9763 | 169723.6356 | 255.1155 | 176029.7155 | 250.6765 | 172966.7624 | 259.2935 | 178912.4948 | 261.1213 | 262.17 | 180173.7108 | 256.16 | 176750.4103 | 278 | 191705
|  | 花卉及地被种植 | ㎡ | 5500 | 29.0895 | 159992.221 | 29.3188 | 161253.4209 | 30.8585 | 169721.4776 | 32.005 | 176027.4773 | 31.4481 | 172964.5632 | 32.5291 | 178910.2201 | 32.7584 | 32.89 | 180171.42 | 32.136 | 176748.163 | 35 | 191702
|  | 草皮种植 | ㎡ | 4500 | 17.7774 | 79998.3216 | 17.9175 | 80628.939 | 18.8585 | 84863.0844 | 19.5591 | 88016.1714 | 19.2188 | 86484.672 | 19.8795 | 89457.5826 | 20.0196 | 20.1 | 90088.2 | 19.6392 | 88376.5242 | 21 | 95854
|  | 绿地整理 | ㎡ | 10000 | 8.0043 | 80042.544 | 8.0674 | 80673.51 | 8.491 | 84909.996 | 8.8065 | 88064.826 | 8.6532 | 86532.48 | 8.9507 | 89507.034 | 9.0138 | 9.05 | 90138 | 8.8425 | 88425.378 | 10 | 95907
总计 |  |  | 元/10000m² |  | / | 800021.9018 | / | 806328.3807 | / | 848671.8823 | / | 880204.277 | / | 864888.5424 | / | 894619.0861 | / |  | 900925.565 | / | 883807.9793 | / | 958585
附注： | 1、乔木配置情况如下：
| 胸径5-10cm |  | 数量: 169棵; 合价: 胸径11-15cm; 单价: 129棵
| 胸径25-30cm |  | 数量: 6棵; 合价: 胸径31-40cm; 单价: 1棵
胸径40cm以上 | bar: 数量
2、灌木配置情况如下：
| 苗高×冠幅 100~120cm×100~120cm |  | 单价: 307棵; 合价: 苗高×冠幅 100~120cm×130~150cm; 合价: 103棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×160~180cm |  | 单价: 50棵; 合价: 苗高×冠幅 100~120cm×200~220cm; 合价: 25棵
| 苗高×冠幅 140~160cm×140~160cm |  | 单价: 131棵; 合价: 苗高×冠幅 160~180cm×180~200cm; 合价: 48棵
| 苗高×冠幅 180~200cm×200~240cm |  | 单价: 26棵
3、花卉及地被种植密度按25~36袋/m2考虑；
4、绿化保养期按3个月考虑；
5、绿化给排水已综合考虑。绿化给水按人工取水浇灌考虑。