## 2011.06.30
执法分局、交警大队、兴涌社区办公楼空调采购需求书
品牌 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
空调设备价格
格力 | 1匹单冷空调挂机 | KF-26356 | 台 | 15 |  |  | 220V
| 2匹单冷空调挂机 | KF-50356 | 台 | 10 |  |  | 220V
| 3匹单冷空调柜机 | KF-72368 | 台 | 16 |  |  | 380V
| 5匹单冷空调柜机 | KF-12568 | 台 | 4 |  |  | 380V
设备价小计 |  |  |  | 45
空调安装工程物料明细
1 | 增加1匹铜管 | Φ6.35*0.8mm | 米 | 123 |  |  | 上海飞轮铜管
Φ9.52*0.8mm
2 | 增加1匹铜管保温 | Φ6.35*13mm | 米 | 123 |  |  | 福乐斯保温
Φ9.52*13mm
3 | 增加1.5-2匹铜管 | Φ6.35*0.8mm | 米 | 109 |  |  | 上海飞轮铜管
Φ12.7*0.9mm
4 | 增加1.5-2匹铜管保温 | Φ6.35*13mm | 米 | 109 |  |  | 福乐斯保温
Φ12.7*13mm
5 | 增加3匹铜管 | Φ6.35*0.8mm | 米 | 307 |  |  | 上海飞轮铜管
Φ15.9*1.0mm
6 | 增加3匹铜管保温 | Φ6.35*13mm | 米 | 307 |  |  | 福乐斯保温
Φ15.9*13mm
7 | 增加5匹铜管 | Φ12.7*0.9mm | 米 | 92 |  |  | 上海飞轮铜管
Φ19.1*1.0mm
8 | 增加5匹铜管保温 | Φ12.7*13mm | 米 | 92 |  |  | 福乐斯保温
Φ19.1*13mm
9 | 铜管电缆线 | 3*1mm2 | 米 | 399 |  |  | 通达
10 | 铜管电缆线 | 3*2.5mm2 | 米 | 631 |  |  | 通达
11 | 铜管电缆线 | 5*2.5mm2 | 米 | 399 |  |  | 通达
12 | 铜管安装人工费 |  | 项 | 1
13 | 铜管扎带 |  | 卷 | 320
14 | 豪华不锈钢挂架 | 1-1.5匹 | 套 | 23 |  |  | 珠江牌豪华不锈钢架
15 | 豪华不锈钢挂架 | 2-3匹 | 套 | 31 |  |  | 珠江牌豪华不锈钢架
16 | 豪华不锈钢挂架 | 5匹 | 套 | 5 |  |  | 珠江牌豪华不锈钢架
17 | 外墙6分排水管 |  | 米 | 370 |  |  | 联塑
18 | 外墙1寸排水管 |  | 米 | 112 |  |  | 联塑
19 | 行水管人工费 |  | 米 | 482
20 | 补加雪种 | R22 | 项 | 1
21 | 水管配件（弯头、直通、胶水等） |  | 项 | 1 |  |  | 联塑
22 | 钻墙孔、补墙孔 |  | 项 | 1
23 | 拆装旧机 |  | 项 | 1 |  |  | 共14台机，包检查、清洗
24 | 五金配件 |  | 项 | 1
1、本项目为交钥匙承包项目，，中标人负责货物供货、运输、保管、安装、调试、验收及相关服务。2、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。3、货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场人员人身意外保险。