项目需求书

- 项目说明

- 工程名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社厂房A应急照明工程

- 工程规模：详见工程量清单。

- 采购人：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

- 报价人被确定为成交单位后，不许转包及擅自分包。

- 工程简要内容及要求

- 安装应急照明灯539套，包括铺设电线镀锌管（外涂防火漆）、明装接线盒、安装插座、拉设电线。

- 安装灭火器122个，按要求布设。

- 挂设疏散指示标志18个。

本项目施工质量必须达到消防验收合格标准，所使用材料的质量必须符合国家有关的质量标准并具有质量合格证。

中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2009年12月30日