## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年09月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 7.9875 | 0.063583 | 26309
2日 | 8.8833 | 0.053583 | 27974
3日 | 10.525 | 0.084583 | 24733
4日 | 10.8 | 0.061083 | 22971
5日 | 12.4208 | 0.050917 | 22197
6日 | 6.6083 | 0.086917 | 21241
7日 | 3.5083 | 0.092667 | 23764
8日 | 6.7875 | - | 25111
9日 | 10.4875 | 0.83325 | 24299
10日 | 10.675 | 0.51308 | 23869
11日 | 8.8917 | 0.23992 | 23859
12日 | 6.5792 | 0.38675 | 26922
13日 | 4.6417 | 0.084833 | 25292
14日 | 7.3625 | 0.090917 | 24492
15日 | 10.3833 | 0.088833 | 26546
16日 | 11.1 | 0.1 | 10269
17日 | 12.17 | 0.09 | 11162
18日 | 10.2042 | 0.084458 | 28671
19日 | 11.9208 | 0.44688 | 29179
20日 | 12.4083 | 0.35617 | 27388
21日 | 11.75 | 0.33833 | 23758
22日 | 10.925 | 0.17633 | 22096
23日 | 12.35 | 0.12229 | 22011
24日 | 11.4458 | 0.19675 | 19693
25日 | 13.0708 | 0.16687 | 25140
26日 | 14.225 | 0.69267 | 27126
27日 | 13.8667 | 0.43596 | 28067
28日 | 12.9625 | 0.21908 | 26045
29日 | 11.5875 | 0.10983 | 27114
30日 | 9.9583 | 0.11108 | 23839
平均值 | 10.2162 | 0.21992 | 24037.9