## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年03月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9.3 | 7.3333 | 2.779 | 0.15567 | 7.7956 | 0
2日 | 9.3 | 7.35 | 2.78 | 0.15567 | 7.7956 | 1
3日 | 9.6 | 7.3861 | 2.1225 | 0.17815 | 8.5218 | 2042
4日 | 11.4833 | 7.274 | 0.20971 | 0.36632 | 10.0929 | 2660
5日 | 10.1667 | 7.2784 | 0.19587 | 0.48964 | 10.3934 | 38
6日 | 8.2667 | 7.2223 | 0.23121 | 0.25474 | 9.8747 | 3714
7日 | 14.725 | 7.0848 | 1.0161 | 0.10378 | 10.0146 | 15202
8日 | 11.5667 | 7.1445 | 0.20567 | 0.13478 | 9.8268 | 10013
9日 | 10.2458 | 7.2187 | 0.206 | 0.13478 | 9.8268 | 5810
10日 | 9.95 | 7.2865 | 0.23217 | 0.13478 | 9.8268 | 0
11日 | 11.475 | 7.3047 | 0.19946 | 0.13478 | 9.8268 | 7000
12日 | 10.63 | 7.2051 | 0.19 | 0.13478 | 9.8268 | 8598
13日 | 9.0167 | 7.2459 | 0.19675 | 0.13478 | 9.8268 | 6395
14日 | 9.4917 | 7.3313 | 0.19075 | 0.13478 | 9.8268 | 1285
15日 | 10.3083 | 7.259 | 0.16983 | 0.13478 | 9.8268 | 10108
16日 | 11.6417 | 7.1843 | 0.16833 | 0.13478 | 9.8268 | 9969
17日 | 9.4083 | 7.1713 | 0.1695 | 0.13478 | 9.8268 | 5909
18日 | 11.9625 | 7.1018 | 0.66 | 0.13478 | 9.8268 | 9817
19日 | 12.2583 | 7.1018 | 0.21483 | 0.13478 | 9.8268 | 11000
20日 | 12.1458 | 7.0761 | 0.601 | 0.13478 | 9.8268 | 9383
21日 | 10.3208 | 7.1185 | 1.1044 | 0.13478 | 9.8268 | 3508
22日 | 9.75 | 7.0788 | 0.73042 | 0.13478 | 9.8268 | 15159
23日 | 8.4292 | 7.0685 | 0.19617 | 0.1481 | 8.8574 | 6163
24日 | 8.1917 | 7.1144 | 0.178 | 0.18517 | 7.0029 | 9608
25日 | 8.9458 | 7.2629 | 0.16987 | 0.21057 | 9.0666 | 4850
26日 | 12.6542 | 7.1634 | 1.4207 | 0.25387 | 9.5841 | 16418
27日 | 15.0958 | 7.2091 | 1.9135 | 0.2782 | 8.9799 | 8525
28日 | 16.7542 | 7.0775 | 1.1327 | 0.26334 | 9.5583 | 19595
29日 | 16.9458 | 7.0288 | 0.28483 | 0.24908 | 8.1512 | 15762
30日 | 18.0583 | 7.081 | 0.71925 | 0.3064 | 8.4057 | 16618
31日 | 16.8375 | 7.0924 | 0.3625 | 0.32381 | 10.1052 | 9766