## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年03月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.8917 | 6.7114 | 0.79209 | 0.28289 | 11.4126 | 3609
2日 | 7.8208 | 6.6569 | 1.0286 | 0.37065 | 12.8931 | 2836
3日 | 12.1458 | 6.598 | 2.7329 | 0.23208 | 13.3496 | 3105
4日 | 13.2 | 6.7194 | 1.4642 | 0.25216 | 13.2541 | 3053
5日 | 14.0375 | 6.7485 | 1.7298 | 0.27946 | 12.9696 | 1295
6日 | 12.1083 | 6.6497 | 2.5747 | 0.21715 | 10.7979 | 3931
7日 | 5.55 | 6.7392 | 1.9855 | 0.13376 | 7.7777 | 14333
8日 | 1.6 | 6.7532 | 1.5076 | 0.14008 | 9.6431 | 12883
9日 | 1.6 | 6.7821 | 1.1682 | 0.14408 | 8.6209 | 8690
10日 | 1.6 | 6.81 | 1.3546 | 0.12868 | 8.747 | 6502
11日 | 1.6 | 6.8549 | 1.651 | 0.13373 | 9.8971 | 5081
12日 | 2.3417 | 6.7501 | 0.82 | 0.11131 | 9.8447 | 10808
13日 | 4.2792 | 6.7803 | 0.685 | 0.13782 | 8.6789 | 9765
14日 | 10.1583 | 6.8142 | 0.49644 | 0.1664 | 8.5931 | 7152
15日 | 14.025 | 6.7125 | 0.81399 | 0.19858 | 10.7568 | 11550
16日 | 12.1333 | 6.7003 | 0.62796 | 0.19799 | 10.8615 | 12078
17日 | 6.4833 | 6.662 | 0.63074 | 0.18614 | 10.0047 | 10582
18日 | 11.9542 | 6.6544 | 1.1935 | 0.28666 | 10.7874 | 7431
19日 | 11.5917 | 6.5864 | 0.95143 | 0.19727 | 10.7314 | 12400
20日 | 10.5167 | 6.6099 | 0.85527 | 0.1334 | 9.7006 | 12439
21日 | 8.2708 | 6.6459 | 0.70936 | 0.18298 | 9.3613 | 8482
22日 | 11.0542 | 6.6216 | 1.0107 | 0.21835 | 10.541 | 14364
23日 | 11.325 | 6.6312 | 0.92452 | 0.20741 | 10.0736 | 9581
24日 | 15.6333 | 6.7621 | 0.99846 | 0.23045 | 10.6399 | 13505
25日 | 22.8792 | 6.925 | 0.82715 | 0.23835 | 9.2129 | 6290
26日 | 10.475 | 6.7326 | 1.9431 | 0.24698 | 11.0211 | 17050
27日 | 9.4 | 6.8747 | 1.4163 | 0.19841 | 10.9854 | 10783
28日 | 13.2042 | 6.8022 | 1.3259 | 0.26393 | 11.3781 | 18718
29日 | 12.3167 | 6.7255 | 0.96447 | 0.24817 | 9.1398 | 16768
30日 | 16.475 | 6.7271 | 1.0264 | 0.31456 | 10.2848 | 14866
31日 | 13.7625 | 6.745 | 1.0441 | 0.31842 | 11.2268 | 10766