## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年04月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.6208 | 7.082 | 0.15517 | 0.25612 | 11.1737 | 9046
2日 | 14.1 | 7.1189 | 0.15883 | 0.28696 | 12.6617 | 9187
3日 | 13.3458 | 7.0507 | 0.17608 | 0.29848 | 11.9389 | 10614
4日 | 13.3958 | 6.968 | 0.1945 | 0.29345 | 7.3611 | 19997
5日 | 14.2792 | 6.968 | 0.1915 | 0.33487 | 6.2678 | 19059
6日 | 15.3792 | 6.9705 | 0.19583 | 0.30697 | 6.4159 | 19068
7日 | 14.125 | 6.9668 | 0.16308 | 0.32228 | 7.1049 | 18956
8日 | 12.3708 | 7.0354 | 0.17883 | 0.30213 | 8.8511 | 13571
9日 | 12.8792 | 6.9761 | 0.19258 | 0.34138 | 8.9727 | 19169
10日 | 12.3125 | 7.0049 | 0.18717 | 0.30898 | 7.4157 | 16431
11日 | 12.05 | 7.1254 | 0.1855 | 0.32326 | 7.7442 | 7185
12日 | 11.4583 | 7.275 | 0.18033 | 0.25171 | 9.6931 | 6137
13日 | 13.9625 | 7.1554 | 0.17283 | 0.36016 | 11.8943 | 8373
14日 | 13.4042 | 7.0882 | 0.17008 | 0.30842 | 11.1817 | 6644
15日 | 13.3042 | 7.1707 | 0.17517 | 0.40762 | 10.8222 | 4363
16日 | 13.1083 | 7.1579 | 0.47983 | 0.28448 | 12.5249 | 3566
17日 | 10.8 | 6.9992 | 0.254 | 0.28485 | 13.2662 | 2385
18日 | 12.6708 | 7.0528 | 0.34858 | 0.27344 | 12.147 | 1078
19日 | 12.5125 | 7.1732 | 0.24883 | 0.34709 | 11.6611 | 1910
20日 | 11.7583 | 7.0178 | 0.17017 | 0.39211 | 12.2118 | 4482
21日 | 11.0125 | 6.8712 | 0.15892 | 0.4068 | 13.7657 | 5074
22日 | 12.3083 | 6.7265 | 0.48583 | 0.27762 | 12.0755 | 10959
23日 | 18.1417 | 7.0226 | 2.9862 | 0.19956 | 10.2566 | 11243
24日 | 15.0208 | 7.0603 | 0.82383 | 0.15593 | 11.3639 | 3739
25日 | 12.9917 | 7.0226 | 0.15658 | 0.18354 | 11.2406 | 7455
26日 | 12.9333 | 7.0365 | 0.15717 | 0.21919 | 11.4187 | 8787
27日 | 12.15 | 6.9782 | 0.23425 | 0.3082 | 12.717 | 9379
28日 | 8.0833 | 6.9952 | 0.29483 | 0.22805 | 12.2269 | 9457
29日 | 8.8458 | 7.0459 | 0.17158 | 0.25452 | 11.9228 | 14056
30日 | 8.75 | 7.1117 | 0.14658 | 0.25769 | 10.7519 | 7631