## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年04月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.0083 | 6.6845 | 0.98948 | 0.25329 | 12.51 | 10827
2日 | 12.5417 | 6.6774 | 0.83826 | 0.27792 | 13.8945 | 10231
3日 | 16.0667 | 6.6726 | 0.76141 | 0.2851 | 10.8948 | 12367
4日 | 12.9542 | 6.5902 | 0.88381 | 0.28481 | 8.1703 | 17384
5日 | 12.2667 | 6.5883 | 0.5061 | 0.25594 | 6.3361 | 16567
6日 | 12.1125 | 6.5656 | 0.74936 | 0.27787 | 6.8392 | 17281
7日 | 9.8458 | 6.6449 | 0.48776 | 0.26928 | 7.4822 | 16528
8日 | 11.3792 | 6.787 | 0.76418 | 0.32867 | 9.4848 | 14201
9日 | 12.2708 | 6.6777 | 0.35738 | 0.26225 | 9.9661 | 18230
10日 | 11.6083 | 6.6589 | 0.52465 | 0.25577 | 9.2648 | 15907
11日 | 9.3708 | 6.7796 | 0.43561 | 0.27359 | 10.58 | 9407
12日 | 11.0708 | 6.7948 | 0.44325 | 0.30307 | 12.5311 | 8370
13日 | 18.1625 | 6.731 | 0.41599 | 0.33023 | 10.822 | 11408
14日 | 12.6458 | 6.728 | 0.55778 | 0.25366 | 11.3257 | 10120
15日 | 8.5833 | 6.7229 | 0.3372 | 0.35045 | 13.7029 | 7898
16日 | 17.8875 | 6.6989 | 1.2583 | 0.4979 | 10.8784 | 8224
17日 | 16.5958 | 6.7145 | 0.85456 | 0.3186 | 11.2753 | 8868
18日 | 17.5792 | 6.7689 | 1.2537 | 0.28969 | 11.4489 | 8305
19日 | 17.9833 | 6.6048 | 0.8468 | 0.34193 | 12.1713 | 8324
20日 | 19.5458 | 6.6248 | 0.73203 | 0.27639 | 12.4214 | 7136
21日 | 21.1417 | 6.639 | 0.65006 | 0.22983 | 11.7024 | 10850
22日 | 17.0833 | 6.6146 | 0.80238 | 0.2737 | 10.591 | 13602
23日 | 8.6583 | 6.5378 | 0.76931 | 0.33015 | 10.4305 | 11876
24日 | 10.6583 | 6.6161 | 0.58517 | 0.30617 | 11.3651 | 8321
25日 | 13.0625 | 6.6338 | 0.59088 | 0.31958 | 11.4173 | 11349
26日 | 11.9917 | 6.5389 | 0.52003 | 0.27531 | 10.8922 | 12470
27日 | 14.35 | 6.5958 | 0.45599 | 0.30716 | 12.9699 | 10570
28日 | 15.9167 | 6.7255 | 0.40962 | 0.22466 | 10.8398 | 10210
29日 | 12.8417 | 6.7256 | 0.29008 | 0.29215 | 10.9597 | 12228
30日 | 15.0417 | 6.7416 | 0.37569 | 0.29152 | 11.617 | 11619