附件：

《中山市黑臭（未达标）水体整治工程中补充计价依据（试行）（第二次征求意见稿）》

意见反馈情况

| 序号 | 单位/个人 | 意见 | 是否采纳 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市财政局 | 在第一次征求意见时，我局已明确提出补充子目的相关内容及数据存在不合理的地方，现第二次征求意见稿并未对相关内容进行调整和补充说明。鉴于该补充子目是我市黑臭（未达标）水体整治工程造价的重要计价依据，建议你局下属单位市建设工程造价事务中心根据实际的施工工艺，施工现场的实测数据及周边城市同类项目的调研材料，组织相关行业专家对该补充子目的真实性、准确性和完整性作充分论证后再予以发布。 | 部分采纳 | 预算送审时所参考的周边城市类似项目市场价，与造价站测算的淤泥处理基价有差异，经分析，有以下几点原因： 1、周边城市类似项目为2016年价格，与10条河涌项目相差3年，3年来各类人工材料成本逐年递增。 2、周边城市类似项目淤泥处理自然方量253万方， 10条河涌项目淤泥处理自然方量不足20万方，处理方量相差12倍以上。由于工程量存在级数差异，淤泥处理的固定成本摊销有大幅度差异。 3、周边城市类似项目按购置28台带式压滤机考虑，数量大，大量配套人员、设备和管路、机电设施可以共用。10条河涌项目为3台带式压滤机，分布在两个工厂，每套设备需独立提供配套人员、设备和管路、机电设施。人员和设备摊销成本有较大差异。 4、已经组织专家进行评审，已经原则性通过评审。 |
| 2 | 市交通局 | 一、人工费根据去年市人社局《关于公布中山2019 年部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位和2018 年部分行业人工成本信息的通知》指导价格进行调整； 二、借鉴或参考周边地市类似定额，复核该计价依据的合理性。 | 不采纳 | - 因广东省2018年的工程综合定额执行时间等原因，本补充计价依据执行2010年的工程综合定额，执行2018工资指导价。 - 本编制依据已参考附近周边城市的有关依据。 |
| 3 | 市发改委 | 一、根据《广东省住房城乡建设厅关于印发<广东省建设工程计价依据（2018）>的通知》（粤建市〔2019〕6号），《广东省建设工程计价依据（2018）》于2019年3月1日起施行，原《广东省建设工程计价依据(2010）》，包括《广东省建设工程计价通则（2010）》《广东省市政工程综合定额（2010）》《广东省建设施工机械台班费用（2010）》等同时停止执行。建议根据《广东省建设工程计价依据（2018）》对《水体整治补充计价依据》进行相应调整。 二、《水体整治补充计价依据》从蓄泥池中将污泥抽入相应处理设备是采用绞吸式挖泥船，是否采用泥浆泵更合适，建议予以综合考量。 | 部分采纳 | - 因本补充计价依据参考的项目为执行2010计价依据及各综合定额标准进行计算的，因此本补充计价依据仍执行2010版的编制依据标准进行考虑；可补充根据2018计价标准进行计算的补充计价依据供参考。 - 根据项目实际情况，对使用本计价依据的各单位，可针对实际机具使用状况进行调整。 |
| 4 | 东凤镇人民政府 | 建议明确“污泥自然方量100m3”的浓度。 | 不采纳 | 本补充计价依据中有污泥含水率的描述 |
| 5 | 翠亨新区 | 一、编制说明“本补充子目是根据《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013)》《广东省建设工程计价通则（2010)》《广东省市政工程综合定额（2010)《广东省建设工程施工机具台班费（2010)》《中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程项目淤泥处理处置方案》等相关依据进行编制，与2010年广东省建设工程计价依据配套使用”，而《广东省建设工程计价依据（2018)》已于2019年 3月1日开始实施，建议同时补充与2018年广东省建设工程计价依据配套的补充子目。 二、补充定额子目人工工日单价为51元，与现行人工工日单价差异较大，建议结合实际确定或明确是否按动态人工调整。 三、絮凝剂（PMA)因不同的水质情况用量不同，建议明确消耗量是否按设计参数调整。 | 部分采纳 | - 因本补充计价依据参考的项目为执行2010计价依据及各综合定额标准进行计算的，因此本补充计价依据仍执行2010版的编制依据标准进行考虑；可补充根据2018计价标准进行计算的补充计价依据供参考。 - 补充计价依据中工日单价为2010年综合定额中的人工计价，并未根据市场情况调整，但实际使用本计价依据时可根据当时当地的人工工日单价进行调整。 - 本计价依据中已明确使用量。 |
| 6 | 广东正中信德建设工程咨询有限公司 | - 编制说明之四中“本补充子目中人工费...配合中山发布的工种工资指导价位和人工成本信息...”。所附子目的人工单价是51元/工日，与2010省定额的综合工日基价一致。请问本次的补充子目这样处理是否合适？如果合同约定人工进行动态调整时如何适用？ - 工程量计算规则“工程量按污泥自然方量100m3计算”，请问什么是淤泥自然方量？此工程量是否为处理前在蓄泥池的淤泥体积（静置状态下脱水后的体积）？ - 所附子目区分了4类管理费，因仅仅是我市补充使用，是否不用考虑其他地区？ - 若设计要求采用的淤泥固化剂品种和使用量（即掺入比），与所附子目的不一致时，能否按实调整？ - 所附子目工作内容显示是“从蓄泥池抽取污泥、粗隔筛、细滚筒筛、絮凝浓缩、调节后再机械压滤、尾水处理”。请问其中的机械“绞吸式挖泥船”用于何处、何工序？ - 所附子目是否包含淤泥固化后的养护、土体试件制备及无侧限抗压强度检测费用？ - 若本市近期招标的黑臭水体项目约定采用2018计价依据时，请问相关缺漏子目如何处理和解决？ | 部分采纳 | - 本编制依据采用定额基价；使用本补充子目时，须根据工程当时当地的人工工日指导价格进行调整。 - 本编制依据参考的污泥自然方量为自河涌挖出的污泥堆放于蓄泥池中静置状态含水的自然状态方量，初始测定的含水率约85%。 - 根据广东省2010综合定额的编制情况，需制定出4类管理费用。 - 因各地污泥情况等肯定存在差异，本编制依据仅作出一个参考数值，使用本依据时，如设计方案用量与本子目不一致时，以项目实际情况为准。 - 根据本依据的参考项目中实际情况，绞吸式挖泥船用于从蓄泥池抽取污泥工序中。 - 不包含，本编制依据仅用于污泥的处理，并不含外运、处理等相关工作内容。 - 根据我市项目实际需求，将编制2018计价依据以供参考 |
| 7 | 个人332363942@qq.com | 1、淤泥固化处理子目中，人工费消耗量偏低； 2、淤泥固化处理子目中，未记取其他材料消耗费，实际发生了滤布、清洁剂、润滑油、软管等材料费用。 3、淤泥固化处理子目中，水消耗量偏低，且定额计算中遗漏了该项费用。 4、淤泥固化处理子目中，未记取筛分后的垃圾处理费用，应增加垃圾处理、外运和处置费用。 5、压滤机折旧费过低。 | 部分采纳 | - 人工消耗量根据参考项目进行计算，经核实并不存在偏低情况。 - 根据实际情况，调整其他材料费消耗量。 - 用水的消耗量已统一计算于定额材料费中，并无漏计。 - 各设备机械已按照扣除折扣后的价格进行折旧计算，无过低情况。 |
| 8 | 西区住房和城乡建设局 | 无意见 |  |  |
| 9 | 中山市人力资源和社会保障局 | 无意见 |  |  |
| 10 | 中山市教育和体育局 | 无意见 |  |  |
| 11 | 中山市民政局 | 无意见 |  |  |
| 12 | 中山市金融工作局 | 无意见 |  |  |
| 13 | 中山市审计局 | 无意见 |  |  |
| 14 | 中山市社会保险基金管理局 | 无意见 |  |  |
| 15 | 中山市人民政府东区办事处 | 无意见 |  |  |
| 16 | 市自然资源局 | 无意见 |  |  |
| 17 | 古镇镇水利所 | 无意见 |  |  |
| 18 | 市农业局 | 无意见 |  |  |
| 19 | 市公共资源中心 | 无意见 |  |  |
| 20 | 市国资委 | 无意见 |  |  |
| 21 | 南区住建局 | 无意见 |  |  |
| 22 | 五桂山办事处 | 无意见 |  |  |