## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年05月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 8.275 | 7.221 | 0.1625 | 0.22834 | 11.4739 | 4158
2日 | 8.2542 | 7.1885 | 0.27096 | 0.19262 | 13.8255 | 2018
3日 | 9.7708 | 7.2649 | 0.17192 | 0.19856 | 12.6213 | 3377
4日 | 11.2083 | 7.2121 | 0.18208 | 0.25701 | 10.5609 | 4551
5日 | 11.3625 | 7.189 | 0.17742 | 0.33769 | 11.3035 | 6181
6日 | 11.2833 | 6.7974 | 0.20467 | 0.39372 | 10.9049 | 22038
7日 | 8.325 | 6.7774 | 0.18383 | 0.3442 | 8.7477 | 18628
8日 | 8.2875 | 6.9081 | 0.20692 | 0.28491 | 9.2091 | 20705
9日 | 10.6708 | 7.0063 | 0.20567 | 0.21116 | 6.4455 | 22218
10日 | 11.1583 | 7.1282 | 0.16217 | 0.21646 | 6.0375 | 15883
11日 | 12.4125 | 7.1009 | 0.158 | 0.2382 | 7.1851 | 17303
12日 | 11.6458 | 7.0636 | 0.1565 | 0.24841 | 7.5442 | 18020
13日 | 10.2208 | 7.184 | 0.15208 | 0.21241 | 8.2548 | 9861
14日 | 11.875 | 7.1886 | 0.15833 | 0.22469 | 8.9447 | 14232
15日 | 12.5667 | 7.2993 | 0.43879 | 0.29722 | 8.953 | 8073
16日 | 9.4125 | 7.2795 | 0.16217 | 0.22661 | 10.6875 | 7650
17日 | 10.875 | 7.2175 | 0.20308 | 0.29762 | 10.7634 | 11575
18日 | 12.5875 | 7.164 | - | 0.31388 | 10.3072 | 16179
19日 | 12.325 | 7.1949 | 0.31617 | 0.24033 | 10.4132 | 3371
20日 | 9.8292 | 7.2491 | 0.166 | 0.26718 | 11.6343 | 9517
21日 | 11.8167 | 7.0167 | 0.15733 | 0.32354 | 9.044 | 18480
22日 | 10.5125 | 6.837 | 0.15883 | 0.36871 | 6.8048 | 19889
23日 | 9.3333 | 6.7097 | 0.15525 | 0.35664 | 4.472 | 12206
24日 | 10.7583 | 6.7778 | 0.1545 | 0.39448 | 4.4452 | 8921
25日 | 9.575 | 6.8315 | 0.15283 | 0.34399 | 7.886 | 4500
26日 | 13.1125 | 6.9593 | 0.23692 | 0.27327 | 9.3373 | 12539
27日 | 12.3875 | 7.0605 | 0.15717 | 0.14104 | 11.1755 | 8710
28日 | 11.8583 | 7.1562 | 0.28013 | 0.23792 | 12.4366 | 10394
29日 | 11.15 | 6.9832 | 0.21283 | 0.25484 | 11.9611 | 13067
30日 | 10.6917 | 7.0742 | 0.32358 | 0.32637 | 10.2438 | 9472
31日 | 8.2125 | 6.939 | 0.17783 | 0.38064 | 11.2128 | 6695
月排放总量 | - | - | - | - | - | 360411