## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年05月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.6583 | 6.7517 | 0.25363 | 0.31504 | 13.1124 | 8667
2日 | 10.0417 | 6.6866 | 0.39209 | 0.32631 | 11.1985 | 9333
3日 | 10.6 | 6.6695 | 0.36852 | 0.30823 | 12.1605 | 7412
4日 | 11.4833 | 6.7669 | 0.45309 | 0.28978 | 11.3505 | 8214
5日 | 9.6083 | 6.7814 | 0.3177 | 0.34879 | 10.5259 | 9351
6日 | 6.8417 | 6.7627 | 0.31355 | 0.32411 | 9.8653 | 14548
7日 | 7.25 | 6.6374 | 0.24163 | 0.2057 | 9.3533 | 13761
8日 | 5.9833 | 6.7084 | 0.3182 | 0.3102 | 9.1384 | 13411
9日 | 7.3 | 6.6955 | 0.23908 | 0.32693 | 8.5745 | 11575
10日 | 8.0833 | 6.7418 | 0.33767 | 0.34227 | 9.1694 | 12230
11日 | 9.7542 | 6.6055 | 0.25754 | 0.23971 | 9.0228 | 11493
12日 | 9.65 | 6.5636 | 0.30005 | 0.22291 | 8.02 | 12433
13日 | 10.1167 | 6.6416 | 0.28462 | 0.30495 | 9.7976 | 8691
14日 | 7.3708 | 6.7571 | 0.31509 | 0.22547 | 10.5696 | 9901
15日 | 9.3375 | 6.818 | 0.79352 | 0.25924 | 10.3859 | 9230
16日 | 8.4042 | 6.7533 | 0.46305 | 0.33039 | 11.613 | 8001
17日 | 10.7625 | 6.6133 | 0.31251 | 0.33846 | 10.2147 | 11448
18日 | 9.95 | 6.5493 | 0.44631 | 0.32892 | 10.5462 | 11976
19日 | 9.4417 | 6.756 | 0.28021 | 0.28643 | 11.1899 | 6049
20日 | 12.8583 | 6.6647 | 0.33574 | 0.27 | 10.3673 | 8079
21日 | 10.7542 | 6.5724 | 1.4478 | 0.28353 | 9.6085 | 16066
22日 | 10.2042 | 6.6014 | 1.1122 | 0.27785 | 8.7868 | 17699
23日 | 8.475 | 6.5836 | 0.27171 | 0.25558 | 6.6715 | 16803
24日 | 10.525 | 6.7886 | 0.67134 | 0.30184 | 9.3673 | 13038
25日 | 9.1792 | 6.8742 | 0.59151 | 0.28816 | 11.8121 | 7953
26日 | 14.9458 | 6.8603 | 1.1616 | 0.33654 | 11.3041 | 7701
27日 | 17.1792 | 6.6991 | 0.88301 | 0.13651 | 10.2101 | 12077
28日 | 17.4 | 6.7749 | 0.65383 | 0.31682 | 12.2758 | 12545
29日 | 12.1292 | 6.6925 | 0.64574 | 0.27923 | 12.0548 | 14811
30日 | 8.8833 | 6.6796 | 0.51612 | 0.28095 | 10.9932 | 13890
31日 | 7.8458 | 6.655 | 0.33213 | 0.27744 | 12.4523 | 10416
月排放总量 | - | - | - | - | - | 348802