## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年06月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 8.3375 | 6.743 | 0.22517 | 0.20561 | 12.2552 | 10780
2日 | 9.8875 | 7.0174 | 0.17142 | 0.18771 | 11.9964 | 8564
3日 | 11.55 | 7.0354 | 0.16942 | 0.18082 | 11.3017 | 11807
4日 | 10.2167 | 7.0803 | 0.16175 | 0.14354 | 11.2537 | 15789
5日 | 11.9875 | 7.1216 | 0.16817 | 0.17605 | 8.9674 | 14180
6日 | 13.3417 | 7.0237 | 0.1935 | 0.26359 | 8.7483 | 19740
7日 | 11.7958 | 6.8137 | 0.26133 | 0.35275 | 6.9849 | 20220
8日 | 11.1125 | 6.9241 | 0.21225 | 0.20539 | 7.3776 | 19942
9日 | 10.9875 | 7.1009 | 0.17025 | 0.1318 | 8.2465 | 16685
10日 | 12.725 | 7.0582 | 1.1258 | 0.39179 | 7.5182 | 27859
11日 | 14.7042 | 7.0683 | 1.5115 | 0.18951 | 7.2294 | 26901
12日 | 12.1083 | 7.0333 | 0.46 | 0.1967 | 7.144 | 24613
13日 | 9.0125 | 6.9831 | 0.71717 | 0.14888 | 6.4803 | 22468
14日 | 12.7958 | 7.1206 | 0.237 | 0.1642 | 6.7855 | 13703
15日 | 13.5667 | 7.1158 | 0.28817 | 0.14777 | 7.426 | 18777
16日 | 15.2583 | 6.8697 | 0.869 | 0.21593 | 8.9463 | 26307
17日 | 14.3 | 6.8762 | 0.96362 | 0.19808 | 6.9419 | 21555
18日 | 10.8667 | 6.984 | 0.20392 | 0.14613 | 7.3137 | 20419
19日 | 10.7792 | 7.0513 | 0.17071 | 0.14449 | 8.2887 | 20916
20日 | 11.3 | 7.0637 | 0.18383 | 0.15442 | 7.8252 | 24668
21日 | 11.0167 | 7.0984 | 0.19725 | 0.081196 | 2.1052 | 21544
22日 | 11.95 | 7.0082 | 0.26 | 0.12519 | 3.8672 | 22818
23日 | 13.3 | 7.0519 | 0.2085 | 0.15791 | 6.1569 | 19474
24日 | 13.7667 | 7.0891 | 0.21775 | 0.16454 | 6.884 | 15696
25日 | 13.8667 | 7.1715 | 0.18833 | 0.13482 | 7.5058 | 13097
26日 | 14.4917 | 7.132 | 0.18842 | 0.14118 | 8.093 | 17906
27日 | 14.1667 | 6.9089 | 0.20133 | 0.14725 | 6.7671 | 26877
28日 | 13.7583 | 6.9048 | 0.21842 | 0.20058 | 5.4035 | 28965
29日 | 12.025 | 6.8416 | 0.20183 | 0.21885 | 4.8842 | 25799
30日 | 12.2667 | 6.9207 | 0.19992 | 0.22157 | 4.7053 | 23622
月排放总量 | - | - | - | - | - | 601691