## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年06月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.2875 | 6.7622 | 0.47532 | 0.30362 | 10.3841 | 14212
2日 | 15.8917 | 6.7374 | 0.26776 | 0.27022 | 12.1313 | 10247
3日 | 9.2833 | 6.651 | 0.33014 | 0.2649 | 11.3524 | 15556
4日 | 10.2917 | 6.7375 | 0.3121 | 0.22771 | 10.2991 | 17126
5日 | 8.175 | 6.7489 | 0.33559 | 0.2822 | 9.5164 | 15595
6日 | 8.9667 | 6.6984 | 0.21552 | 0.28677 | 9.858 | 17589
7日 | 7.8125 | 6.6763 | 0.32193 | 0.20597 | 8.2767 | 19849
8日 | 6.375 | 6.7762 | 0.25233 | 0.23265 | 7.715 | 16403
9日 | 6.5917 | 6.7392 | 0.37524 | 0.27005 | 9.3163 | 16315
10日 | 8.0458 | 6.6572 | 0.32333 | 0.26835 | 9.68 | 18882
11日 | 8.725 | 6.6824 | 0.45201 | 0.28593 | 9.197 | 19529
12日 | 9.55 | 6.6195 | 0.29876 | 0.18927 | 9.1343 | 18728
13日 | 8.7958 | 6.6845 | 0.37984 | 0.30614 | 8.804 | 18645
14日 | 10.9625 | 6.6674 | 0.28643 | 0.30257 | 10.0434 | 15578
15日 | 12.1458 | 6.5994 | 0.43457 | 0.32099 | 11.9538 | 18512
16日 | 9.2667 | 6.5438 | 0.26904 | 0.28961 | 9.9275 | 20542
17日 | 10.8458 | 6.4973 | 0.99301 | 0.32348 | 8.83 | 19131
18日 | 7.025 | 6.5282 | 0.38707 | 0.3299 | 9.474 | 18632
19日 | 6.1375 | 6.5649 | 0.42906 | 0.22626 | 9.2113 | 18867
20日 | 9.9333 | 6.5434 | 0.36674 | 0.31498 | 8.9806 | 18991
21日 | 10.8958 | 6.6506 | 0.34072 | 0.3087 | 9.421 | 16040
22日 | 7.9792 | 6.6167 | 0.29965 | 0.29089 | 9.9302 | 17344
23日 | 6.1667 | 6.6491 | 0.31888 | 0.33339 | 9.7281 | 18194
24日 | 6.1 | 6.6154 | 0.26048 | 0.27383 | 10.5174 | 15882
25日 | 8.1625 | 6.6712 | 0.32336 | 0.25613 | 11.5465 | 15706
26日 | 8.4958 | 6.6563 | 0.23336 | 0.2808 | 12.4121 | 15566
27日 | 9.3 | 6.6322 | 0.32721 | 0.25886 | 10.237 | 19308
28日 | 8.7833 | 6.6435 | 0.28937 | 0.26061 | 8.4279 | 19660
29日 | 7.0083 | 6.6673 | 0.30584 | 0.24461 | 8.377 | 20211
30日 | 6.7292 | 6.6817 | 0.80971 | 0.27796 | 8.2567 | 20143
月排放总量 | - | - | - | - | - | 526983