## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年07月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
1日 | 22.8333 | 444.4253 | 7.0078 | 0 | - | - | 0.18106 | 3.5039 | 4.8448 | 93.407 | 19530
2日 | 16.3583 | 238.4091 | 7.0187 | 0 | 0.298 | 4.288 | 0.13156 | 1.8507 | 6.1086 | 86.4415 | 14154
3日 | 14.0917 | 212.4384 | 6.9414 | 0 | 0.24425 | 3.7037 | 0.13288 | 2.0254 | 6.6495 | 101.4411 | 15163
4日 | 13.575 | 173.5225 | 7.0396 | 0 | 0.16642 | 2.2001 | 0.13289 | 1.6858 | 7.3624 | 95.9512 | 12858
5日 | 12.6 | 166.9365 | 7.1024 | 0 | 0.16783 | 2.3474 | 0.13553 | 1.8303 | 7.6805 | 105.6578 | 13763
6日 | 11.2667 | 187.8968 | 7.1349 | 0 | 0.184 | 3.1822 | 0.12561 | 2.1014 | 7.4221 | 124.7672 | 16740
7日 | 10.9583 | 182.005 | 7.1071 | 0 | 0.18358 | 3.0978 | 0.14468 | 2.4192 | 6.992 | 117.3318 | 16697
8日 | 10.5 | 157.7201 | 7.1499 | 0 | 0.18192 | 2.8156 | 0.16075 | 2.4374 | 6.6166 | 100.989 | 15220
9日 | 10.7083 | 159.714 | 7.2009 | 0 | 0.18675 | 2.812 | 0.16563 | 2.4886 | 6.8163 | 102.6801 | 15025
10日 | 10.9417 | 210.8038 | 7.163 | 0 | 0.17792 | 3.4852 | 0.15138 | 2.9216 | 6.7632 | 130.8335 | 19379
11日 | 10.0958 | 115.8636 | 7.3074 | 0 | 0.17625 | 2.0494 | 0.16034 | 1.8555 | 6.1889 | 72.9657 | 11675
12日 | 10.075 | 110.7111 | 7.3668 | 0 | 0.1875 | 2.0513 | 0.15739 | 1.7299 | 7.0589 | 78.1129 | 11010
13日 | 10.0833 | 171.5458 | 7.254 | 0 | 0.16967 | 2.9096 | 0.20961 | 3.5769 | 7.5334 | 128.1474 | 17051
14日 | 11.4 | 258.9896 | 7.1736 | 0 | 0.16567 | 3.7451 | 0.21995 | 4.9703 | 7.0459 | 159.7205 | 22566
15日 | 13.4208 | 304.6871 | 7.1438 | 0 | 0.41013 | 10.6249 | 0.22467 | 5.1613 | 6.8982 | 159.4993 | 23032
16日 | 11.6417 | 249.0314 | 7.1568 | 0 | 0.23092 | 4.9764 | 0.25083 | 5.3622 | 6.2072 | 132.6055 | 21368
17日 | 9.9292 | 138.5408 | 7.2512 | 0 | 0.21758 | 3.0892 | 0.23703 | 3.3406 | 6.82 | 95.911 | 14122
18日 | 10.4708 | 148.2513 | 7.2837 | 0 | 0.20767 | 2.8862 | 0.19983 | 2.7293 | 8.4184 | 118.3363 | 13893
19日 | 10.6 | 164.907 | 7.1826 | 0 | 0.22233 | 3.48 | 0.18877 | 2.9467 | 8.2395 | 129.763 | 15623
20日 | 9.6833 | 183.2393 | 7.0861 | 0 | 0.20342 | 3.8573 | 0.18357 | 3.4882 | 7.3581 | 139.5043 | 18998
21日 | 8.4 | 178.8085 | 6.9803 | 0 | 0.1935 | 4.1596 | 0.19246 | 4.1194 | 6.5022 | 139.2643 | 21410
22日 | 9.0625 | 203.6076 | 6.9134 | 0 | 0.18967 | 4.2756 | 0.20006 | 4.5185 | 6.1194 | 137.2294 | 22565
23日 | 10.1708 | 229.0347 | 6.9079 | 0 | 0.1905 | 4.2927 | 0.22967 | 5.1664 | 5.9616 | 135.8828 | 22473
24日 | 11.0542 | 251.0778 | 6.9138 | 0 | 0.19567 | 4.4586 | 0.25993 | 5.9198 | 5.6288 | 128.0199 | 22794
25日 | 10.5458 | 227.8346 | 6.9561 | 0 | 0.20733 | 4.4846 | 0.26686 | 5.7708 | 5.2711 | 114.1476 | 21644
26日 | 10.5125 | 212.0159 | 7.0205 | 0 | 0.20383 | 4.1318 | 0.28606 | 5.768 | 5.5526 | 112.2181 | 20242
27日 | 9.8 | 137.3623 | 7.1308 | 0 | 0.19625 | 2.7423 | 0.25965 | 3.602 | 5.9254 | 81.5984 | 13867
28日 | 9.675 | 141.6206 | 7.1919 | 0 | 0.1865 | 2.7218 | 0.21552 | 3.122 | 6.859 | 101.7633 | 14737
29日 | 11.3583 | 173.5698 | 6.7539 | 0 | 0.188 | 2.8852 | 0.18926 | 2.8679 | 7.1797 | 108.4696 | 15138
30日 | 10.5833 | 149.4748 | 7.2181 | 0 | 0.18975 | 2.6627 | 0.17767 | 2.4767 | 6.7271 | 93.9222 | 13998
31日 | 11.2167 | 162.7307 | 7.2362 | 0 | 0.18096 | 2.5927 | 0.16484 | 2.3221 | 6.6606 | 96.0777 | -
平均值 | 11.4069 | 195.0573 | 7.1063 | 0 | 0.20346 | 3.567 | 0.19148 | 3.3574 | 6.6907 | 113.6342 | 17224.5
最大值 | 22.8333 | 444.4253 | 7.3668 | 0 | 0.41013 | 10.6249 | 0.28606 | 5.9198 | 8.4184 | 159.7205 | 23032
最小值 | 8.4 | 110.7111 | 6.7539 | 0 | 0.16567 | 2.0494 | 0.12561 | 1.6858 | 4.8448 | 72.9657 | 11010
月排放总量 | - | 6046.7758 | - | 0 | - | 107.0092 | - | 104.079 | - | 3522.6595 | 516735