## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年07月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
1日 | 8.125 | 145.7943 | 6.7099 | 0 | 0.36295 | 6.4171 | 0.25982 | 4.7535 | 9.4658 | 170.432 | 18053
2日 | 7.6583 | 102.4193 | 6.7289 | 0 | 0.24987 | 3.3017 | 0.29711 | 3.9867 | 10.5163 | 143.7184 | 13427
3日 | 7.1792 | 108.3337 | 6.6816 | 0 | 0.39314 | 5.7022 | 0.24158 | 4.1011 | 11.1151 | 168.6126 | 15042
4日 | 7.6917 | 111.9161 | 6.5985 | 0 | 0.29986 | 4.4444 | 0.27999 | 4.1424 | 10.6287 | 155.9281 | 14617
5日 | 8.0167 | 120.3857 | 6.6342 | 0 | 0.41137 | 6.2813 | 0.2657 | 4.0988 | 11.0555 | 167.5539 | 15100
6日 | 8.2292 | 134.3676 | 6.7132 | 0 | 0.33654 | 5.252 | 0.25033 | 4.1311 | 10.1349 | 167.4621 | 16503
7日 | 8.7833 | 157.2537 | 6.6508 | 0 | 0.27538 | 4.9762 | 0.27569 | 5.1166 | 9.866 | 177.4491 | 17930
8日 | 7.2958 | 122.3382 | 6.7428 | 0 | 0.25428 | 4.1859 | 0.3066 | 5.1962 | 9.8217 | 167.6599 | 16978
9日 | 7.2043 | 86.0802 | 6.7814 | 0 | 0.38352 | 4.5205 | 0.27683 | 3.2971 | 10.4624 | 128.6681 | 12261
10日 | 8.5083 | 151.7869 | 6.6847 | 0 | 0.21202 | 3.7324 | 0.30098 | 5.3178 | 10.6047 | 187.0705 | 17622
11日 | 8.0542 | 127.8729 | 6.7088 | 0 | 0.32516 | 5.1495 | 0.22586 | 3.4328 | 10.0172 | 157.7182 | 15756
12日 | 11.8917 | 154.7938 | 6.7151 | 0 | 0.26999 | 3.4964 | 0.3198 | 4.1679 | 12.0914 | 157.6102 | 13012
13日 | 12.3375 | 223.146 | 6.6274 | 0 | 0.42028 | 7.6918 | 0.27998 | 5.1488 | 11.7507 | 212.9972 | 18092
14日 | 8.3833 | 181.7571 | 6.5967 | 0 | 0.30978 | 6.5641 | 0.31738 | 6.8308 | 10.0062 | 214.6532 | 21187
15日 | 11.7042 | 226.6205 | 6.5818 | 0 | 0.86979 | 17.1986 | 0.37466 | 7.4854 | 7.7361 | 153.3633 | 20026
16日 | 8.6958 | 174.1068 | 6.5981 | 0 | 0.47037 | 9.2831 | 0.27652 | 5.393 | 7.6795 | 153.6405 | 20028
17日 | 8.75 | 138.0278 | 6.6931 | 0 | 0.49283 | 7.3305 | 0.27567 | 4.3089 | 9.1433 | 143.1148 | 15478
18日 | 9.1792 | 134.6991 | 6.6191 | 0 | 0.39077 | 5.6748 | 0.30223 | 4.4855 | 10.9082 | 162.6291 | 14677
19日 | 8.7417 | 140.6608 | 6.5885 | 0 | 0.48272 | 8.5904 | 0.27833 | 4.4994 | 9.7444 | 157.2287 | 16037
20日 | 9.7875 | 169.5961 | 6.528 | 0 | 0.43238 | 7.3131 | 0.31472 | 5.4334 | 9.1734 | 158.3718 | 17221
21日 | 9.625 | 188.2699 | 6.4221 | 0 | 0.5032 | 9.8537 | 0.31519 | 6.0147 | 7.368 | 146.1469 | 19660
22日 | 9.9333 | 205.3196 | 6.3538 | 0 | 0.42879 | 8.8398 | 0.31944 | 6.5508 | 7.3434 | 152.6157 | 20710
23日 | 9.5083 | 184.3459 | 6.8347 | 0 | 0.58179 | 11.2681 | 0.28736 | 5.5611 | 7.0336 | 134.9647 | 19462
24日 | 8.625 | 173.5008 | 7.196 | 0 | 0.46491 | 9.3703 | 0.26222 | 5.4361 | 6.9243 | 139.3672 | 20186
25日 | 8.4833 | 174.9151 | 7.307 | 0 | 0.51731 | 10.6987 | 0.25633 | 5.0883 | 7.1529 | 148.5274 | 20745
26日 | 8.1958 | 140.3925 | 7.3873 | 0 | 0.46585 | 7.9065 | 0.31255 | 5.3019 | 7.1461 | 120.836 | 16922
27日 | 7.4292 | 125.3381 | 7.4103 | 0 | 0.53283 | 8.8983 | 0.27744 | 4.9387 | 8.2972 | 140.1715 | 16862
28日 | 7.0833 | 117.413 | 7.4548 | 0 | 0.50403 | 8.3459 | 0.26598 | 4.239 | 8.7245 | 145.8094 | 16643
29日 | 7.2565 | 114.7292 | 7.3195 | 0 | 0.55442 | 8.612 | 0.29782 | 4.6899 | 9.2155 | 144.377 | 15649
30日 | 7.1917 | 118.9668 | 7.5405 | 0 | 0.46515 | 7.5885 | 0.22675 | 3.8532 | 8.5516 | 144.0076 | 16697
31日 | 5.825 | 68.9961 | 7.5481 | 0 | 0.61317 | 7.8635 | 0.25592 | 3.2749 | 8.7087 | 110.8218 | -
平均值 | 8.5604 | 145.9401 | 6.8373 | 0 | 0.42821 | 7.3017 | 0.28377 | 4.8476 | 9.3028 | 155.9202 | 17086.1
最大值 | 12.3375 | 226.6205 | 7.5481 | 0 | 0.86979 | 17.1986 | 0.37466 | 7.4854 | 12.0914 | 214.6532 | 21187
最小值 | 5.825 | 68.9961 | 6.3538 | 0 | 0.21202 | 3.3017 | 0.22586 | 3.2749 | 6.9243 | 110.8218 | 12261
月排放总量 | - | 4524.1436 | - | 0 | - | 226.3515 | - | 150.2759 | - | 4833.5268 | 512583