## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年08月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.3958 | 7.248 | 0.17929 | 0.16467 | 7.5572 | 9673
2日 | 10.7125 | 7.2806 | 0.19162 | 0.18653 | 7.1828 | 10072
3日 | 13.8625 | 7.19 | 0.18725 | 0.18931 | 6.0747 | 11774
4日 | 15.8625 | 7.2452 | 0.19454 | 0.17145 | 8.2724 | 11899
5日 | 11.5917 | 7.2857 | 0.18667 | 0.17379 | 9.0652 | 13704
6日 | 11.75 | 7.2178 | 0.18658 | 0.19774 | 8.3105 | 14493
7日 | 10.0458 | 7.2663 | 0.18812 | 0.19229 | 7.9623 | 12536
8日 | 6.8083 | 7.3382 | 0.19683 | 0.19138 | 8.1605 | 9831
9日 | 7.875 | 7.4127 | 0.19871 | 0.20536 | 8.7828 | 6557
10日 | 9.1917 | 7.4504 | 0.20413 | 0.22172 | 9.8094 | 6726
11日 | 9.6417 | 7.5194 | 0.20133 | 0.22636 | 10.9232 | 5847
12日 | 11.4667 | 7.422 | 0.18421 | 0.22381 | 11.367 | 12588
13日 | 12.7583 | 7.2909 | 0.18533 | 0.22041 | 9.0378 | 17729
14日 | 12.25 | 7.3299 | 0.17721 | 0.2103 | 7.6678 | 13024
15日 | 13.0333 | 7.2902 | 0.18 | 0.20851 | 6.8166 | 13675
16日 | 12.42 | 7.33 | 0.2 | 0.32 | 6.45 | 13781
17日 | 11.59 | 7.32 | 0.19 | 0.25 | 6.92 | 12970
18日 | 12.0375 | 7.3611 | 0.25 | 0.21897 | 6.8255 | 12353
19日 | 12.8542 | 7.3369 | 0.18992 | 0.23836 | 7.6084 | 16995
20日 | 12.4 | 7.2607 | 0.18429 | 0.22332 | 7.161 | 12315
21日 | 12.55 | 7.2146 | 0.2315 | 0.00236 | 4.7673 | 5880
22日 | 12.35 | 7.2944 | 0.19367 | 0.19379 | 6.5969 | 17729
23日 | 11.2333 | 7.2196 | 0.19654 | 0.25799 | 6.2572 | 21112
24日 | 10.775 | 7.2671 | 0.25 | 0.2948 | 5.325 | 21324
25日 | 10.7625 | 7.2528 | 0.20183 | 0.26785 | 4.9289 | 19069
26日 | 10.9583 | 7.2971 | 0.19637 | 0.25061 | 6.2323 | 18668
27日 | 12.9167 | 7.2165 | 0.18183 | 0.27919 | 5.3199 | 17960
28日 | 11.7542 | 7.2703 | 0.18475 | 0.30172 | 7.3868 | 15397
29日 | 11.2667 | 7.2306 | 0.18104 | 0.27078 | 6.3356 | 17570
30日 | 10.8417 | 7.3181 | 0.17933 | 0.29426 | 6.2999 | 15001
31日 | 10.9792 | 7.4089 | 0.17971 | 0.29756 | 6.3608 | 11096
月排放总量 | - | - | - | - | - | 349271