## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年08月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 7.0125 | 7.6173 | 0.59272 | 0.2921 | 9.0484 | 12037
2日 | 11.425 | 7.3032 | 0.6347 | 0.25305 | 10.8924 | 12088
3日 | 12.4667 | 7.3179 | 0.54901 | 0.28538 | 10.7898 | 12152
4日 | 14.8458 | 7.3928 | 0.77802 | 0.34763 | 10.5378 | 14988
5日 | 14.4583 | 7.3603 | 0.67048 | 0.29542 | 9.5111 | 15014
6日 | 12.2333 | 7.3117 | 0.65833 | 0.28456 | 8.3538 | 14381
7日 | 10.3708 | 7.5092 | 0.57002 | 0.29072 | 8.6656 | 14858
8日 | 7.625 | 7.4467 | 0.69235 | 0.20811 | 9.4831 | 13284
9日 | 8.525 | 7.5611 | 0.63282 | 0.28215 | 10.1868 | 10779
10日 | 7.425 | 7.5305 | 0.70805 | 0.30952 | 11.1865 | 11173
11日 | 9.2917 | 7.52 | 0.70545 | 0.31238 | 12.3051 | 9472
12日 | 7.6333 | 7.4415 | 0.84696 | 0.30323 | 11.7835 | 14850
13日 | 9.5333 | 7.3914 | 0.61219 | 0.31216 | 9.6282 | 12886
14日 | 10.4833 | 7.4688 | 0.7005 | 0.25409 | 9.106 | 14782
15日 | 11.4583 | 7.4682 | 0.56309 | 0.28464 | 8.6171 | 16244
16日 | 12.0333 | 7.5429 | 0.69039 | 0.28874 | 8.0928 | 14373
17日 | 12.7 | 7.5962 | 0.72441 | 0.31264 | 8.5602 | 15940
18日 | 18.4333 | 7.6481 | 1.1956 | 0.37694 | 8.4653 | 13152
19日 | 16.7083 | 7.6575 | 0.72065 | 0.27878 | 9.0935 | 15793
20日 | 19.3083 | 7.6097 | 0.67083 | 0.23858 | 8.7549 | 14493
21日 | 20.2167 | 7.7557 | 0.57145 | 0.29234 | 8.2729 | 15280
22日 | 13.3333 | 7.8475 | 0.63569 | 0.29957 | 8.2624 | 16290
23日 | 9.0083 | 7.8202 | 0.5342 | 0.26272 | 7.4735 | 19188
24日 | 9.1667 | 7.8411 | 0.6175 | 0.29681 | 6.6706 | 20008
25日 | 9.5458 | 7.9169 | 0.55456 | 0.26985 | 6.4865 | 15976
26日 | 35.24 | 7.9699 | 0.56854 | 0.24455 | 7.1026 | 16348
27日 | 12.6333 | 7.8811 | 0.47108 | 0.26277 | 6.9555 | 16843
28日 | 10.1083 | 7.9602 | 0.40867 | 0.26091 | 7.8387 | 15780
29日 | 15.3625 | 7.9527 | 0.36662 | 0.2515 | 7.7774 | 17229
30日 | 17.3458 | 8.0496 | 0.37886 | 0.28395 | 7.4696 | 14871
31日 | 12.3417 | 8.0305 | 0.18752 | 0.29879 | 8.3308 | 14864
月排放总量 | - | - | - | - | - | 359593