## 中山市应急医疗器械备案凭证信息汇总表
中山市自行失效的应急医疗器械备案信息汇总表
序号 | 产品备案号 | 企业名称 | 生产备案号 | 注册地址 | 生产地址 | 法人代表 | 产品名称 | 备案日期 | 型号规格 | 产品描述 | 预期用途
1 | 粤中市监应急械备2020001号 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020001号 | 广东省中山市南头镇东福北路50号；增设二处经营场所，具体为：1、广东省中山市南头镇永辉路82号；2、广东省中山市南头镇永辉路61号。（一照多址） | 广东省中山市南头镇永辉路82号B栋四楼 | 林世达 | 一次性使用医用口罩 | 2020/1/31 2020/2/24变更 | 17.5cm*9.5cm | 由三层非织造布、口罩带和鼻夹经机压热合制成。为非灭菌产品,一次性使用。 | 供临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。
2 | 粤中市监应急械备2020002号 | 中山雅淇防护服装有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020002号 | 广东省中山市港口镇大丰工业区 | 广东省中山市港口镇大丰工业区 | 刘萍儿 | 医用一次性防护服 | 2020/2/2 2020/2/24变更 | 型号：连体式；规格：160、165、170、175、180、185 | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的衣服。脱下时，防护衣的外表面不与人体接触。为非灭菌产品，一次性使用。 | 用于医疗机构医护人员穿的职业防护衣。阻止来自患者的病毒随空气或液体向医务人员传播。
3 | 粤中市监应急械备2020003号 | 中山市金钛环保科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020003号 | 中山市小榄镇盛丰盛裕路W幢二层第三卡 | 中山市小榄镇盛丰盛裕路W幢二层第三卡 | 陈世岳 | 一次性使用医用口罩 | 2020/2/5 2020/2/24变更 | 挂耳式：13.5*12.5CM(中号） | 由无纺布、熔喷布、口罩带、鼻梁条经机压热合制成。为非灭菌产品,一次性使用。 | 适用普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
4 | 粤中市监应急械备2020004号 | 厚泽科技（中山市）有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020004号 | 中山市小榄镇宝诚路3号1幢1-3楼及2幢A区 | 中山市小榄镇宝诚路3号1幢1-3楼及2幢A区 | BENJAMIN EDWARD DALTON JESSOP | 医用一次性防护服 | 2020/2/5 2020/2/24变更 | 型号：连身式、分身式； 规格：160、165、170、175、180、185 | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的衣服。脱下时，防护衣的外表面不与人体接触。为非灭菌产品，一次性使用。 | 用于医疗机构医护人员穿的职业防护衣。阻止来自患者的病毒随空气或液体向医务人员传播。
5 | 粤中市监应急械备2020005号 | 中山华沙利科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020005号 | 中山市沙溪镇豪吐龙山路1号3楼 | 中山市沙溪镇豪吐龙山路1号3楼 | 王波 | 医用一次性防护服 | 2020-02-15 | 型号：连身式、分身式 规格：160、165、170、175、180、185。 | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的衣服。脱下时，防护衣的外表面不与人体接触。为非灭菌产品，一次性使用。 | 用于医疗机构医护人员穿的职业防护衣。阻止来自患者的病毒随空气或液体向医务人员传播。
6 | 粤中市监应急械备2020006号 | 中山市赛夫特劳保用品有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020006号 | 中山市南区西环四路7号1楼；增设2处经营场所，具体为:1.中山市南区西环四路四号一、二楼；2.中山市火炬开发区科技西路11号之一（住所申报）（一照多址） | 中山市火炬开发区科技西路11号之一 | 柯琼花 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 2020-02-16 | 平面型，9.5*17.5cm | 由无纺布、熔喷布、口罩带、鼻梁条经机压热合制成。为非灭菌产品,一次性使用。 | 适用普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
7 | 粤中市监应急械备2020007号 | [5 empty] | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 2020-02-16 | 折叠型 | 通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。通过过滤起到隔离作用。为非灭菌产品,一次性使用。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
8 | 粤中市监应急械备2020008号 | [5 empty] | 医用防护口罩（疫情应急产品） | 2020-02-16 | 折叠型 | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的口罩。在呼吸气流下仍对病毒气溶胶、含病毒液体等具有屏障作用，且摘下时，口罩的外表面不与人体接触。为非灭菌产品,一次性使用。 | 戴在医疗机构与病毒物料接触的人员面部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。
9 | 粤中市监应急械备2020009号 | 中山市中清医疗科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020007号 | 中山市五桂山桂南村桂南大道56号二楼B座 | 中山市五桂山桂南村桂南大道56号二楼B座 | 何羽 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 2020-02-19 | 儿童型:90mm*140mm、100mm*150mm 成人型：90mm*170mm、100mm*180mm | 由无纺布、熔喷布、口罩带、鼻梁条经机压热合制成。为非灭菌产品,一次性使用。 | 适用普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
10 | 粤中市监应急械备2020010号 | [5 empty] | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 2020-02-19 | 90mm*170mm、100mm*180mm | 通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。通过过滤起到隔离作用。为非灭菌产品,一次性使用。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
11 | 粤中市监应急械备2020011号 | [5 empty] | 医用防护口罩（疫情应急产品） | 2020-02-19 | 折叠形 | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的口罩。在呼吸气流下仍对病毒气溶胶、含病毒液体等具有屏障作用，且摘下时，口罩的外表面不与人体接触。为非灭菌产品,一次性使用。 | 戴在医疗机构与病毒物料接触的人员面部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。
12 | 粤中市监应急械备2020012号 | 中山市嘉信医疗器械有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020008号 | 中山市火炬开发区小引村蒲引路3号1幢第3层（增设2处经营场所，具体见章程）（一照多址） | 中山市火炬开发区小引村蒲引路3号1幢第3层、中山市火炬开发区小引村蒲引路3号2幢之二、之三、中山市南朗镇华南现代中医药城健科路3号A幢101 | 蓝栋林 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 2020/2/20 2020/2/29变更 | 平面形 | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
13 | 粤中市监应急械备2020013号 | 中山市一隆医疗设备有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020009号 | 中山市火炬开发区联富社区建业路32号A区厂房四层之八 | 中山市火炬开发区联富社区建业路32号A区厂房四层之八 | 吴珊珊 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 2020-02-23 | 平面挂耳型：17cm*9cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
14 | 粤中市监应急械备2020014号 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020010号 | 中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路13号 | 中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路13号 | 张隆鑫 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 2020-02-27 | 耳挂式：175mm×95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
15 | 粤中市监应急械备2020015号 | 中山市福瑞医疗科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020011号 | 中山市沙溪镇体育路12号之二 | 中山市沙溪镇体育路12号之二 | 焦雪艳 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 2020-02-27 | 小童型、中童型、成人型 | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
16 | 粤中市监应急械备2020016号 | 中山中鑫医疗科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020012号 | 中山市东凤镇吉昌村东阜四路87号C栋二层 | 中山市东凤镇吉昌村东阜四路87号C栋二层 | 梁镇伟 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-27 | 17.5cm*9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
17 | 粤中市监应急械备2020017号 | [5 empty] | 医用一次性防护服 | 2020-02-27 | 型号：连体型、分体型；规格：S、M、L、XL | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的衣服。脱下时，防护衣的外表面不与人体接触。为非灭菌产品，一次性使用。 | 用于医疗机构医护人员穿的职业防护衣。阻止来自患者的病毒随空气或液体向医务人员传播。
18 | 粤中市监应急械备2020018号 | 中山卡丝生物科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020013号 | 中山市南朗镇华南现代中医药城科技园2号厂房第1层A区、第4层 | 中山市南朗镇华南现代中医药城科技园2号厂房第4层 | 莫汝钦 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-27 | 17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
19 | 粤中市监应急械备2020019号 | 中山和佳医疗科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020014号 | 中山市火炬开发区九洲大道15号1栋6层、2栋5层 | 中山市火炬开发区九洲大道15号2栋5层 | 郝镇熙 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-27 | 型号：耳挂式，灭菌型、非灭菌型 规格：17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
20 | 粤中市监应急械备2020020号 | [5 empty] | 医用外科口罩 | 2020-02-27 | 型号：耳挂式，灭菌型、非灭菌型 规格：17.5cm×9.5cm | 通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。通过过滤起到隔离作用。为非灭菌产品,一次性使用。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
21 | 粤中市监应急械备2020021号 | 广东川田卫生用品有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020015号 | 中山市火炬开发区光丰路46号2幢 | 中山市火炬开发区光丰路46号2幢 | 孙潞德 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-27 | 17.5cm * 9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
22 | 粤中市监应急械备2020022号 | 中山楠涛化妆品有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020016号 | 中山市南头镇同济西路23号（宏基工业城一期4栋402房） | 中山市南头镇同济西路23号（宏基工业城一期4栋402房） | 潘伟元 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-27 | 9.5cm×17.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
23 | 粤中市监应急械备2020023号 | 中山市嘉信医疗器械有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020008号 | 中山市火炬开发区小引村蒲引路3号1幢第3层（增设2处经营场所，具体见章程）（一照多址） | 中山市火炬开发区小引村蒲引路3号1幢第3层、中山市火炬开发区小引村蒲引路3号2幢之二、之三、中山市南朗镇华南现代中医药城健科路3号A幢101 | 蓝栋林 | 医用外科口罩 | 2020/2/27 2020/2/29变更 | 平面形 | 通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。通过过滤起到隔离作用。为非灭菌产品,一次性使用。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
24 | 粤中市监应急械备2020024号 | [5 empty] | 医用防护口罩 | 2020/2/27 2020/2/29变更 | 平面形、折叠式 | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的口罩。在呼吸气流下仍对病毒气溶胶、含病毒液体等具有屏障作用，且摘下时，口罩的外表面不与人体接触。为非灭菌产品,一次性使用。 | 戴在医疗机构与病毒物料接触的人员面部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。
25 | 粤中市监应急械备2020025号 | 广东宇翔硅塑有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020017号 | 中山市阜沙镇上南村（韩中游艺厂旁） | 中山市阜沙镇上南村（韩中游艺厂旁） | 段建东 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-27 | 耳挂式 9.5cm×17.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
26 | 粤中市监应急械备2020026号 | 中山市一隆医疗设备有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020009号 | 中山市火炬开发区联富社区建业路32号A区厂房四层之八 | 中山市火炬开发区联富社区建业路32号A区厂房四层之八 | 吴珊珊 | 医用外科口罩 | 2020-02-27 | 平面形、折叠型 | 通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。通过过滤起到隔离作用。为非灭菌产品,一次性使用。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
27 | 粤中市监应急械备2020027号 | [5 empty] | 医用防护口罩 | 2020-02-27 | 平面形、折叠式 | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的口罩。在呼吸气流下仍对病毒气溶胶、含病毒液体等具有屏障作用，且摘下时，口罩的外表面不与人体接触。为非灭菌产品,一次性使用。 | 戴在医疗机构与病毒物料接触的人员面部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。
28 | 粤中市监应急械备2020028号 | 中山市知心医疗器械有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020018号 | 中山市坦洲镇凤翔下街2号一楼A区 | 中山市坦洲镇凤翔下街2号一楼A区 | 张卫红 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-27 | 平面形 9.5cm*17.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
29 | 粤中市监应急械备2020029号 | 天琪（广东）科技发展有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020019号 | 中山市火炬开发区神农路6号2幢西二楼208室 | 中山市火炬开发区神农路6号2幢西二楼208室 | 罗滔 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 耳挂式，175mmX95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
30 | 粤中市监应急械备2020030号 | 中山市乾普实业有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020020号 | 中山市古镇镇古神公路（中山市华艺灯饰照明股份有限公司红绿灯）东边路朗达广场C栋5楼04卡 | 中山市古镇镇古神公路（中山市华艺灯饰照明股份有限公司红绿灯）东边路朗达广场C栋5楼04卡 | 廖伟杰 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 平面型，9.5cm*17.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
31 | 粤中市监应急械备2020031号 | 中山德美运动制品有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020021号 | 中山市横栏镇茂辉工业区 | 中山市横栏镇茂辉工业区 | 陈志廷 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 平面型175mm×95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
32 | 粤中市监应急械备2020032号 | 中山市多米丽生物科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020022号 | 中山市三乡镇新圩村永泰昌街26号4栋4、5楼 | 中山市三乡镇新圩村永泰昌街26号4栋4、5楼 | 史艳群 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 175mm×95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
33 | 粤中市监应急械备2020033号 | 中山市路路通电子有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020023号 | 中山市东凤镇金怡南路27号1幢左侧二层、五层 | 中山市东凤镇金怡南路27号1幢左侧二层、五层 | 黎扬勇 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 耳挂式：175mm×95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
34 | 粤中市监应急械备2020034号 | 中山市上品环境净化技术有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020024号 | 中山市火炬开发区科技西路32号A幢厂房“增设1处经营场所，具体为：1、中山市黄圃镇成业大道23号二层、三层”（一照多址） | 中山市火炬开发区科技西路32号 | 盛涛 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 平面型：175mm×95mm 折叠式鸭嘴型：153mm×105mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
35 | 粤中市监应急械备2020035号 | 中山市金钛环保科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020003号 | 中山市小榄镇盛丰盛裕路W幢二层第三卡 | 中山市小榄镇盛丰盛裕路W幢二层第三卡 | 陈世岳 | 医用防护口罩 | 2020-02-28 | 折叠挂耳式 | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的口罩。在呼吸气流下仍对病毒气溶胶、含病毒液体等具有屏障作用，且摘下时，口罩的外表面不与人体接触。为非灭菌产品,一次性使用。 | 戴在医疗机构与病毒物料接触的人员面部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。
36 | 粤中市监应急械备2020036号 | 怡高企业（中山）有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020025号 | 中山市神湾镇第一工业区 | 中山市神湾镇第一工业区 | 施维雄 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 耳挂式：175mm×95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
37 | 粤中市监应急械备2020037号 | 中山集美化妆品有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020026号 | 中山市黄圃镇盛红路1号A栋2楼201 | 中山市黄圃镇盛红路1号A栋2楼201 | 张玉宁 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 平面型：175mm×95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
38 | 粤中市监应急械备2020038号 | 中山宇安医疗器械有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020027号 | 中山市火炬开发区科技西路11号二期厂房1楼之二 | 中山市火炬开发区科技西路11号二期厂房1楼之二 | 刘远香 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 耳挂式：175mm×95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
39 | 粤中市监应急械备2020039号 | [5 empty] | 医用外科口罩 | 2020-02-28 | 耳挂式：175mm×95mm | 通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。通过过滤起到隔离作用。为非灭菌产品,一次性使用。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
40 | 粤中市监应急械备2020040号 | 广东康尔友医疗科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020028号 | 中山市坦洲镇晓阳路7号之一H栋一楼108卡 | 中山市坦洲镇晓阳路7号之一H栋一楼108卡 | 赵志枚 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 耳挂式：175mm×95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
41 | 粤中市监应急械备2020041号 | [5 empty] | 医用外科口罩 | 2020-02-28 | 耳挂式：175mm×95mm | 通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。通过过滤起到隔离作用。为非灭菌产品,一次性使用。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
42 | 粤中市监应急械备2020042号 | [5 empty] | 医用防护口罩 | 2020-02-28 | 折叠式:205mm×80mm | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的口罩。在呼吸气流下仍对病毒气溶胶、含病毒液体等具有屏障作用，且摘下时，口罩的外表面不与人体接触。为非灭菌产品,一次性使用。 | 戴在医疗机构与病毒物料接触的人员面部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。
43 | 粤中市监应急械备2020043号 | 中山市星华纸业发展有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020029号 | 广东省中山市三乡镇白石工业区 | 广东省中山市三乡镇白石工业区 | 王民星 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 儿童型：90mm*140mm 、100mm*150mm 成人型：95mm*175mm 、100mm*180mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
44 | 粤中市监应急械备2020044号 | 中山市泰诺医疗器械有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020030号 | 中山市三角镇新华路10号厂房一3楼 | 中山市三角镇新华路10号厂房一3楼 | 康首卿 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 型号：耳挂式，灭菌型、非灭菌型 规格：17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
45 | 粤中市监应急械备2020045号 | 中山市恒升卫生用品有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020031号 | 中山市五桂山龙石村鲤鱼山111号 | 中山市五桂山龙石村鲤鱼山111号 | 左慧 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-28 | 耳挂式：175mm×95mm（成人型）、145mm×95mm(儿童型） | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
46 | 粤中市监应急械备2020046号 | 中山市优匠服饰科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020032号 | 中山市小榄镇九洲基九洲路367号 | 中山市小榄镇九洲基九洲路367号 | 卢杏珊 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-29 | 成人型、中童型 | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
47 | 粤中市监应急械备2020047号 | 中山市广源医疗器械科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020033号 | 中山市小榄镇绩西泰昌路15号之二 | 中山市小榄镇绩西泰昌路15号之二 | 任世阳 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-29 | 耳挂式 17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
48 | 粤中市监应急械备2020048号 | [5 empty] | 医用外科口罩 | 2020-02-29 | 耳挂式 17.5cm×9.5cm | 通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。通过过滤起到隔离作用。为非灭菌产品,一次性使用。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
49 | 粤中市监应急械备2020049号 | [5 empty] | 医用防护口罩 | 2020-02-29 | 折叠式 20.5cm×8cm | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的口罩。在呼吸气流下仍对病毒气溶胶、含病毒液体等具有屏障作用，且摘下时，口罩的外表面不与人体接触。为非灭菌产品,一次性使用。 | 戴在医疗机构与病毒物料接触的人员面部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。
50 | 粤中市监应急械备2020050号 | 中山市万保医疗科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020034号 | 中山市坦洲镇七村第三工业区第四期内的吴丽华厂房1楼B区 | 中山市坦洲镇七村第三工业区第四期内的吴丽华厂房1楼B区 | 许刚华 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-29 | 耳挂式 17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
51 | 粤中市监应急械备2020051号 | 中山宝元生物工程有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020035号 | 中山市火炬开发区松柏路1号C1幢二层东区 | 中山市火炬开发区松柏路1号C1幢二层东区 | 梁军伦 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-29 | 耳挂式 17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
52 | 粤中市监应急械备2020052号 | 中山市唯一精密智能装备有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020036号 | 中山市火炬开发区创业路16号19栋厂房第1、2、5层，20栋厂房第1层 | 中山市火炬开发区创业路16号19栋厂房第5层 | 方金玉 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-29 | 型号：非灭菌型、无菌型 规格：17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
53 | 粤中市监应急械备2020053号 | 中山联速集成电路有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020037号 | 中山市火炬开发区建业路32号A区二层之一、五层之一 | 中山市火炬开发区建业路32号A区二层之一、五层之一 | 张凯钧 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-29 | 耳挂式：17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
54 | 粤中市监应急械备2020054号 | 中山万汉制药有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020038号 | 中山市南朗华南现代中医药城科创园2号；增设两处经营场所，具体为1.中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路16号；2.中山市南朗镇华南现代中医药城科创园1号厂房第一层1-1、第二层2-1 | 中山市南朗镇华南现代中医药城科创园1号厂房第一层1-1 | 彭韪 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-29 | 17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
55 | 粤中市监应急械备2020055号 | 中山市如邦医疗器械制造有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020039号 | 中山市神湾镇宥南村古南大街（原古宥卫生站）（一照多址） | 中山市神湾镇南沙工业区福源路2号之三 | 庞雄 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-29 | 耳挂式：17.5cm×9.5cm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
56 | 粤中市监应急械备2020056号 | 中山市亿盾日化科技有限公司 | 粤中市监应急械生产备2020040号 | 中山市坦洲镇兴腾路33号6号楼第二层 | 中山市坦洲镇兴腾路33号6号楼第二层 | 彭俊飞 | 一次性使用医用口罩 | 2020-02-29 | 耳挂式：175mm×95mm | 由非织造布、熔喷布、口罩带、鼻梁夹经机压热合制成。为非灭菌产品、一次性使用。 | 用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物的一次性使用口罩。
57 | 粤中市监应急械备2020057号 | [5 empty] | 医用外科口罩 | 2020-02-29 | 耳挂式：175mm×95mm | 通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。通过过滤起到隔离作用。为非灭菌产品,一次性使用。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。
58 | 粤中市监应急械备2020058号 | [5 empty] | 医用防护口罩 | 2020-02-29 | 折叠式:205mm×80mm | 由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的口罩。在呼吸气流下仍对病毒气溶胶、含病毒液体等具有屏障作用，且摘下时，口罩的外表面不与人体接触。为非灭菌产品,一次性使用。 | 戴在医疗机构与病毒物料接触的人员面部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。