## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年11月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.2833 | 7.1434 | 0.14667 | 0.28335 | 7.3509 | 20479
2日 | 10.1625 | 7.1498 | 0.14204 | 0.27904 | 7.3127 | 17386
3日 | 8.2917 | 7.1595 | 0.13921 | 0.26622 | 7.4333 | 17362
4日 | 15.3417 | 7.1235 | 0.14279 | 0.25527 | 7.4704 | 21734
5日 | 17.3042 | 7.1083 | 0.1455 | 0.27712 | 7.0209 | 26187
6日 | 15.8792 | 7.0719 | 0.148 | 0.26177 | 5.9589 | 14494
7日 | 12.7 | 7.0773 | 0.14333 | 0.3029 | 5.9025 | 22399
8日 | 14.4208 | 7.0929 | 0.13187 | 0.28889 | 6.3028 | 18617
9日 | 15.9125 | 7.0857 | 0.12767 | 0.26972 | 6.4686 | 20642
10日 | 10.7875 | 7.0734 | 0.12404 | 0.2783 | 5.7042 | 24463
11日 | 11.8917 | 7.0205 | 0.14842 | 0.31032 | 5.9009 | 27851
12日 | 11.0667 | 7.0102 | 0.17892 | 0.29683 | 6.264 | 26977
13日 | 10.45 | 7.0617 | 0.13887 | 0.30531 | 5.6851 | 25060
14日 | 11.0083 | 7.1118 | 0.12671 | 0.28215 | 5.3918 | 20854
15日 | 12.75 | 7.1611 | 0.13396 | 0.32808 | 6.0307 | 13052
16日 | 12.8917 | 7.1298 | 0.12717 | 0.31612 | 7.1771 | 22062
17日 | 10.125 | 7.0865 | 0.13062 | 0.34629 | 7.3061 | 17346
18日 | 11.7375 | 7.1349 | 0.46517 | 0.37495 | 8.16 | 15619
19日 | 7.2583 | 7.1798 | 0.13246 | 0.29524 | 8.6625 | 9065
20日 | 8.8 | 7.199 | 0.12383 | 0.28873 | 8.9983 | 8103
21日 | 8.9 | 7.2064 | 0.11229 | 0.27843 | 9.9482 | 6901
22日 | 10.0458 | 7.207 | 0.11075 | 0.27894 | 10.56 | 7809
23日 | 11.6083 | 7.2353 | 0.11833 | 0.29012 | 11.8408 | 6864
24日 | 11.9833 | 7.2156 | 0.14233 | 0.21653 | 9.4554 | 9195
25日 | 10.3667 | 7.2311 | 0.13642 | 0.18865 | 7.6832 | 5560
26日 | 8.5667 | 7.2107 | 0.12925 | 0.25121 | 12.4039 | 6673
27日 | 10.0833 | 7.2052 | 0.12983 | 0.27009 | 12.557 | 5308
28日 | 9.4583 | 7.1668 | 0.12558 | 0.17022 | 9.6064 | 6239
29日 | 11.0417 | 7.2564 | 0.12458 | 0.25074 | 12.3971 | 6435
30日 | 10.5375 | 7.206 | 0.124 | 0.25342 | 12.1494 | 9043
月排放总量 | - | - | - | - | - | 459779