## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年11月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 15.0833 | 6.5017 | 0.16464 | 0.25909 | 8.8519 | 18871
2日 | 16.6625 | 6.541 | 0.20794 | 0.23774 | 8.3066 | 18478
3日 | 16.4667 | 6.5754 | 0.16082 | 0.28352 | 8.1097 | 17386
4日 | 14.0833 | 6.556 | 0.21046 | 0.21488 | 8.4349 | 16792
5日 | 11.4333 | 6.5648 | 0.15338 | 0.21179 | 7.5158 | 20130
6日 | 18.1542 | 6.5138 | 0.22654 | 0.26792 | 7.2426 | 20014
7日 | 26.6333 | 6.545 | 0.19798 | 0.25943 | 7.5894 | 19206
8日 | 15.2042 | 6.4751 | 0.23191 | 0.28742 | 7.7601 | 20286
9日 | 18.525 | 6.3816 | 0.23372 | 0.23431 | 7.8841 | 20279
10日 | 10.35 | 6.3838 | 0.2739 | 0.28036 | 7.4502 | 19862
11日 | 11.8583 | 6.3843 | 0.27402 | 0.23921 | 7.9039 | 18136
12日 | 11.5875 | 6.4007 | 0.29186 | 0.26189 | 7.863 | 19662
13日 | 10.5917 | 6.493 | 0.15883 | 0.27116 | 7.3454 | 19605
14日 | 8.7083 | 6.5495 | 0.21374 | 0.2783 | 7.1853 | 18950
15日 | 8.1583 | 6.4215 | 0.23464 | 0.25573 | 8.2968 | 13871
16日 | 11.2875 | 6.4515 | 0.40037 | 0.24439 | 9.2064 | 17985
17日 | 11.6083 | 6.4186 | 0.29651 | 0.28827 | 8.3958 | 20495
18日 | 26.1875 | 6.4145 | 0.76928 | 0.31282 | 8.8062 | 17780
19日 | 13.5625 | 6.4341 | 0.20503 | 0.26261 | 8.9836 | 16463
20日 | 15.5083 | 6.4188 | 0.3631 | 0.26667 | 9.9379 | 14119
21日 | 15.3792 | 6.4091 | 0.20044 | 0.25812 | 11.5259 | 11115
22日 | 19.8458 | 6.3994 | 0.054199 | 0.27341 | 12.2686 | 13103
23日 | 19.0875 | 6.4882 | 0.32525 | 0.2084 | 10.8838 | 10452
24日 | 8.6917 | 6.411 | 0.27046 | 0.21253 | 9.16 | 15749
25日 | 15.1583 | 6.3795 | 0.28374 | 0.29308 | 7.0073 | 12174
26日 | 17.9292 | 6.388 | 0.29882 | 0.28299 | 9.2307 | 14277
27日 | 16.6 | 6.3675 | 0.29343 | 0.27321 | 11.5582 | 17668
28日 | 20.7708 | 6.2455 | 0.17214 | 0.18798 | 10.4203 | 21940
29日 | 18.3667 | 6.2393 | 0.47271 | 0.24181 | 10.6118 | 11110
30日 | 15.7083 | 6.3572 | 0.44266 | 0.27676 | 10.9306 | 18423
月排放总量 | - | - | - | - | - | 514381