## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年12月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.4 | 7.1244 | 0.11867 | 0.2656 | 11.4141 | 7957
2日 | 10.4458 | 7.1136 | 0.11858 | 0.15154 | 6.3597 | 5194
3日 | 11.7833 | 7.1233 | 0.12642 | 0.27374 | 5.2421 | 7039
4日 | 13.425 | 7.136 | 0.12075 | 0.16887 | 7.0636 | 8034
5日 | 12.1667 | 7.1496 | 0.13383 | 0.15373 | 6.4988 | 7097
6日 | 11.325 | 7.1345 | 0.13817 | 0.17688 | 7.1349 | 10311
7日 | 10.8833 | 7.1106 | 0.13667 | 0.19942 | 6.5646 | 15778
8日 | 10.1833 | 7.1037 | 0.139 | 0.12474 | 6.3295 | 19633
9日 | 10.1417 | 7.1033 | 0.13833 | 0.16956 | 6.4894 | 25954
10日 | 9.625 | 7.096 | 0.14283 | 0.15066 | 10.696 | 11827
11日 | 11.8792 | 7.1712 | 0.1475 | 0.20844 | 11.4156 | 36517
12日 | 11.2667 | 7.2243 | 0.15008 | 0.20367 | 9.5655 | 22713
13日 | 11.3458 | 7.2218 | 0.15017 | 0.24409 | 6.6707 | 22046
14日 | 12.3833 | 7.2295 | 0.14975 | 0.24038 | 6.7043 | 57319
15日 | 14.2542 | 7.2296 | 0.15921 | 0.24175 | 7.0129 | 52838
16日 | 13.2333 | 7.2325 | 0.12142 | 0.22587 | 8.6223 | 37608
17日 | 15.4292 | 7.2779 | 0.24954 | 0.24169 | 10.2923 | 32625
18日 | 12.075 | 7.1654 | 0.12883 | 0.15331 | 6.3264 | 29449
19日 | 13.8667 | 7.1328 | 0.23367 | 0.14619 | 6.2553 | 21795
20日 | 12.5625 | 7.1778 | 0.093167 | 0.1503 | 5.8427 | 23333
21日 | 13.0792 | 7.1676 | 0.091583 | 0.16069 | 6.0952 | 29297
22日 | 10.45 | 7.1788 | 0.089667 | 0.21776 | 8.5158 | 20330
23日 | 9.8667 | 7.141 | 0.10308 | 0.26291 | 11.1957 | 18492
24日 | 11.6583 | 7.1033 | 0.93642 | 0.25671 | 11.1531 | 15291
25日 | 11.5708 | 7.11 | 0.48342 | 0.2404 | 10.808 | 11764
26日 | 12.375 | 7.1981 | 0.32975 | 0.24095 | 11.3211 | 9912
27日 | 9.6375 | 7.2517 | 0.17058 | 0.23133 | 12.1859 | 10276
28日 | 8.2542 | 7.3241 | 0.11 | 0.22571 | 12.5533 | 12272
29日 | 8.2792 | 7.2611 | 0.10633 | 0.21235 | 12.6171 | 17341
30日 | 9.7167 | 7.2311 | 0.40292 | 0.23845 | 12.0743 | 19024
31日 | 9.41 | 7.29 | 0.11 | 0.23 | 10.2 | 11344
月排放总量 | - | - | - | - | - | 630410