广东省中山市质量计量监督检测所

加油机计量检定装置项目

服务合同

合同编号：zszjs2020008

委托单位（下称甲方）：广东省中山市质量计量监督检测所

服务单位（下称乙方）：

乙方受甲方委托，承接该机构的加油机计量检定装置项目，为双方能友好协作，共同完成该项目，根据甲方招标文件要求，特制定以下合同，须共同遵守。

- 合同内容：

产品名称、品牌和型号、产地和厂家、数量、单价和总价

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 厂家、产地 | 数量 | 总价/元 | 随机配件/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机计量检定装置 | 维修 改造 | —— |  |  |  |

注：1、合同总价包括加油机计量检定装置的价款、其他附件、安装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、资料、质保期等相关的全部费用。甲方无须向乙方另外支付本合同第一条规定总价款之外的任何费用。

2、乙方必须保证实际提供的加油机计量检定装置与采购内容一致。如出现实物的品牌、型号、产地等与本合同采购内容不一致，导致货款不能支付的，由乙方承担相关责任。

3、采购内容：

（1）设备主要指标:

不锈钢304储油箱，尺寸约为：(2950*1660*650)mm ，分3个独立油仓（采用3通装置与标准金属量器各自连接）；

带快速接头及堵盖,能单独排油，且储油箱底部有一定倾斜角度便于卸油，附带方便工作人员操作的油箱台阶，踏板台阶（在后保险杠上方）。

储油箱与车厢的连接易于整体拆卸，并配置储油箱阻火透气帽（3套，每个独立油仓各1套）；

所有接口球阀须为不锈钢材料；配置防、导静电装置，配备车载静电接地报警器、静电夹。
　　（2）设备安装要求：

将（1）中设备与现有4个标准金属量器(型号:2个20升,直径600mm;2个50升,直径900mm)固定安装在车辆货箱内；

车厢顶部安装1个天窗（带气动弹簧），须轻便稳固，方便手动开关，车厢侧面安装2个百叶窗；

车厢内工作区域包括油箱表面，油箱台阶，踏板台阶等须做防滑处理；在车厢前部加装不锈钢挡板隔出1个储物间。

二、技术要求

1、本合同加油机计量检定装置所涉及的所有技术参数及配置须与招标文件中的技术指标一致。

三、产品质量要求

1、乙方提供的加油机计量检定装置必须是全新的（包括零部件和相关配件工具）加油机计量检定装置，且必须是表面和内部均无瑕疵的原厂出产的正品。

2、乙方提供的加油机计量检定装置需符合甲方的招标文件要求。

四、维修和保养

1、乙方对所提供的加油机计量检定装置及其随机配件自甲方验收完成之日起_壹 年内为质量保证期，乙方对所提供的加油机计量检定装置及其随机配件在质保期内负责免费维护和修理；保修期后终身维修，仅收取最优惠的配件成本费。在质保期内，加油机计量检定装置在正常使用情况下出现损坏和故障，乙方应免费予以维修或调换，维修项目或者部件或调换部分的保修期从维修完成之日起顺延一年。 在质保期内,如非因甲方的人为原因而出现质量问题,由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货所发生运费、维修人员交通差旅费用等实际费用。乙方不能修理或不能调换的按不能交货处理。

2、乙方提供的加油机计量检定装置的维修、保养、培训等相关服务必须由加油机计量检定装置的原厂和其授权代理商提供。

3、在质量保期内乙方指定受理维修的电话是：              ，传真是：              ，乙方在接到甲方以电话或者传真发出的维修要求后       小时内响应，         小时内到达现场处理故障。

五、交货、验收

1、交货时间：合同签订后         日内。

交货地点：广东省中山市质量计量监督检测所（中山市东区博爱六路48号）

交货方式：乙方送货至甲方指定的安装地点或房间，并承担所产生的运费、装卸费。

2、验收方式：

（1）到货前准备：

送货前3天，乙方应通知甲方专业室使用人员准备好加油机计量检定装置安装调试条件，并约定好到货时间。确定到货时间后，乙方应与甲方加油机计量检定装置管理部验收人员约定加油机计量检定装置验收时间，并做好验收相关准备工作。

（2）加油机计量检定装置安装调试：

开箱检验必须由甲方加油机计量检定装置管理部验收人员、甲方专业部室人员和乙方相关人员共同在场进行。

在甲方所在地进行现场试用，乙方提供现场培训。在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。

（3）质量验收：

在乙方完成加油机计量检定装置安装调试完毕后30个工作日内，甲方应组织质量验收。

在完成安装调试后，乙方提供的加油机计量检定装置需达到各项使用功能正常，运作优良，甲方能即时投入使用。加油机计量检定装置质量经甲方验收并出具验收报告后，方为验收合格；不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。

六、相关费用支付条款

1、合同签定后 10 个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的 30% 为预付款。

2、乙方按合同规定完成加油机计量检定装置安装改造验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 65% 的款项，剩余合同总金额 5% 的款项作为质保金，待质保期满后 10 个工作日内，甲方将质保金全额支付给乙方。

3、乙方收款时需提前向甲方开具正式增值税专用发票，甲方在收到发票后支付款项。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。

2、由于乙方的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，甲方将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

2.1 乙方逾期交付部分货物的，每逾期一天应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天计算，累计至交齐货物之日止，向甲方支付违约金，乙方仍需履行合同向甲方交付货物。

2.2 如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价的百分之二十向甲方支付解除合同违约金，并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。

3、由于乙方原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对乙方进行索赔。

4、乙方交付加油机计量检定装置的品牌、型号、品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换加油机计量检定装置及索赔，乙方应在甲方提出之日起的10天内免费更换合格的加油机计量检定装置，由此造成的时间延误视作乙方未按时交货，按本合同第七条第2款处理。

5、如经两次更换，乙方交付的加油机计量检定装置仍不符合本合同规定的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价的百分之二十标准另向甲方支付解除合同违约金。

6、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

7、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、不可抗力

1、“不可抗力”指那些双方在订立合同时不可预见、不可抗拒的事件，包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 15天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、知识产权

乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该加油机计量检定装置或加油机计量检定装置的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律及经济损失。

十、争端解决

1、因加油机计量检定装置的质量问题发生争议时，由有省级以上资质的质量鉴定单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方都应当接受。

2、对于因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，若无法通过协商达成一致，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同的生效、变更

1、本合同经甲、乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2、未征得甲方同意，乙方不得将本合同规定的权利和义务转移给第三方。

3、任何对合同内容的修改、变更、增减都必须以书面形式提出，并经双方代表签字才有效，双方未签字之前，仍按原合同内容执行。

十二、其它

1、该项采购的招标文件、投标文件和乙方在投标中的各种承诺，均作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

2、如合同中的任何内容与该项采购的招标文件有冲突之处，有其它未尽事宜，当以招标文件为准。

3、本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

| 甲方（盖章）：广东省中山市质量计量监督检测所 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签订日期： | 签订日期： |