## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年01月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.4091 | 7.2997 | 0.087727 | 0.21103 | 10.2434 | 14067
2日 | 8.3417 | 7.2635 | 0.08875 | 0.20741 | 11.3691 | 14247
3日 | 6.8625 | 7.2332 | 0.1065 | 0.21542 | 12.2418 | 13058
4日 | 8.35 | 7.229 | 0.087083 | 0.23229 | 13.1177 | 13903
5日 | 9.4958 | 7.246 | 0.077083 | 0.24257 | 13.1929 | 12202
6日 | 10.0625 | 7.3003 | 0.35863 | 0.2295 | 10.5208 | 7607
7日 | 10.5833 | 7.3386 | 0.075375 | 0.21812 | 7.2125 | 4990
8日 | 12.475 | 7.3487 | 0.0805 | 0.22457 | 6.9619 | 4712
9日 | 11.7667 | 7.3142 | 0.09975 | 0.17965 | 7.2924 | 2470
10日 | 13.175 | 7.3208 | 0.093542 | 0.20793 | 7.587 | 7720
11日 | 15.075 | 7.2692 | 0.097667 | 0.25153 | 7.6861 | 10702
12日 | 13.4542 | 7.2931 | 0.10192 | 0.24366 | 7.3668 | 5586
13日 | 14.4042 | 7.2471 | 0.085333 | 0.25466 | 7.3061 | 12881
14日 | 10.4958 | 7.224 | 0.084792 | 0.26461 | 7.4163 | 11125
15日 | 10.6583 | 7.2126 | 0.25633 | 0.27335 | 8.1929 | 13757
16日 | 9.0375 | 7.245 | 0.093833 | 0.23397 | 7.7885 | 7587
17日 | 10.2458 | 7.2926 | 0.078667 | 0.24608 | 7.8929 | 2639
18日 | 11.1 | 7.2827 | 0.14733 | 0.29279 | 8.1945 | 5455
19日 | 11.7375 | 7.1795 | 0.090292 | 0.33417 | 7.6942 | 7269
20日 | 12.8583 | 7.0813 | 0.24596 | 0.31173 | 7.0363 | 11430
21日 | 12.075 | 7.0361 | 0.54271 | 0.21457 | 6.7969 | 9450
22日 | 11.0917 | 7.087 | 0.22729 | 0.27804 | 6.7949 | 7646
23日 | 10.1333 | 7.0555 | 0.24863 | 0.24268 | 6.7115 | 32283
24日 | 10.8333 | 7.0689 | 0.2165 | 0.25434 | 7.2375 | 31545
25日 | 14.2417 | 6.982 | 0.23404 | 0.30245 | 7.2047 | 48035
26日 | 17.0833 | 7.0449 | 0.49258 | 0.27353 | 5.799 | 29636
27日 | 12.725 | 7.0178 | 0.84688 | 0.31629 | 5.1807 | 13614
28日 | 10.1667 | 7.0647 | 0.43021 | 0.14237 | 6.4856 | 12565
29日 | 9.4917 | 7.347 | 0.071917 | 0.13067 | 11.2135 | 13807
30日 | 11.3625 | 7.2298 | 0.059083 | 0.14724 | 11.9847 | 19552
31日 | 11.6417 | 7.0633 | 0.077417 | 0.17753 | 10.5738 | 21509
月排放总量 | - | - | - | - | - | 423049