## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年02月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9.3208 | 6.5889 | 0.26436 | 0.26721 | 9.9941 | 20848
2日 | 8.9333 | 6.6154 | 0.14677 | 0.22653 | 9.7101 | 15932
3日 | 11.2958 | 6.8288 | 0.83903 | 0.37621 | 11.2527 | 15178
4日 | 8.4667 | 6.7818 | 0.16029 | 0.2627 | 10.3655 | 15592
5日 | 8.6083 | 6.7269 | 0.21057 | 0.29011 | 11.6346 | 11306
6日 | 10.1292 | 6.6245 | 0.13687 | 0.32614 | 12.0792 | 13310
7日 | 14.025 | 6.613 | 0.20912 | 0.14247 | 12.6089 | 12179
8日 | 10.9542 | 6.5943 | 0.13904 | 0.14736 | 9.999 | 14025
9日 | 7.675 | 6.5392 | 0.19057 | 0.17463 | 11.7507 | 19648
10日 | 7.0292 | 6.593 | 0.12476 | 0.18651 | 11.3617 | 19526
11日 | 5.5417 | 6.5009 | 0.19801 | 0.1816 | 10.0184 | 15934
12日 | 7.5958 | 6.6245 | 0.134 | 0.17479 | 9.1126 | 20199
13日 | 8.4833 | 6.6226 | 0.21493 | 0.19311 | 8.3869 | 20429
14日 | 8.5625 | 6.6445 | 0.1403 | 0.19379 | 9.1909 | 18235
15日 | 9.9792 | 6.6912 | 0.19253 | 0.21235 | 9.5387 | 14613
16日 | 10.8625 | 6.6646 | 0.13279 | 0.23996 | 12.2275 | 14104
17日 | 9.4667 | 6.8751 | 0.19399 | 0.26113 | 10.225 | 11958
18日 | 9.0833 | 6.7015 | 0.12733 | 0.22715 | 8.1965 | 14516
19日 | 8.2375 | 6.7561 | 0.18971 | 0.27751 | 7.3788 | 13743
20日 | 13.4417 | 6.6321 | 0.13347 | 0.28509 | 8.0975 | 12502
21日 | 11.0583 | 6.6413 | 0.18998 | 0.26192 | 8.9526 | 10166
22日 | 16.1083 | 6.6307 | 0.13225 | 0.24836 | 9.0068 | 10992
23日 | 12.6667 | 6.6083 | 0.18716 | 0.29082 | 8.5753 | 12953
24日 | 22.7375 | 6.5414 | 0.13057 | 0.2671 | 7.5959 | 15733
25日 | 4.7522 | 6.5546 | 0.174 | 0.26471 | 6.1451 | 18127
26日 | 5.425 | 6.5399 | 0.1265 | 0.29656 | 5.6872 | 20280
27日 | 8.1917 | 6.5085 | 0.18254 | 0.26945 | 9.5761 | 15974
28日 | 8.7167 | 6.4481 | 0.12801 | 0.20269 | 10.0362 | 20210
月排放总量 | - | - | - | - | - | 438212