## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年02月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.3292 | 7.0317 | 0.061 | 0.19755 | 8.7169 | 22411
2日 | 9.85 | 7.0496 | 0.053583 | 0.21303 | 7.7507 | 16315
3日 | 10.6167 | 7.1315 | 0.18463 | 0.23913 | 7.9252 | 19858
4日 | 10.1667 | 7.1354 | 0.0585 | 0.24835 | 7.8575 | 21056
5日 | 8.4083 | 7.2438 | 0.044167 | 0.26438 | 8.2439 | 15351
6日 | 11.15 | 7.2422 | 0.04175 | 0.31644 | 8.7202 | 11073
7日 | 10.8 | 7.3119 | 0.045833 | 0.29375 | 9.7143 | 9048
8日 | 8.925 | 7.3284 | 0.038333 | 0.23097 | 10.4729 | 11031
9日 | 8.525 | 7.2542 | 0.041333 | 0.23491 | 10.064 | 20903
10日 | 13.0167 | 7.1591 | 0.063667 | 0.24707 | 9.4392 | 26272
11日 | 16.6583 | 6.9332 | 0.17458 | 0.23332 | 8.3046 | 21398
12日 | 14.2667 | 7.1341 | 0.07275 | 0.21447 | 7.604 | 22361
13日 | 11.0667 | 7.214 | 0.044792 | 0.19681 | 7.3447 | 19110
14日 | 8.275 | 7.2459 | 0.038417 | 0.19099 | 7.4946 | 21494
15日 | 6.25 | 7.3049 | 0.042917 | 0.18458 | 7.879 | 16830
16日 | 8.2417 | 7.3017 | 0.035583 | 0.19574 | 8.9181 | 14518
17日 | 9.1333 | 7.3337 | 0.041667 | 0.19954 | 10.0611 | 14133
18日 | 8.675 | 7.3185 | 0.038208 | 0.22175 | 11.2678 | 15174
19日 | 8.5667 | 7.3367 | 0.039417 | 0.27331 | 12.5417 | 10981
20日 | 10.5833 | 7.3419 | 0.0365 | 0.30338 | 13.6772 | 10242
21日 | 10.3333 | 7.3281 | 0.03775 | 0.28346 | 10.316 | 9248
22日 | 10.3917 | 7.2963 | 0.039667 | 0.2518 | 10.9385 | 9096
23日 | 11.0583 | 7.2771 | 0.037417 | 0.29439 | 10.9087 | 11261
24日 | 10.5083 | 7.2368 | 0.036833 | 0.28216 | 10.3098 | 14978
25日 | 8.9917 | 7.1914 | 0.039083 | 0.31708 | 8.9951 | 22452
26日 | 9.4417 | 7.1467 | 0.055167 | 0.33081 | 7.6138 | 28792
27日 | 12.0833 | 7.2104 | 0.2365 | 0.33226 | 6.1403 | 20099
28日 | 10.8083 | 7.1733 | 0.18133 | 0.26271 | 4.9136 | 23349
月排放总量 | - | - | - | - | - | 478834