## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年03月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 8.3083 | 6.6242 | 0.19528 | 0.26649 | 9.267 | 20920
2日 | 10.6583 | 6.6462 | 0.13267 | 0.31493 | 9.3032 | 19429
3日 | 10.0417 | 6.699 | 0.19362 | 0.27858 | 9.1439 | 20345
4日 | 6.6833 | 6.6019 | 0.12511 | 0.26701 | 8.5673 | 20320
5日 | 6.0917 | 6.6101 | 0.19007 | 0.2847 | 9.9944 | 14655
6日 | 2.3083 | 6.611 | 0.15205 | 0.22512 | 10.955 | 17087
7日 | 6.5792 | 6.5101 | 0.18823 | 0.25204 | 10.419 | 17984
8日 | 11.575 | 6.5694 | 0.12784 | 0.2674 | 9.8815 | 17342
9日 | 10.4417 | 6.5304 | 0.20562 | 0.24167 | 9.7367 | 17646
10日 | 11.35 | 6.6287 | 0.1297 | 0.26393 | 9.7389 | 15962
11日 | 10.5167 | 6.6318 | 0.24193 | 0.24356 | 9.4047 | 17918
12日 | 12.5167 | 6.6197 | 0.56537 | 0.37765 | 9.4222 | 17892
13日 | 5.1583 | 6.735 | 0.25129 | 0.26236 | 9.1566 | 19501
14日 | 7.7083 | 6.7043 | 0.15285 | 0.30777 | 9.4033 | 19347
15日 | 8.3417 | 6.6446 | 0.21505 | 0.29893 | 9.6811 | 20400
16日 | 9.2958 | 6.7184 | 0.15966 | 0.30347 | 10.1187 | 15434
17日 | 10.4875 | 6.7407 | 0.19463 | 0.29609 | 10.5248 | 15964
18日 | 12.6583 | 6.6926 | 0.13966 | 0.24748 | 10.1903 | 17366
19日 | 11.2083 | 6.5964 | 0.20059 | 0.26206 | 10.4896 | 18641
20日 | 10.0542 | 6.5904 | 0.1396 | 0.21523 | 8.7949 | 21557
21日 | 8.7292 | 6.571 | 0.19896 | 0.27022 | 7.5845 | 21176
22日 | 8.075 | 6.4712 | 0.12947 | 0.28403 | 9.3457 | 19127
23日 | 6.2125 | 6.5251 | 0.18651 | 0.22819 | 9.1671 | 17148
24日 | 5.0208 | 6.5746 | 0.14778 | 0.23643 | 9.3148 | 20675
25日 | 7.7083 | 6.4936 | 0.22139 | 0.24921 | 9.6236 | 20603
26日 | 8.0708 | 6.5862 | 0.14941 | 0.27058 | 8.5098 | 20593
27日 | 8.575 | 6.5403 | 0.20654 | 0.26876 | 7.9547 | 21270
28日 | 9.6875 | 6.5268 | 0.14485 | 0.28833 | 7.9045 | 20924
29日 | 8.8 | 6.5623 | 0.20498 | 0.23938 | 9.0098 | 20944
30日 | 8.5292 | 6.5084 | 0.14094 | 0.2842 | 9.636 | 20438
31日 | 8.0542 | 6.5479 | 0.20598 | 0.30132 | 9.3602 | 17950
月排放总量 | [5 empty] | 586558