## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年03月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.7 | 7.1935 | 0.13817 | 0.28464 | 5.302 | 25847
2日 | 9.3792 | 7.1798 | 0.048583 | 0.33057 | 5.0858 | 24278
3日 | 10.325 | 7.0939 | 0.040583 | 0.29035 | 5.1111 | 26770
4日 | 11.55 | 7.0544 | 0.045833 | 0.28843 | 5.6211 | 30616
5日 | 11.0833 | 7.1467 | 0.045833 | 0.31921 | 6.3151 | 15425
6日 | 7.9542 | 7.1761 | 0.041917 | 0.30308 | 6.6486 | 19046
7日 | 10.3542 | 7.2597 | 0.0485 | 0.29908 | 5.1845 | 16001
8日 | 11.2708 | 7.2395 | 0.049 | 0.28046 | 4.3842 | 22422
9日 | 10.4042 | 7.1889 | 0.05 | 0.23743 | 4.3321 | 22981
10日 | 9.7792 | 7.1897 | 0.042333 | 0.27473 | 4.0031 | 23203
11日 | 10.7667 | 7.1686 | 0.043083 | 0.28864 | 3.3005 | 26410
12日 | 10.6292 | 7.188 | 0.13958 | 0.33491 | 3.9049 | 26789
13日 | 8.8875 | 7.2428 | 0.0805 | 0.30754 | 2.9778 | 21449
14日 | 9.3667 | 7.2491 | 0.054 | 0.28938 | 3.6536 | 22533
15日 | 10.1375 | 7.2382 | 0.056625 | 0.30191 | 4.068 | 22391
16日 | 10.5667 | 7.2565 | 0.056 | 0.32702 | 4.3074 | 19247
17日 | 10.0167 | 7.2312 | 0.05425 | 0.29018 | 4.3504 | 19829
18日 | 9.9333 | 7.2195 | 0.051083 | 0.2834 | 5.5222 | 18620
19日 | 9.5167 | 7.1018 | 0.0485 | 0.29951 | 6.0351 | 25436
20日 | 9.2167 | 7.0322 | 0.0475 | 0.32317 | 5.4187 | 33224
21日 | 11.2583 | 6.9925 | 0.064833 | 0.35392 | 3.7744 | 41313
22日 | 12.8917 | 7.0398 | 0.094083 | 0.32415 | 4.1769 | 29229
23日 | 11.6458 | 7.0128 | 0.05875 | 0.33945 | 4.25 | 31149
24日 | 8.55 | 7.01 | 0.045333 | 0.30145 | 4.13 | 29613
25日 | 8.7438 | 7.0837 | 0.069625 | 0.31229 | 3.4864 | 18875
26日 | 8.7583 | 7.1166 | 0.0535 | 0.32918 | 3.5455 | 29923
27日 | 9.5 | 7.1254 | 0.068 | 0.32254 | 2.8419 | 31112
28日 | 10.3 | 7.0751 | 0.070667 | 0.31363 | 2.708 | 30343
29日 | 11.375 | 7.1281 | 0.21375 | 0.30588 | 3.5017 | 31751
30日 | 11.3417 | 7.1716 | 0.13 | 0.26699 | 3.6567 | 26337
31日 | 10.25 | 7.2484 | 0.095167 | 0.26706 | 3.1056 | 22727
月排放总量 | [5 empty] | 784889