## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年04月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 8.8292 | 6.6867 | 0.14342 | 0.20758 | 9.0356 | 15420
2日 | 8.025 | 6.6555 | 0.2034 | 0.26911 | 8.6142 | 16339
3日 | 5.25 | 6.6685 | 0.13996 | 0.31397 | 9.4685 | 13794
4日 | 3.2833 | 6.7652 | 0.21923 | 0.26659 | 10.7901 | 12645
5日 | 6.9917 | 6.6583 | 0.1385 | 0.19067 | 10.2013 | 13473
6日 | 9.8625 | 6.6504 | 0.20402 | 0.22046 | 10.8925 | 15880
7日 | 12.5083 | 6.6726 | 0.13933 | 0.27973 | 10.5043 | 15274
8日 | 8.5417 | 6.8397 | 0.23621 | 0.29744 | 9.3241 | 15259
9日 | 8.95 | 6.6938 | 0.13972 | 0.31545 | 7.6214 | 14663
10日 | 8.6958 | 6.4667 | 0.21351 | 0.27635 | 6.4723 | 18533
11日 | 8.8417 | 6.5201 | 0.14375 | 0.24592 | 6.2484 | 20227
12日 | 5.5375 | 6.4356 | 0.21271 | 0.15321 | 8.5539 | 21073
13日 | 5.7042 | 6.5709 | 0.22438 | 0.24919 | 8.2725 | 19125
14日 | 3.6042 | 6.518 | 0.2699 | 0.26576 | 8.3468 | 20530
15日 | 5.4833 | 6.5066 | 0.14751 | 0.21154 | 7.717 | 21069
16日 | 6.2917 | 6.5337 | 0.2621 | 0.26272 | 9.9548 | 14484
17日 | 8.6042 | 6.6548 | 0.15172 | 0.27189 | 9.8681 | 12638
18日 | 9.8583 | 6.5312 | 0.20598 | 0.24332 | 6.1612 | 16089
19日 | 7.0458 | 6.5863 | 0.14739 | 0.23286 | 7.7726 | 16460
20日 | 4.6083 | 6.688 | 0.21484 | 0.26262 | 10.5655 | 16161
21日 | 8.35 | 6.6311 | 0.14769 | 0.22003 | 10.9302 | 16469
22日 | 8.8958 | 6.5554 | 0.20862 | 0.28208 | 9.8142 | 17591
23日 | 5.8583 | 6.6159 | 0.14274 | 0.24668 | 7.9322 | 18758
24日 | 4.0167 | 6.5986 | 0.21182 | 0.26418 | 9.6102 | 18208
25日 | 4.4625 | 6.5766 | 0.13415 | 0.28984 | 8.0252 | 19047
26日 | 3.0458 | 6.6209 | 0.21386 | 0.20511 | 10.5017 | 16024
27日 | 6.5583 | 6.557 | 0.14483 | 0.26434 | 12.8007 | 16087
28日 | 3.45 | 6.6893 | 0.24296 | 0.20233 | 6.1533 | 16281
29日 | 10.6833 | 6.6781 | 0.14117 | 0.2291 | 9.15 | 18293
30日 | 8.8583 | 6.6969 | 0.22554 | 0.2519 | 9.3677 | 18774
月排放总量 | - | - | - | - | - | 504668