## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年04月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 8.825 | 7.2169 | 0.054917 | 0.26711 | 2.4007 | 22637
2日 | 8.5667 | 7.2645 | 0.0405 | 0.28219 | 2.4262 | 18623
3日 | 8.0917 | 7.3301 | 0.040417 | 0.32993 | 3.9803 | 16731
4日 | 8.1958 | 7.3326 | 0.039167 | 0.3393 | 5.22 | 14778
5日 | 8.8917 | 7.3152 | 0.038333 | 0.32677 | 6.6606 | 16729
6日 | 10.2125 | 7.2321 | 0.04325 | 0.33197 | 6.8906 | 20610
7日 | 10.575 | 7.2557 | 0.043167 | 0.36428 | 6.6632 | 19406
8日 | 10.7583 | 7.2728 | 0.039125 | 0.34109 | 6.2948 | 17874
9日 | 9.9167 | 7.2954 | 0.0415 | 0.35223 | 7.9025 | 14707
10日 | 9.35 | 7.1653 | 0.043083 | 0.34443 | 7.6592 | 26997
11日 | 9.1833 | 7.1281 | 0.039333 | 0.34322 | 6.9724 | 31254
12日 | 8.6417 | 7.0755 | 0.042417 | 0.27357 | 5.1442 | 28276
13日 | 11.0375 | 7.1143 | 0.065708 | 0.3245 | 5.8322 | 21393
14日 | 9.1958 | 7.1491 | 0.041833 | 0.35162 | 5.5075 | 26384
15日 | 10.0875 | 7.0577 | 0.042292 | 0.35055 | 5.47 | 31594
16日 | 10 | 7.1463 | 0.049667 | 0.3521 | 5.7248 | 17093
17日 | 7.5708 | 7.1977 | 0.0415 | 0.32192 | 6.8112 | 12656
18日 | 8.925 | 7.2024 | 0.042833 | 0.3278 | 7.2075 | 19332
19日 | 9.1292 | 7.1159 | 0.04225 | 0.33403 | 6.9634 | 21551
20日 | 8.7913 | 7.1091 | 0.038348 | 0.27579 | 6.1243 | 22435
21日 | 8.5792 | 7.1729 | 0.043917 | 0.035921 | 6.9917 | 21975
22日 | 9.5417 | 7.1856 | 0.039667 | 0.009729 | 4.652 | 19318
23日 | 10.3708 | 7.1935 | 0.04 | 0.023287 | 6.4719 | 21878
24日 | 10.875 | 7.1922 | 0.04 | 0.28637 | 1.8141 | 24549
25日 | 10.25 | 7.1392 | 0.038167 | 0.2905 | 6.2305 | 24729
26日 | 11.2458 | 7.1949 | 0.040333 | 0.3234 | 6.5135 | 15543
27日 | 11 | 7.2798 | 0.041417 | 0.3388 | 7.1819 | 10209
28日 | 11.2958 | 7.2344 | 0.045583 | 0.34742 | 7.7024 | 14937
29日 | 11.4708 | 7.1555 | 0.044833 | 0.34389 | 7.027 | 21754
30日 | 10.7167 | 7.2015 | 0.041167 | 0.31551 | 5.0597 | 21605
月排放总量 | - | - | - | - | - | 617557