## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年09月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 7.18 | 6.51 | 0.39 | 0.24 | 8.31 | 19716
2日 | 5.8792 | 6.5447 | 0.28738 | 0.27271 | 8.2398 | 19031
3日 | 5.83 | 6.56 | 0.41 | 0.29 | 8.32 | 18717
4日 | 5.2792 | 6.5913 | 0.29497 | 0.25749 | 8.1237 | 18436
5日 | 6.4708 | 6.5652 | 0.40266 | 0.26641 | 8.1298 | 19235
6日 | 5.725 | 6.4994 | 0.29532 | 0.2714 | 8.7661 | 18160
7日 | 5.7375 | 6.6035 | 0.39456 | 0.24722 | 7.8954 | 19810
8日 | 5.3292 | 6.491 | 0.30327 | 0.29333 | 7.569 | 20470
9日 | 5.3583 | 6.5435 | 0.38858 | 0.23228 | 7.5934 | 18176
10日 | 4.375 | 6.5189 | 0.36345 | 0.22598 | 7.5868 | 20224
11日 | 6.9833 | 6.4762 | 0.33666 | 0.26517 | 7.8904 | 20355
12日 | 6.6917 | 6.5574 | 0.20998 | 0.23167 | 8.4715 | 19418
13日 | 7.8542 | 6.5753 | 0.87693 | 0.27565 | 8.7713 | 18743
14日 | 11.8708 | 6.6702 | 0.41175 | 0.23127 | 7.8557 | 18979
15日 | 8.9208 | 6.5466 | 0.26812 | 0.20101 | 7.859 | 18682
16日 | 7.87 | 6.82 | 0.19 | 0.15 | 7.08 | 18724
17日 | 7.8708 | 6.6748 | 0.24883 | 0.25265 | 7.6131 | 19404
18日 | 6.55 | 6.71 | 0.18 | 0.26 | 8.3 | 17683
19日 | 6.9417 | 6.7246 | 0.24711 | 0.20825 | 7.7847 | 18250
20日 | 5.9 | 6.7745 | 0.17792 | 0.19108 | 8.1241 | 17501
21日 | 5.275 | 6.7812 | 0.25289 | 0.26963 | 8.214 | 18090
22日 | 7.225 | 6.7714 | 0.18547 | 0.21559 | 9.3886 | 18059
23日 | 6.4667 | 6.8325 | 0.24385 | 0.2015 | 8.032 | 19676
24日 | 5.8333 | 6.695 | 0.17406 | 0.24438 | 7.893 | 20679
25日 | 5.3125 | 6.6928 | 0.23567 | 0.2627 | 7.8936 | 20517
26日 | 3.4 | 6.6461 | 0.18974 | 0.3038 | 7.9243 | 19500
27日 | 7.7 | 6.6961 | 0.24065 | 0.2259 | 8.7102 | 19945
28日 | 8.1083 | 6.7244 | 0.1847 | 0.27257 | 8.7389 | 19088
29日 | 9.3 | 6.681 | 0.2429 | 0.19332 | 8.4728 | 18843
30日 | 8.9917 | 6.6899 | 0.1906 | 0.31849 | 10.2332 | 18921
月排放总量 | - | - | - | - | - | 573032