烟花爆竹公司配送中心改造工程

预算编制说明

- 工程概况:

工程名称: 烟花爆竹公司配送中心改造工程

预算性质: 中介预算

工程地点：中山市三乡镇

二、编制依据:

1、本预算工程量依据建设单位提供的设计施工图及现场工程量清单计算。

2、按照GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》设置工程量清单项目，套用2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省通用安装工程综合定额》及相应计费程式计取费用，执行粤建市函[2016]1113号文件。其中计划利润按定额计算, 中山市动态人工调整系数为1。主要材料市场价按中山市城乡和住房建设局公布的2021年7月份建筑材料信息价，信息价中没有的材料单价参照周边城市信息价及市场询价。

3、因设计图纸深度不足，无法计量部分采用建筑安装工程概算指标。

4、绿色施工安全防护措施费，按分部分项费的人工费与施工机具费之和的13%计算；文明工地增加费、夜间施工增加费及赶工措施费，预算中均不考虑。

5、预算包干费，按分部分项费的人工费与施工机具费之和的7%计算；未计工程优质费。

6、依据建办标涵（2019）193号文件增值税销项税额按税前工程造价9%计算。

三、主要说明：

1、依据建设单位提供的设计施工图计算；

2、本工程混凝土按商品混凝土，砂浆按湿拌砂浆考虑，不考虑泵送；

3、余土及废渣外运按10km计算；

4、本预算以委托单位提供工程量作为参考数据，最终结算工程量以实际发生为准。

5、未尽事宜以建设单位及设计单位答复为准。

四、编制时间：2021年  月  日