## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年10月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 7.5583 | 6.6278 | 0.22986 | 0.25864 | 10.8396 | 16867
2日 | 6.3833 | 6.5487 | 0.16698 | 0.22962 | 9.8496 | 18042
3日 | 7.875 | 6.6081 | 0.24219 | 0.19395 | 9.86 | 18917
4日 | 8 | 6.58 | 0.22 | 0.3 | 6.76 | 18731
5日 | 13 | 6.66 | 0.16 | 0.15 | 5.8 | 20505
6日 | 6.6583 | 6.7818 | 0.16408 | 0.34184 | 7.1541 | 19865
7日 | 7.525 | 6.7592 | 0.21573 | 0.32393 | 6.9207 | 19980
8日 | 5.8917 | 6.6478 | 0.20254 | 0.26284 | 8.5913 | 18161
9日 | 3 | 6.69 | 0.12 | 0.35 | 6.5 | 21166
10日 | 6.1917 | 6.6145 | 0.15839 | 0.17975 | 4.2917 | 20835
11日 | 6.7083 | 6.7524 | 0.23096 | 0.33764 | 5.1708 | 20474
12日 | 9.5708 | 6.74 | 0.41848 | 0.23365 | 7.5045 | 20030
13日 | 7.0167 | 6.7517 | 0.23464 | 0.25282 | 9.3979 | 18446
14日 | 6.9167 | 6.6621 | 0.16514 | 0.21119 | 8.4701 | 21198
15日 | 7.825 | 6.709 | 0.21552 | 0.26745 | 7.399 | 18960
16日 | 8.9958 | 6.7535 | 0.16553 | 0.35039 | 7.7133 | 13853
17日 | 9.4667 | 6.7481 | 0.23464 | 0.21433 | 10.9076 | 13986
18日 | 7.9208 | 6.7003 | 0.1898 | 0.21097 | 10.9445 | 14180
19日 | 4.6292 | 6.7113 | 0.23161 | 0.34559 | 8.555 | 17473
20日 | 7.3917 | 6.5848 | 0.17167 | 0.208 | 8.6239 | 20961
21日 | 7.5625 | 6.5486 | 0.24524 | 0.23683 | 9.2825 | 20124
22日 | 7 | 6.58 | 0.11 | 0.33 | 9.14 | 18483
23日 | 12 | 6.79 | 0.29 | 0.16 | 8.9 | 18288
24日 | 8 | 6.64 | 0.3 | 0.25 | 9.56 | 19807
25日 | 10 | 6.68 | 0.15 | 0.35 | 7.2 | 19571
26日 | 9.7125 | 6.5476 | 0.16769 | 0.20318 | 10.473 | 20303
27日 | 8.3292 | 6.5501 | 0.23647 | 0.23489 | 9.9033 | 20750
28日 | 6.7292 | 6.489 | 0.17501 | 0.29459 | 10.3045 | 18860
29日 | 5.6167 | 6.5387 | 0.2309 | 0.3042 | 9.4166 | 18289
30日 | 4.8458 | 6.5394 | 0.1628 | 0.25222 | 9.348 | 17892
31日 | 7.225 | 6.5102 | 0.2213 | 0.22814 | 10.5429 | 12925
月排放总量 | - | - | - | - | - | 577922