## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年10月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 8.9167 | 7.1314 | 0.135 | 0.3197 | 6.4983 | 21407
2日 | 8.6833 | 7.1857 | 0.147 | 0.33456 | 6.407 | 20648
3日 | 11.4833 | 7.2199 | 0.10842 | 0.32267 | 6.8146 | 17619
4日 | 11.83 | 7.06 | 0.17 | 0.29 | 5.77 | 28259
5日 | 10.5 | 7.06 | 0.13 | 0.27 | 4 | 30062
6日 | 9.2667 | 7.1224 | 0.17233 | 0.31271 | 3.4416 | 31200
7日 | 10.5333 | 7.1171 | 0.16708 | 0.33443 | 3.7981 | 34863
8日 | 14.54 | 7.126 | 0.1422 | 0.28916 | 5.8317 | 15047
9日 | 7.79 | 7.02 | 0.09 | 0.32 | 4.68 | 33825
10日 | 9.1542 | 6.9368 | 0.11292 | 0.29894 | 4.9419 | 32904
11日 | 7.6792 | 7.0126 | 0.12067 | 0.33362 | 3.7989 | 32844
12日 | 14.1625 | 7.1477 | 0.11 | 0.34084 | 4.0504 | 23952
13日 | 13.6833 | 7.1839 | 0.13267 | 0.29365 | 7.1518 | 21697
14日 | 9.7 | 7.1028 | 0.090917 | 0.31722 | 7.7332 | 28622
15日 | 5 | 7.58 | 0.32 | 0.25 | 4.7 | 28178
16日 | 10.7208 | 7.1541 | 0.10796 | 0.35405 | 5.2108 | 25882
17日 | 10.8167 | 7.2286 | 0.15687 | 0.40897 | 6.9662 | 19043
18日 | 17 | 7.68 | 0.28 | 0.45 | 6.62 | 19060
19日 | 16.9 | 7.2248 | 0.1335 | 0.41189 | 6.8161 | 22198
20日 | 5 | 7.52 | 0.36 | 0.42 | 5.62 | 28244
21日 | 7 | 7.44 | 0.22 | 0.48 | 5.2 | 21572
22日 | 6 | 7.53 | 0.42 | 0.27 | 6.93 | 26174
23日 | 14 | 7.55 | 0.14 | 0.25 | 5.8 | 28731
24日 | 13 | 7.55 | 0.21 | 0.27 | 7.16 | 30817
25日 | 12 | 7.47 | 0.3 | 0.46 | 4.5 | 28296
26日 | 10.025 | 7.0221 | 0.22829 | 0.28552 | 9.0508 | 32298
27日 | 6.125 | 7.0283 | 0.27033 | 0.29646 | 8.2971 | 28256
28日 | 6.5 | 7.0069 | 0.21979 | 0.32755 | 8.9048 | 29991
29日 | 4.8917 | 6.977 | 0.20671 | 0.25125 | 7.4585 | 29842
30日 | 4.5917 | 6.9978 | 0.18258 | 0.31122 | 7.1601 | 28566
31日 | 4.9083 | 7.0104 | 0.18133 | 0.31484 | 8.6431 | 26106
月排放总量 | - | - | - | - | - | 826203