旧东发宿舍楼外墙脱落修复工程量清单

工程名称：旧东发宿舍楼外墙脱落修复工程

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 搭排栅（竹钢、含网） | 54米x 20米 | 平方米 | 1080 |
| 2 |  | 打墙身（除窗户） |  | 平方米 | 990 |
| 3 |  | 墙身批抗裂灰浆（两道） |  | 平方米 | 990 |
| 4 |  | 喷石漆（含底漆、两道石漆、面漆、人工、材料） |  | 平方米 | 990 |
| 5 |  | 楼顶挡水基批防水斜坡 | 宽10厘米x高5厘米 | 米 | 96 |
| 6 |  | 楼顶防护栏加装镀锌网（含人工、材料） | 96米x 1米 | 平方米 | 96 |