## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年11月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9.1292 | 6.488 | 0.16775 | 0.21461 | 10.3091 | 19330
2日 | 8.6 | 6.6086 | 0.24155 | 0.18 | 11.0119 | 13264
3日 | 7.875 | 6.6108 | 0.17724 | 0.22157 | 11.3271 | 20672
4日 | 7.4792 | 6.6458 | 0.25277 | 0.24598 | 8.2749 | 20916
5日 | 6.4667 | 6.5145 | 0.17978 | 0.25178 | 8.1109 | 20279
6日 | 7.8708 | 6.5216 | 0.25914 | 0.22844 | 8.5003 | 20414
7日 | 7.69 | 6.59 | 0.18 | 0.19 | 9.01 | 20600
8日 | 8.58 | 6.63 | 0.24 | 0.24 | 8.52 | 19582
9日 | 9.7333 | 6.5708 | 0.1917 | 0.29601 | 11.3233 | 15377
10日 | 9.25 | 6.6362 | 0.24296 | 0.26401 | 11.7637 | 19264
11日 | 5.93 | 6.63 | 0.17 | 0.26 | 10.07 | 20455
12日 | 8.73 | 6.67 | 0.24 | 0.32 | 10.41 | 20054
13日 | 8.98 | 6.5 | 0.17 | 0.16 | 10.45 | 16176
14日 | 7.275 | 6.7062 | 0.236 | 0.27326 | 11.2891 | 14032
15日 | 5.0458 | 6.7075 | 0.17436 | 0.20581 | 9.1939 | 14926
16日 | 14.42 | 6.71 | 0.27 | 0.26 | 11.29 | 13847
17日 | 7.4583 | 6.5568 | 0.17235 | 0.30917 | 10.9705 | 17809
18日 | 7.9208 | 6.6574 | 0.24806 | 0.22654 | 9.0183 | 11260
19日 | 7.5625 | 6.5951 | 0.16935 | 0.16507 | 6.3319 | 15227
20日 | 8.475 | 6.6619 | 0.2456 | 0.22622 | 5.539 | 19224
21日 | 7.6583 | 6.6164 | 0.1786 | 0.25171 | 8.681 | 19526
22日 | 8.1458 | 6.5769 | 0.24518 | 0.25418 | 10.1951 | 18667
23日 | 9.0167 | 6.5321 | 0.17226 | 0.26309 | 9.5038 | 18393
24日 | 7.3208 | 6.5344 | 0.24079 | 0.18175 | 9.9877 | 18340
25日 | 6.8583 | 6.59 | 0.1666 | 0.23205 | 10.928 | 17894
26日 | 8.0167 | 6.4827 | 0.23309 | 0.21144 | 11.3142 | 17637
27日 | 7.4 | 6.4052 | 0.17252 | 0.19344 | 11.8296 | 15684
28日 | 7.7833 | 6.5805 | 0.23798 | 0.22419 | 10.5475 | 20106
29日 | 6.1333 | 6.4957 | 0.17152 | 0.23439 | 9.9807 | 15925
30日 | 7.875 | 6.5447 | 0.23004 | 0.15565 | 10.7237 | 13087
月排放总量 | - | - | - | - | - | 527967