## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年11月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 4.7625 | 7.0039 | 0.39258 | 0.29294 | 8.5297 | 28866
2日 | 3.8417 | 7.0425 | 0.19583 | 0.30875 | 8.839 | 22530
3日 | 9.7333 | 7.0293 | 0.23892 | 0.28177 | 9.2977 | 32660
4日 | 9.0292 | 7.0878 | 0.25 | 0.28265 | 7.0494 | 30392
5日 | 8.1958 | 7.051 | 0.23404 | 0.27356 | 5.6669 | 31207
6日 | 12.8292 | 7.0182 | 0.27679 | 0.23845 | 5.7176 | 29432
7日 | 12.0083 | 6.9358 | 0.18754 | 0.24887 | 5.8853 | 33238
8日 | 14.32 | 6.67 | 0.31 | 0.3 | 5.22 | 31557
9日 | 15.6667 | 6.8944 | 0.20262 | 0.29182 | 6.4431 | 22161
10日 | 15.7609 | 6.9403 | 0.25413 | 0.31484 | 7.4928 | 22627
11日 | 14.99 | 6.96 | 0.19 | 0.29 | 8.12 | 32844
12日 | 12.62 | 6.8 | 0.36 | 0.31 | 9.23 | 24064
13日 | 16.4208 | 6.3185 | 0.18808 | 0.27611 | 9.93 | 21243
14日 | 12.3083 | 6.0684 | 0.35104 | 0.29697 | 10.172 | 18337
15日 | 13.7042 | 6.5531 | 0.40692 | 0.29316 | 11.2619 | 18179
16日 | 16.75 | 7.0793 | 0.13417 | 0.31102 | 13.2226 | 17602
17日 | 14.45 | 7.11 | 0.15 | 0.33 | 13.42 | 19060
18日 | 16.3208 | 7.1131 | 0.10008 | 0.2898 | 10.3607 | 14029
19日 | 14.175 | 6.9846 | 0.13358 | 0.32347 | 7.8255 | 22689
20日 | 14.9875 | 6.9769 | 0.11404 | 0.26098 | 7.2185 | 27035
21日 | 18.7417 | 6.9657 | 0.18867 | 0.28121 | 10.0461 | 26975
22日 | 18.325 | 6.972 | 0.094292 | 0.32439 | 8.2389 | 25048
23日 | 17.8958 | 6.8902 | 0.12817 | 0.31587 | 10.2654 | 23732
24日 | 22.7375 | 6.9101 | 0.106 | 0.22812 | 11.5315 | 26529
25日 | 22.7833 | 7.0078 | 0.13167 | 0.24183 | 10.3005 | 20538
26日 | 13.9708 | 7.0187 | 0.096 | 0.2907 | 10.4669 | 21501
27日 | 7.1542 | 6.9342 | 0.12517 | 0.2566 | 9.2699 | 25277
28日 | 13.47 | 6.85 | 0.09 | 0.28 | 10.56 | 32206
29日 | 17.3917 | 6.9248 | 0.18867 | 0.28869 | 10.8042 | 24839
30日 | 6.7083 | 7.0526 | 1.1283 | 0.26595 | 9.8818 | 13334
月排放总量 | - | - | - | - | - | 739731