## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年01月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9 | 7.03 | 0.21 | 0.26 | 8.9 | 16636
2日 | 6 | 7.28 | 0.53 | 0.18 | 11.3 | 16819
3日 | 8 | 7.31 | 0.34 | 0.23 | 12.0242 | 18604
4日 | 11 | 7.26 | 0.28 | 0.25 | 10.5 | 18422
5日 | 9 | 7.28 | 0.31 | 0.27 | 9.4 | 19757
6日 | 12 | 7.35 | 0.25 | 0.26 | 8.9 | 18464
7日 | 8 | 7.41 | 0.28 | 0.21 | 9.2 | 19600
8日 | 8 | 7.24 | 0.26 | 0.24 | 7.5 | 18285
9日 | 10 | 7.31 | 0.41 | 0.26 | 10.1 | 17516
10日 | 6 | 7.22 | 0.62 | 0.22 | 9.6943 | 13053
11日 | 7 | 7.714 | 0.56 | 0.25 | 7.8 | 11152
12日 | 12 | 7.23 | 1.08 | 0.28 | 7.1 | 12242
13日 | 14 | 7.15 | 0.86 | 0.31 | 8.4 | 12936
14日 | 13 | 7.23 | 1.21 | 0.22 | 7.8 | 13640
15日 | 15 | 7.24 | 0.82 | 0.18 | 7.4 | 14298
16日 | 12 | 7.18 | 0.28 | 0.16 | 6.6 | 17957
17日 | 10 | 7.2 | 0.33 | 0.14 | 6.8 | 16584
18日 | 11 | 7.17 | 0.26 | 0.14 | 10.2 | 16111
19日 | 11 | 7.32 | 0.25 | 0.12 | 8.1 | 18676
20日 | 8 | 7.24 | 0.32 | 0.15 | 7.4 | 20079
21日 | 9 | 7.21 | 0.27 | 0.16 | 8.3 | 19788
22日 | 10 | 7.19 | 0.28 | 0.16 | 4.2 | 20676
23日 | 11 | 7.21 | 0.31 | 0.15 | 8.6 | 18743
24日 | 9 | 7.31 | 0.26 | 0.1 | 6.1 | 13544
25日 | 12 | 7.26 | 0.22 | 0.18 | 9.2 | 13124
26日 | 8 | 7.16 | 0.32 | 0.21 | 8 | 14051
27日 | 9 | 7.17 | 0.26 | 0.24 | 11.1053 | 14063
28日 | 11 | 7.24 | 0.24 | 0.18 | 10.32 | 16921
29日 | 12 | 7.26 | 0.21 | 0.2 | 9.2086 | 18272
30日 | 14 | 7.28 | 0.18 | 0.15 | 8.4796 | 17491
31日 | 11 | 7.25 | 0.23 | 0.18 | 8.3783 | 19447
月排放总量 | - | - | - | - | - | 516951