## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年01月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.8864 | 6.3418 | 0.69327 | 0.30108 | 7.11 | 26173
2日 | 13.7583 | 7.0968 | 0.272 | 0.27538 | 9.9315 | 32187
3日 | 11.6375 | 7.0156 | 0.17067 | 0.27329 | 10.0198 | 33782
4日 | 10.4833 | 6.6828 | 0.24058 | 0.28503 | 9.846 | 38540
5日 | 12.4292 | 6.3793 | 0.34525 | 0.27522 | 8.7246 | 37728
6日 | 10.925 | 6.3788 | 0.2085 | 0.29114 | 7.9383 | 39731
7日 | 10.7708 | 6.5469 | 0.13458 | 0.27148 | 6.8668 | 35330
8日 | 9.9083 | 6.6973 | 0.17592 | 0.26729 | 7.4431 | 30605
9日 | 10.7417 | 6.7487 | 0.091917 | 0.25845 | 8.9057 | 22133
10日 | 11.625 | 6.826 | 0.15667 | 0.23238 | 10.3868 | 14495
11日 | 13.9833 | 6.8787 | 0.15 | 0.22996 | 12.0862 | 13693
12日 | 16.3292 | 6.8777 | 0.37296 | 0.2393 | 7.8904 | 14055
13日 | 15.4875 | 6.8124 | 0.10442 | 0.27265 | 7.3153 | 17432
14日 | 14.375 | 6.8293 | 0.153 | 0.28911 | 7.6326 | 15767
15日 | 15.3417 | 6.7511 | 0.09375 | 0.32082 | 7.5474 | 23644
16日 | 14.5583 | 6.67 | 0.15383 | 0.31487 | 6.901 | 30005
17日 | 21.2083 | 6.6519 | 0.09625 | 0.32562 | 5.879 | 32056
18日 | 18.3625 | 6.625 | 0.13542 | 0.29633 | 6.6925 | 33834
19日 | 16.6375 | 6.6371 | 0.13133 | 0.31289 | 10.1122 | 33066
20日 | 14.025 | 6.5994 | 0.28542 | 0.28583 | 9.922 | 34670
21日 | 20.4875 | 6.6184 | 0.32667 | 0.31296 | 9.789 | 36533
22日 | 20.2417 | 6.6154 | 0.27308 | 0.31543 | 9.237 | 36857
23日 | 13.9542 | 6.6001 | 0.15425 | 0.26185 | 9.7456 | 31500
24日 | 16 | 7.25 | 0.18 | 0.22 | 10.6 | 22971
25日 | 14.8708 | 6.8136 | 0.0845 | 0.2665 | 11.135 | 22889
26日 | 13.9375 | 6.8043 | 0.13658 | 0.27072 | 11.6294 | 22810
27日 | 16.95 | 6.8119 | 0.08875 | 0.26532 | 11.471 | 21229
28日 | 18.4708 | 6.8117 | 0.13475 | 0.28294 | 10.9689 | 24935
29日 | 16.325 | 6.7915 | 0.082 | 0.26022 | 9.5237 | 30910
30日 | 13.8917 | 6.814 | 0.13758 | 0.27283 | 8.571 | 32357
31日 | 15.875 | 6.7795 | 0.079667 | 0.27206 | 7.4464 | 32614
月排放总量 | - | - | - | - | - | 874531