## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年02月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 19.6667 | 6.7306 | 0.15458 | 0.3395 | 6.7109 | 37047
2日 | 17.9167 | 6.6493 | 0.089333 | 0.2872 | 6.4397 | 31204
3日 | 15.0667 | 6.6667 | 0.16575 | 0.29582 | 7.3615 | 10655
4日 | 16.2333 | 6.7565 | 0.098833 | 0.28049 | 8.2804 | 7457
5日 | 16.025 | 6.7662 | 0.17033 | 0.29829 | 9.0139 | 19434
6日 | 16.6 | 6.758 | 0.10025 | 0.30142 | 9.6668 | 20887
7日 | 15.7083 | 6.7085 | 0.14825 | 0.30086 | 10.3721 | 27491
8日 | 14.187 | 6.7729 | 0.088739 | 0.28998 | 10.1586 | 12933
9日 | 12.9 | 6.8443 | 0.13983 | 0.29634 | 10.5774 | 11180
10日 | 13.8458 | 6.8413 | 0.08725 | 0.32475 | 10.6307 | 11333
11日 | 12.7696 | 6.775 | 0.21565 | 0.27313 | 7.3248 | 15709
12日 | 14.7348 | 6.718 | 0.13013 | 0.29599 | 7.7571 | 20611
13日 | 13.6696 | 6.6843 | 0.10317 | 0.32359 | 7.2807 | 21751
14日 | 10.8167 | 6.6912 | 0.10042 | 0.2548 | 7.4098 | 15787
15日 | 15.0261 | 6.6219 | 0.24926 | 0.3373 | 7.6112 | 31139
16日 | 10.0923 | 6.5771 | 0.24185 | 0.28447 | 10.4089 | 15969
17日 | 12.3542 | 6.529 | 0.52721 | 0.30272 | 12.1429 | 36196
18日 | 15.2917 | 6.5909 | 0.50887 | 0.33655 | 12.5396 | 30216
19日 | 16.175 | 6.5563 | 0.75679 | 0.32663 | 12.0143 | 31774
20日 | 25.7833 | 6.3714 | 0.66 | 0.28422 | 9.4848 | 42101
21日 | 21.025 | 6.3165 | 0.40837 | 0.32663 | 8.4122 | 24232
22日 | 13.275 | 6.3899 | 0.28346 | 0.30533 | 8.5481 | 37583
23日 | 15.9792 | 6.5893 | 0.82108 | 0.31574 | 8.3664 | 36189
24日 | 16.4292 | 6.7671 | 0.73446 | 0.30845 | 8.3577 | 39531
25日 | 16.1917 | 6.8141 | 0.96671 | 0.29298 | 9.2393 | 36974
26日 | 19.6708 | 6.6773 | 0.85429 | 0.26138 | 10.0746 | 30828
27日 | 18.4917 | 6.669 | 0.59362 | 0.26033 | 8.6702 | 25558
28日 | 17.95 | 6.7504 | 0.42017 | 0.30527 | 11.365 | 26396
月排放总量 | - | - | - | - | - | 708165