## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年03月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 16.15 | 6.6455 | 0.35742 | 0.28694 | 10.2015 | 2.8342
2日 | 16.02 | 6.5499 | 0.26338 | 0.30178 | 9.9578 | 2.2627
3日 | 13.89 | 6.4848 | 0.20513 | 0.29784 | 9.8924 | 2.7669
4日 | 13.45 | 6.4458 | 0.28413 | 0.28839 | 9.8646 | 2.5946
5日 | 12.18 | 6.3789 | 0.24767 | 0.24929 | 9.9526 | 0.9552
6日 | 15.1 | 6.3302 | 0.18325 | 0.27503 | 11.7662 | 1.9376
7日 | 15.25 | 6.5463 | 0.16925 | 0.26687 | 11.7426 | 2.5312
8日 | 15.98 | 6.8043 | 0.18971 | 0.27501 | 10.0099 | 1.5218
9日 | 16.21 | 6.652 | 0.20675 | 0.25469 | 7.7956 | 3.3192
10日 | 15.36 | 6.8002 | 0.17617 | 0.25204 | 8.4556 | 1.2769
11日 | 15.02 | 6.8527 | 0.097666 | 0.22338 | 9.0329 | 0.7693
12日 | 13.21 | 6.8655 | 0.091042 | 0.22461 | 5.7687 | 1.1556
13日 | 12.32 | 6.9055 | 0.155 | 0.23934 | 6.4056 | 0.8821
14日 | 12.29 | 6.8873 | 0.097667 | 0.24746 | 7.1705 | 0.956
15日 | 12.61 | 6.7383 | 0.28 | 0.28955 | 7.199 | 2.2249
16日 | 20.93 | 6.7189 | 1.6055 | 0.35733 | 8.3006 | 2.5344
17日 | 20.18 | 6.6759 | 1.6396 | 0.24234 | 8.9753 | 1.9578
18日 | 13.89 | 6.6415 | 0.44633 | 0.22048 | 9.3109 | 2.7572
19日 | 13.4 | 6.6725 | 0.23492 | 0.2482 | 8.0237 | 3.0942
20日 | 13.57 | 6.6534 | 0.12375 | 0.29483 | 7.8294 | 3.1482
21日 | 12.42 | 6.6797 | 0.21783 | 0.28314 | 8.7629 | 2.2364
22日 | 10.82 | 6.8181 | 0.10258 | 0.24032 | 8.5815 | 1.0237
23日 | 18.75 | 6.6814 | 0.18858 | 0.2682 | 10.0958 | 2.3852
24日 | 20.33 | 6.6351 | 0.11658 | 0.28476 | 10.1974 | 1.9344
25日 | 14.48 | 6.6112 | 0.17442 | 0.27883 | 10.4157 | 2.2794
26日 | 7.23 | 6.6578 | 0.10392 | 0.25227 | 9.1402 | 1.7419
27日 | 15.62 | 6.7847 | 0.17933 | 0.29447 | 8.8903 | 1.6932
28日 | 20.77 | 6.6965 | 0.18083 | 0.30119 | 9.0686 | 2.3476
29日 | 18.52 | 6.6805 | 0.19667 | 0.27282 | 9.0061 | 2.4898
30日 | 19.58 | 6.6273 | 0.18721 | 0.30216 | 8.3488 | 3.5489
31日 | 20.59 | 6.6823 | 0.99413 | 0.30544 | 5.0688 | 3.6619
月排放总量 | - | - | - | - | - | 66.8224