## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年04月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 20.1208 | 6.7225 | 1.5322 | 0.28985 | 4.2947 | 3.4211
2日 | 17.8083 | 6.7092 | 0.62846 | 0.29869 | 5.3199 | 2.8297
3日 | 12.4833 | 6.7035 | 0.12954 | 0.2571 | 5.7069 | 2.5883
4日 | 16.9 | 6.6487 | 0.3645 | 0.31509 | 6.2031 | 3.1761
5日 | 14.9625 | 6.647 | 0.16771 | 0.29002 | 6.5528 | 2.7032
6日 | 19.175 | 6.6129 | 0.43 | 0.31551 | 6.7011 | 3.6306
7日 | 16.2375 | 6.7702 | 0.19371 | 0.29638 | 5.9438 | 1.5505
8日 | 14.1042 | 6.8413 | 0.16246 | 0.23364 | 7.9249 | 1.1085
9日 | 12.2458 | 6.8238 | 0.096458 | 0.24605 | 10.0912 | 1.2961
10日 | 12.5042 | 6.8857 | 0.15737 | 0.24747 | 10.9536 | 0.84
11日 | 12.3167 | 6.8826 | 0.102 | 0.31007 | 12.164 | 1.0289
12日 | 17 | 7.31 | 0.16 | 0.3 | 7.8 | 0.9085
13日 | 13.9097 | 6.8755 | 0.1097 | 0.3026 | 12.9098 | 0.9997
14日 | 14.9007 | 6.8643 | 0.1559 | 0.2926 | 13.1095 | 1.3724
15日 | 7.5009 | 6.8002 | 0.0911 | 0.2499 | 12.8095 | 1.2806
16日 | 7.1513 | 6.6536 | 0.1435 | 0.2413 | 6.0194 | 2.4987
17日 | 12.7913 | 6.6153 | 0.1007 | 0.2912 | 6.9985 | 2.8801
18日 | 14.1017 | 6.6989 | 0.1427 | 0.2777 | 9.6754 | 1.7519
19日 | 12.1612 | 6.8014 | 0.0885 | 0.283 | 11.776 | 1.0676
20日 | 12.0418 | 6.8498 | 0.1644 | 0.2843 | 11.4216 | 1.2987
21日 | 12.9074 | 6.5274 | 0.1164 | 0.2919 | 10.932 | 1.4146
22日 | 15.4784 | 6.8445 | 0.3582 | 0.2772 | 10.5477 | 1.2759
23日 | 11.8941 | 6.8205 | 0.1067 | 0.2447 | 10.57 | 1.1757
24日 | 12.5289 | 6.8542 | 0.1576 | 0.2337 | 11.7797 | 1.1571
25日 | 9.8673 | 6.861 | 0.0988 | 0.2451 | 9.404 | 1.2414
26日 | 7.333 | 6.8916 | 0.1649 | 0.2753 | 9.5805 | 1.1641
27日 | 9.0379 | 6.74 | 0.133 | 0.2513 | 10.7858 | 2.2581
28日 | 8.9512 | 6.7196 | 0.2303 | 0.2865 | 9.2157 | 2.708
29日 | 12.4583 | 6.7175 | 0.291 | 0.3009 | 8.7773 | 2.3536
30日 | 19.5331 | 6.8839 | 2.4459 | 0.2605 | 9.9422 | 1.2092
月排放总量 | - | - | - | - | - | 54.1889