## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年05月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 12.1022 | 6.854 | 1.3057 | 0.1316 | 9.4756 | 1.8166
2日 | 14.5342 | 6.6489 | 0.3313 | 0.2366 | 9.3335 | 2.8495
3日 | 17.7275 | 6.6407 | 0.6413 | 0.2392 | 7.9157 | 3.0874
4日 | 17.2675 | 6.6513 | 0.2273 | 0.227 | 6.5928 | 3.0808
5日 | 16.6883 | 6.7011 | 0.1181 | 0.2492 | 5.7949 | 3.2079
6日 | 17.3745 | 6.7377 | 0.1636 | 0.2831 | 5.7051 | 3.0267
7日 | 16.7057 | 6.8044 | 0.1107 | 0.2628 | 6.0025 | 2.3102
8日 | 16.5503 | 6.8745 | 0.1573 | 0.2503 | 7.0899 | 1.3612
9日 | 16.9562 | 6.8714 | 0.1056 | 0.2579 | 9.5029 | 1.3686
10日 | 18.6419 | 6.9001 | 0.1627 | 0.2716 | 10.3946 | 1.3043
11日 | 17.111 | 6.9142 | 0.1713 | 0.2778 | 10.9226 | 1.1924
12日 | 13.8466 | 6.7065 | 0.1247 | 0.2727 | 10.9198 | 2.6132
13日 | 13.896 | 6.655 | 0.1629 | 0.2834 | 7.5682 | 3.1828
14日 | 14.9634 | 6.6753 | 0.1093 | 0.2518 | 5.4552 | 3.1081
15日 | 16.8446 | 6.7164 | 0.3058 | 0.2535 | 4.3659 | 3.4184
16日 | 14.6505 | 6.7012 | 0.1029 | 0.247 | 3.5427 | 3.1309
17日 | 11.7519 | 6.7694 | 0.1847 | 0.2494 | 3.4121 | 3.4428
18日 | 9.4103 | 6.7653 | 0.1295 | 0.2481 | 3.2392 | 3.4831
19日 | 10.2583 | 6.7715 | 0.4234 | 0.2402 | 2.9561 | 3.7274
20日 | 11.3382 | 6.8434 | 1.2661 | 0.3187 | 5.2927 | 3.4898
21日 | 10.6849 | 6.9007 | 1.9429 | 0.3295 | 7.7437 | 2.7941
22日 | 14.4985 | 6.7695 | 2.1307 | 0.2629 | 10.4798 | 1.5208
23日 | 13.9491 | 6.8215 | 2.6001 | 0.2798 | 6.6275 | 1.5412
24日 | 9.5795 | 6.7086 | 0.7911 | 0.1742 | 4.6092 | 3.2379
25日 | 7.3194 | 6.7326 | 0.2482 | 0.2175 | 3.0966 | 3.3263
26日 | 6.098 | 6.6907 | 0.1231 | 0.2566 | 3.8169 | 3.6643
27日 | 7.6081 | 6.8231 | 0.3088 | 0.27 | 3.462 | 2.7707
28日 | 5.1515 | 6.8483 | 0.1158 | 0.2342 | 3.7003 | 1.9192
29日 | 5.7066 | 6.841 | 0.1435 | 0.2785 | 4.4412 | 2.0794
30日 | 5.6236 | 6.7631 | 0.0898 | 0.3051 | 4.9888 | 2.3634
31日 | 11.7424 | 6.7226 | 0.1397 | 0.2916 | 4.5258 | 2.7374
月排放总量 | - | - | - | - | - | 82.1568