## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年07月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 7.468 | 7.4388 | 0.1897 | 0.2659 | 10.7238 | 1.6292
2日 | 4.4135 | 7.4352 | 0.2676 | 0.3011 | 11.1453 | 1.6467
3日 | 2.9727 | 7.3773 | 0.1908 | 0.2223 | 7.7273 | 1.5971
4日 | 5.7271 | 7.2706 | 0.2696 | 0.1974 | 6.798 | 1.7489
5日 | 6.3672 | 7.5261 | 0.1938 | 0.2634 | 8.3978 | 1.5444
6日 | 6.7815 | 7.5435 | 0.2714 | 0.3008 | 9.7272 | 1.5381
7日 | 7.6048 | 7.4658 | 0.195 | 0.3093 | 10.1286 | 1.5888
8日 | 7.028 | 7.5242 | 0.2803 | 0.2107 | 10.5339 | 1.6643
9日 | 6.3869 | 7.4302 | 0.1991 | 0.3051 | 9.0573 | 1.8985
10日 | 6.1932 | 7.2741 | 0.2927 | 0.1953 | 8.6393 | 1.8986
11日 | 6.801 | 7.3128 | 0.2047 | 0.3088 | 9.0623 | 1.8493
12日 | 7.049 | 7.3639 | 0.3036 | 0.2005 | 9.0409 | 1.8247
13日 | 5.4483 | 7.1953 | 0.2218 | 0.2628 | 8.9799 | 1.8687
14日 | 5.8775 | 7.2861 | 0.2939 | 0.2522 | 8.7414 | 1.9125
15日 | 9.0959 | 7.0545 | 0.20943 | 0.20175 | 9.068 | 1.8398
16日 | 11.3999 | 7.1039 | 0.279 | 0.2219 | 9.8613 | 1.6917
17日 | 11.3999 | 7.1275 | 0.1968 | 0.1897 | 9.7783 | 1.7806
18日 | 7.7583 | 7.1365 | 0.2725 | 0.2694 | 9.7299 | 1.7184
19日 | 6.3952 | 7.09 | 0.1941 | 0.3069 | 8.9754 | 1.7379
20日 | 6.1511 | 7.1853 | 0.2779 | 0.1355 | 9.3133 | 1.6811
21日 | 8.3211 | 7.1341 | 0.525 | 0.2877 | 9.5453 | 1.5314
22日 | 7.4781 | 7.0423 | 0.3078 | 0.2513 | 11.1399 | 1.3899
23日 | 7.5856 | 7.0858 | 0.2087 | 0.3146 | 9.293 | 1.366
24日 | 7.4272 | 7.2411 | 0.2747 | 0.1467 | 10.774 | 1.3385
25日 | 6.7793 | 7.0172 | 0.1944 | 0.2804 | 10.5247 | 1.5374
26日 | 6.5056 | 7.0588 | 0.269 | 0.321 | 8.5737 | 1.6488
27日 | 6.2148 | 7.0795 | 0.1942 | 0.1998 | 10.1618 | 1.444
28日 | 5.8125 | 6.8751 | 0.2743 | 0.2229 | 9.4017 | 1.6973
29日 | 9.2349 | 6.9565 | 0.1939 | 0.2092 | 9.6149 | 1.6511
30日 | 8.0889 | 7.1011 | 0.2598 | 0.3052 | 10.2879 | 1.3716
31日 | 7.7982 | 6.8563 | 0.191 | 0.1978 | 11.1794 | 1.1793
月排放总量 | - | - | - | - | - | 50.8146