## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年07月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 12.2254 | 6.9502 | 0.0953 | 0.2879 | 7.494 | 2.0732
2日 | 13.4344 | 7.3557 | 0.1468 | 0.2996 | 8.5718 | 1.9808
3日 | 11.9848 | 7.2685 | 0.0788 | 0.2672 | 7.7861 | 3.0162
4日 | 11.619 | 7.2464 | 0.1367 | 0.2679 | 6.7861 | 4.0039
5日 | 8.5659 | 7.2915 | 0.0846 | 0.276 | 5.9986 | 3.7017
6日 | 9.373 | 7.2929 | 0.1305 | 0.2932 | 6.6605 | 3.2988
7日 | 10.6109 | 7.3326 | 0.1005 | 0.3092 | 7.0368 | 3.0894
8日 | 9.6027 | 7.2844 | 0.1526 | 0.2959 | 6.2447 | 3.131
9日 | 7.9224 | 7.2468 | 0.0848 | 0.2895 | 5.8222 | 3.474
10日 | 8.0251 | 7.2213 | 0.1531 | 0.2955 | 4.8161 | 2.0319
11日 | 8.3737 | 7.1828 | 0.0934 | 0.2991 | 4.188 | 2.5759
12日 | 7.9871 | 7.1667 | 0.1673 | 0.3037 | 5.3286 | 3.5253
13日 | 8.5124 | 7.1451 | 0.1043 | 0.3234 | 6.8635 | 3.5593
14日 | 6.9972 | 7.1902 | 0.1867 | 0.3443 | 7.2093 | 3.4556
15日 | 6.7947 | 7.2455 | 0.1191 | 0.2757 | 6.9454 | 3.0794
16日 | 7.5686 | 7.216 | 0.1676 | 0.2962 | 8.5647 | 3.0243
17日 | 7.102 | 7.2612 | 0.102 | 0.3003 | 8.9298 | 2.8614
18日 | 8.1507 | 7.2642 | 0.1466 | 0.3173 | 8.9409 | 2.768
19日 | 7.2569 | 7.2546 | 0.1048 | 0.3183 | 9.055 | 2.6731
20日 | 9.5372 | 7.2511 | 0.152 | 0.2932 | 9.5447 | 2.6398
21日 | 15.572 | 7.3072 | 0.9902 | 0.3364 | 10.1377 | 2.2797
22日 | 10.1228 | 7.3096 | 0.3413 | 0.2867 | 10.8502 | 2.0042
23日 | 9.7267 | 7.3358 | 0.1799 | 0.2988 | 10.0935 | 1.9265
24日 | 9.8046 | 7.3081 | 0.3239 | 0.2663 | 11.4484 | 2.0688
25日 | 9.3684 | 7.2813 | 0.2293 | 0.3099 | 12.5003 | 2.1501
26日 | 10.2364 | 7.285 | 0.1222 | 0.3718 | 11.6728 | 2.7349
27日 | 9.1067 | 7.2522 | 0.162 | 0.3426 | 10.4727 | 2.9392
28日 | 5.239 | 7.2432 | 0.0969 | 0.285 | 9.9044 | 2.6602
29日 | 4.8247 | 7.31 | 0.198 | 0.2984 | 9.6654 | 2.4537
30日 | 4.4682 | 7.3987 | 0.0933 | 0.2649 | 9.4771 | 1.6767
31日 | 4.5131 | 7.3204 | 0.1332 | 0.3357 | 10.4656 | 2.3748
月排放总量 | - | - | - | - | - | 85.2318