## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年11月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 9.7584 | 6.9692 | 0.2202 | 0.2674 | 9.1429 | 3.0285
2日 | 10.388 | 6.9921 | 0.1153 | 0.3089 | 10.7817 | 1.8464
3日 | 9.3518 | 7.0192 | 0.198 | 0.2678 | 11.9796 | 1.7945
4日 | 9.5479 | 6.9722 | 0.1201 | 0.2815 | 12.6956 | 2.0512
5日 | 9.6155 | 7.0155 | 0.1934 | 0.3063 | 12.802 | 1.7394
6日 | 10.3377 | 6.959 | 0.1099 | 0.2624 | 12.8759 | 2.4923
7日 | 11.3849 | 6.9575 | 0.1838 | 0.2829 | 11.8568 | 3.0499
8日 | 15.4505 | 6.9433 | 0.1098 | 0.2512 | 9.546 | 4.0991
9日 | 15.07 | 6.9548 | 0.1874 | 0.2973 | 7.7337 | 2.3103
10日 | 15.0691 | 7.0061 | 0.2795 | 0.169 | 8.213 | 2.8404
11日 | 15.348 | 6.9874 | 0.2134 | 0.2191 | 9.1333 | 3.3534
12日 | 15.5661 | 7.1212 | 0.1153 | 0.2274 | 9.1033 | 1.5834
13日 | 12.9921 | 7.0915 | 0.2294 | 0.2529 | 10.9936 | 1.8487
14日 | 6.0314 | 7.1888 | 0.1815 | 0.2572 | 12.4956 | 1.3319
15日 | 12.2145 | 7.0867 | 0.1985 | 0.2686 | 12.3052 | 2.6547
16日 | 10.8145 | 7.1312 | 0.0776 | 0.2969 | 10.8824 | 2.0508
17日 | 11.6837 | 7.1225 | 0.241 | 0.3113 | 12.1594 | 1.6502
18日 | 12.7292 | 7.1158 | 0.0699 | 0.2538 | 12.1728 | 2.0134
19日 | 11.8382 | 7.1353 | 0.1295 | 0.27 | 11.99 | 1.8848
20日 | 12.2291 | 7.2079 | 0.0654 | 0.3001 | 12.9441 | 1.3574
21日 | 12.7255 | 7.2142 | 0.1245 | 0.2928 | 10.688 | 1.6717
22日 | 17.463 | 6.9979 | 0.0654 | 0.2871 | 9.8096 | 4.7162
23日 | 17.4358 | 7.062 | 0.1198 | 0.2908 | 9.3434 | 3.4161
24日 | 28.6386 | 6.9734 | 0.1071 | 0.3004 | 10.2532 | 3.5584
25日 | 4.1338 | 6.9881 | 0.1397 | 0.3243 | 9.413 | 3.3864
26日 | 8.1021 | 6.9965 | 0.0676 | 0.2931 | 9.9595 | 2.689
27日 | 5.3891 | 6.9877 | 0.1337 | 0.3123 | 10.8984 | 2.7395
28日 | 7.7229 | 6.8828 | 0.0665 | 0.3154 | 10.1146 | 4.6428
29日 | 9.7046 | 6.9481 | 0.1373 | 0.2934 | 9.0419 | 3.8548
30日 | 15.3352 | 7.0966 | 0.0707 | 0.2629 | 10.1198 | 3.2201
月排放总量 | - | - | - | - | - | 78.8757