## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年12月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 13.4083 | 7.0972 | 0.2729 | 0.2848 | 11.3456 | 4.4151
2日 | 11.7637 | 7.0965 | 0.0709 | 0.2748 | 11.4822 | 4.7889
3日 | 12.4662 | 7.0871 | 0.1532 | 0.3308 | 10.4566 | 4.4575
4日 | 16.2507 | 7.125 | 0.2283 | 0.3079 | 11.1406 | 3.2481
5日 | 19.049 | 7.1268 | 0.1455 | 0.2551 | 12.559 | 2.1682
6日 | 18.0756 | 7.1187 | 0.0759 | 0.3388 | 12.4983 | 3.2364
7日 | 16.7819 | 7.0693 | 0.1679 | 0.2546 | 11.1514 | 3.834
8日 | 11.1791 | 7.0537 | 0.2082 | 0.316 | 12.0825 | 4.3528
9日 | 4.5359 | 7.0676 | 0.1491 | 0.3262 | 10.4451 | 4.6941
10日 | 9.5 | 7.1255 | 0.073 | 0.2913 | 11.0665 | 1.7949
11日 | 9.5 | 7.0961 | 0.1385 | 0.3265 | 10.198 | 2.0816
12日 | 8.0775 | 7.0053 | 0.0755 | 0.3177 | 10.4985 | 4.1339
13日 | 11.8787 | 7.0235 | 0.1618 | 0.3199 | 9.485 | 3.8161
14日 | 18.9526 | 7.067 | 0.0786 | 0.3274 | 9.2745 | 3.3407
15日 | 23.0873 | 7.0193 | 0.1517 | 0.3043 | 9.6922 | 4.8339
16日 | 14.2343 | 6.9374 | 0.0834 | 0.3181 | 9.1774 | 4.6134
17日 | 10.011 | 7.0008 | 0.171 | 0.2225 | 10.268 | 1.7515
18日 | 9.8654 | 7.1164 | 0.084 | 0.2518 | 11.9886 | 1.6343
19日 | 11.8903 | 7.0854 | 0.386 | 0.3075 | 12.8099 | 2.1948
20日 | 10.741 | 7.0554 | 0.0912 | 0.323 | 12.1392 | 2.85
21日 | 8.044 | 6.9925 | 0.1285 | 0.3067 | 11.1972 | 3.9851
22日 | 7.1564 | 7.0282 | 0.0655 | 0.256 | 9.5612 | 3.2271
23日 | 8.8095 | 6.9994 | 0.1245 | 0.2566 | 9.2496 | 4.5082
24日 | 7.0088 | 7.0013 | 0.0664 | 0.2742 | 9.2569 | 4.6621
25日 | 12.6254 | 6.9859 | 0.1273 | 0.0874 | 8.6416 | 4.8847
26日 | 12.5151 | 7.032 | 0.0679 | 0.1838 | 9.1769 | 4.0989
27日 | 8.4559 | 7.0583 | 0.1196 | 0.3016 | 10.0187 | 2.9822
28日 | 10.5477 | 6.9632 | 0.0643 | 0.2534 | 7.0347 | 4.1765
29日 | 7.9808 | 6.9485 | 0.104 | 0.3007 | 5.4877 | 3.7618
30日 | 8.9097 | 7.0114 | 0.077 | 0.3572 | 6.0737 | 3.0067
31日 | 9.2567 | 7.0821 | 0.1579 | 0.2415 | 7.4682 | 1.7866
月排放总量 | - | - | - | - | - | 109.3201