## 扉页
| 港口镇迎富三路农路工程-照明 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 326901.86元
(大写): |  |  | 叁拾贰万陆仟玖佰零壹元捌角陆分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人或 其授权人: |  |  |  | 法定代表人或 其授权人:
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:

## 分部分项工程和单价措施项目清...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 港口镇迎富三路农路工程-照明工程 | [5 empty] | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030412008001 |  | 8米杆三火投光灯 3*80W半截光型LED灯具 | 1、垫层 石屑 2、10kV以下架空配电线路架设 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 3、混凝土¦C20 4、10kV以下架空配电线路架设 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 5、钢筋 6、路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 7、8米杆三火投光灯¦3*80W半截光型LED灯具 8、路灯设施编号 路灯杆号 | 套 | 2.000 | 6116.27 |  | 12232.54
2 | 030412007001 |  | 6米杆单臂路灯 1*60W半截光型LED灯具 | 1、垫层 石屑 2、10kV以下架空配电线路架设 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 3、混凝土¦C20 4、10kV以下架空配电线路架设 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 5、钢筋 6、路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 7、6米杆单臂路灯¦1*60W半截光型LED灯具 8、路灯设施编号 路灯杆号 | 套 | 23.000 | 3215.92 |  | 73966.16
3 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩：C4-8-2+补C4-8-2 2、铜芯电缆¦YJV-0.6/1-5*16 | m | 734.930 | 70.99 |  | 52172.68
4 | 030411004001 |  | 绝缘导线¦RVV-300/500-3*2.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘导线¦ | m | 188.500 | 9.23 |  | 1739.86
本页小计 | [8 empty] | 138371.38
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 港口镇迎富三路农路工程-照明工程 | [5 empty] | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
RVV-300/500-3*2.5
5 | 030409002001 |  | 水平接地极¦φ10镀锌圆钢 | 1、接地母线敷设 户外接地母线敷设 2、水平接地极¦φ10镀锌圆钢 | m | 681.000 | 62.35 |  | 42460.35
6 | 030408003001 |  | 刚性难燃管¦PE75 | 1、刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 80 2、刚性难燃管¦PE75 | m | 595.000 | 38.03 |  | 22627.85
7 | 030408003002 |  | 镀锌钢管¦SC80 | 1、镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm以内） 80 2、镀锌钢管¦SC80 | m | 122.000 | 82.23 |  | 10032.06
8 | 030409001001 |  | 接地极 | 1、接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2、镀锌角钢接地极¦L50*50*2500 | 根 | 25.000 | 131.39 |  | 3284.75
9 | 040504001001 |  | 路灯接线井 800*800*800 | 1、非定型井垫层 碎石//换：石屑 2、非定型井垫层 混凝土(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20 3、砖砌 矩形 4、砖墙 抹灰 井内侧 5、混凝土井盖、井圈制作 井圈(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 6、井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 7、井环盖、井座 | 座 | 2.000 | 922.61 |  | 1845.22
10 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1.000 | 1256.92 |  | 1256.92
11 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 426.620 | 8.91 |  | 3801.18
12 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、填石屑 | m3 | 209.570 | 195.57 |  | 40985.60
13 | 040103001002 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机 | m3 | 179.690 | 19.16 |  | 3442.86
本页小计 | [8 empty] | 128033.79
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 港口镇迎富三路农路工程-照明工程 | [5 empty] | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
夯实 槽、坑
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 269848.03
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
14 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
15 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
16 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
17 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
18 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
19 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加费 |  | 项 | 1.000
20 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1.000
21 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
22 | 031302003001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 项 | 1.000
23 | 031302007001 |  | 高层建筑增加费 |  | 项 | 1.000
24 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
25 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计 | [8 empty] | 3442.86
合 计 | [8 empty] | 269848.03

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 港口镇迎富三路农路工程-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 23493.89
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 23493.89 |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 23493.89
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 3.44
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计 | [6 empty] | 23493.89
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 港口镇迎富三路农路工程-照明工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 材料暂估价
4 | 专业工程暂估价
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
7 | 索赔费用
8 | 现场签证费用
9 | 预算包干费 |  | 6568.04 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
10 | 工程优质费 |  |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
11 | 消纳费 |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12 | 其他费用
总 计 |  |  | 6568.04
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 港口镇迎富三路农路工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 299909.960 |  | 9 |  | 26991.90
合 计 | [8 empty] | 26991.90
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(...
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 港口镇迎富三路农路工程-照明工程 |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  |  | 工日 | 109.00
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  |  | 工日 | 230.00
3 | 00010010 |  | 人工费 |  |  | 元 | 1.00
4 | 01010005 |  | 钢筋 |  |  | t | 4275.18
5 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 |  | kg | 5.86
6 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  |  | kg | 6.43
7 | 01290205 |  | 镀锌钢板 综合 |  |  | kg | 6.63
8 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  |  | kg | 26.42
9 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  |  | m2 | 0.26
10 | 02270001 |  | 棉纱 |  |  | kg | 11.47
11 | 02270020 |  | 白布 |  |  | kg | 2.75
12 | 03010680 |  | 六角螺栓 M16×65～80 |  |  | 十套 | 5.94
13 | 03014191 |  | 镀锌锁紧螺母 DN80×3 |  |  | 十套 | 53.55
14 | 03016141 |  | 弹簧垫圈 M16～30 |  |  | 十个 | 1.75
15 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  |  | kg | 3.54
16 | 03019091 |  | 扒钉 |  |  | kg | 7.03
17 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  |  | kg | 4.89
18 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 |  | kg | 4.89
19 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  |  | kg | 47.01
20 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  |  | kg | 52.47
21 | 03139281 |  | 钢锯条 |  |  | 条 | 0.43
22 | 03139311 |  | 油漆刷 25～40 |  |  | 把 | 2.56
23 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  |  | 个 | 4.57
24 | 04070045 |  | 石屑 |  |  | m3 | 128.00
25 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  |  | 千块 | 390.01
26 | 05030001 |  | 木枋 综合 |  |  | m3 | 1283.60
27 | 05030200 |  | 木板 |  |  | m3 | 1630.62
28 | 05030265 |  | 枕木 |  |  | m3 | 1329.20
29 | 9805021 |  | 电能校验仪 |  |  | 台班 | 85.39
30 | 9805121 |  | 数字万用表 | F-87 |  | 台班 | 14.90
31 | 9805281 |  | 大电流试验器 |  |  | 台班 | 26.96
32 | 9835021 |  | 电缆测试仪 | JH5132 |  | 台班 | 22.81
33 | 9946131 |  | 其他材料费 |  |  | 元 | 1.00
34 | 13010010 |  | 白酚醛漆 |  |  | kg | 6.85
35 | 13010040 |  | 醇酸磁漆 |  |  | kg | 9.37
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 港口镇迎富三路农路工程-照明工程 |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
36 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  |  | kg | 7.75
37 | 13010330 |  | 沥青清漆 |  |  | kg | 6.45
38 | 13030240 |  | 厚漆 |  |  | kg | 10.26
39 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  |  | kg | 16.13
40 | 13050100 |  | 酚醛黑板漆 |  |  | kg | 9.97
41 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  |  | kg | 6.20
42 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  |  | kg | 9.85
43 | 14050050 |  | 溶剂油 |  |  | kg | 3.94
44 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  |  | kg | 6.33
45 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  |  | kg | 1.88
46 | 17030001-0001 |  | 镀锌钢管 | SC80 |  | m | 39.32
47 | 18031160 |  | 镀锌钢管接头 80×4 |  |  | 个 | 6.80
48 | 27060170-0001 |  | 水平接地极 | φ10镀锌圆钢 |  | m | 4.01
49 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 2.40
50 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  |  | m | 2.86
51 | 28030410-0001 |  | 绝缘导线 | RVV-300/500-3*2.5 |  | m | 7.01
52 | 28110210-0001 |  | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1-5*16 |  | m | 57.63
53 | 29060130 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN70 |  |  | 个 | 0.32
54 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PE75 |  | m | 23.48
55 | 29060310 |  | 难燃塑料管接头 80 |  |  | 个 | 3.35
56 | 29170270 |  | 镀锌地线夹 80 |  |  | 套 | 2.22
57 | 29190100-0002 |  | 8米杆三火投光灯 | 3*80W半截光型LED灯具 |  | 根 | 4604.69
58 | 29190100-0004 |  | 6米杆单臂路灯 | 1*60W半截光型LED灯具 |  | 根 | 1704.34
59 | 34110010 |  | 水 |  |  | m3 | 3.11
60 | 35010010 |  | 钢模板 |  |  | kg | 4.44
61 | 36010080 |  | 井环盖、井座 | 600*600 |  | 套 | 544.28
62 | 37091120 |  | 钢垫板 2.5～5 |  |  | kg | 4.23
63 | 37270101-0001 |  | 镀锌角钢接地极 | L50*50*2500 |  | 根 | 61.92
64 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  |  | m3 | 544.00
65 | 80010680 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  |  | m3 | 505.00
66 | 80010750 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2 |  |  | m3 | 556.00
67 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  |  | m3 | 549.00
68 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  |  | m3 | 585.00
69 | 80210660-0001 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  |  | m3 | 549.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 港口镇迎富三路农路工程-照明工程 |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
70 | 99450630 |  | 折旧费 |  |  | 元 | 1.00
71 | 99450640 |  | 检修费 |  |  | 元 | 1.00
72 | 99450650 |  | 维护费 |  |  | 元 | 1.00
73 | 99450660 |  | 安拆费 |  |  | 元 | 1.00
74 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# |  | kg | 8.34
75 | 99450700 |  | 电 | (机械用) |  | kw·h | 0.55
76 | 99450760 |  | 其他材料费 |  |  | 元 | 1.00